{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["VHOBTYLT","机器设备（包一）"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":4,"comments":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"VHOBTYLT","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"机器设备（包一）","index":1,"n_rows":487,"n_cols":20,"rows_kept":487,"merged":[[0,0,0,13],[2,0,2,13],[3,0,3,4],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[4,9,5,9],[4,10,5,10],[4,11,5,11],[4,12,5,12],[4,13,5,13],[465,12,467,12],[483,0,483,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["机器设备评估明细表（闲置设备）"]
[{"$nulls":13},"5-2-1"]
["盘点日期：2026年04月09日"]
["资产占有单位名称：临清运河热电有限责任公司",{"$nulls":12},"金额单位：人民币元"]
["序号","设备编号","设备名称","规格型号","生产厂家","购置日期","启用日期","计量单位","账面数量","实际数量","盘盈","盘亏","评估价值","备注"]
[{"$nulls":16},"净值",{"$error":"#REF!"},"净值"]
[1,1749593,"除尘器高频电源","SMC-9021D",null,"2017-11-30","2017-11-30","台",4,4,null,null,{"v":80000,"d":"80,000.00"},{"$nulls":3},{"v":128447.95999999996,"d":"128,447.96"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#N/A"}]
[2,1749598,"电流变送器柜",null,null,"2002-12-01","2002-12-01","台",2,2,null,null,{"v":200,"d":"200.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#N/A"}]
[3,1749599,"热工配电柜","PZC-1",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",4,4,null,null,{"v":1200,"d":"1,200.00"},null,300,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#N/A"}]
[4,1749600,"彩色工业电视","JETCOM",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",1,1,null,null,{"v":200,"d":"200.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#N/A"}]
[5,1749601,"UPS","SANATm",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",2,2,null,null,{"v":800,"d":"800.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#N/A"}]
[6,1749602,"操作员站","DELL",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",4,4,null,null,{"v":200,"d":"200.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#N/A"}]
[7,1749603,"服务器","DELL",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",2,2,null,null,{"v":200,"d":"200.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#N/A"}]
[8,1749604,"主控单元","FM802",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",8,8,null,null,{"v":2400,"d":"2,400.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#N/A"}]
[9,1749605,"Pt模块","FM143",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",16,16,null,null,{"v":1600,"d":"1,600.00"},null,100,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#N/A"}]
[10,1749606,"TC模块","FM147",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",11,11,null,null,{"v":1100,"d":"1,100.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#N/A"}]
[11,1749607,"AI模块","FM143",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",31,31,null,null,{"v":3100,"d":"3,100.00"},null,100,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[12,1749608,"AO模块","FM151",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",15,15,null,null,{"v":1500,"d":"1,500.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[13,1749609,"DI模块","FM161",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",27,27,null,null,{"v":2700,"d":"2,700.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[14,1749610,"DO模块","FM171",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",20,20,null,null,{"v":2000,"d":"2,000.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[15,1749611,"PLC","FM241-2B",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",1,1,null,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[16,1749612,"PLC","FM241-3B",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",1,1,null,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[17,1749613,"氧量分析仪","YB-88",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",1,1,null,null,{"v":300,"d":"300.00"},null,300,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[18,1749614,"压力变送器","1151GP3S52B1DF",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",12,12,null,null,{"v":600,"d":"600.00"},null,50,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[19,1749615,"压力变送器","1151GP3S52B1DF",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",15,15,null,null,{"v":750,"d":"750.00"},null,50,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[20,1749616,"差压变送器","1151DP3S52B1DF",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",9,9,null,null,{"v":450,"d":"450.00"},null,50,null,19.8,{"$error":"#REF!"}]
[21,1749617,"电流变送器","PASHZIBA",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",21,21,null,null,{"v":1050,"d":"1,050.00"},null,50,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[22,1749618,"压力变送器","1151GP3S52B1DF",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",15,15,null,null,{"v":750,"d":"750.00"},null,50,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[23,1749620,"电流变送器","PASHZIBA",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",7,7,null,null,{"v":350,"d":"350.00"},null,50,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[24,1749621,"锅炉热控盘",null,null,"2005-01-01","2005-01-01","台",2,2,null,null,{"v":3200,"d":"3,200.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[25,1749622,"汽机热控盘",null,null,"2005-01-01","2005-01-01","台",2,2,null,null,{"v":3200,"d":"3,200.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[26,1749623,"汽机就地盘",null,null,"2005-01-01","2005-01-01","台",1,1,null,null,{"v":1200,"d":"1,200.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[27,1749624,"操作员台",null,null,"2005-01-01","2005-01-01","台",5,5,null,null,{"v":2500,"d":"2,500.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[28,1749625,"服务器柜","HOLLYSYS",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",1,1,null,null,{"v":200,"d":"200.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[29,1749626,"系统配电柜","mG",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",1,1,null,null,{"v":300,"d":"300.00"},null,300,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[30,1749627,"就地I/O柜","HOLLYSYS",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",4,4,null,null,{"v":7200,"d":"7,200.00"},null,1800,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[31,1749628,"DEH I/O柜","DEH-Nm",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",1,1,null,null,{"v":2500,"d":"2,500.00"},null,2500,null,3.6,{"$error":"#REF!"}]
[32,1749629,"电流变送器柜",null,null,"2005-01-01","2005-01-01","台",2,2,null,null,{"v":200,"d":"200.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[33,1749630,"热工配电柜","PZC-1",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",4,4,null,null,{"v":1200,"d":"1,200.00"},null,300,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[34,1749631,"彩色工业电视","JETCOM",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",1,1,null,null,{"v":200,"d":"200.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[35,1749632,"UPS","SANATm",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",2,2,null,null,{"v":1600,"d":"1,600.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[36,1749633,"操作员站","DELL",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",4,4,null,null,{"v":200,"d":"200.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[37,1749634,"服务器","SERVER1",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",2,2,null,null,{"v":200,"d":"200.00"},{"$nulls":3},54.539999999999964,{"$error":"#REF!"}]
[38,1749635,"DEH操作员站","yanhua",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",2,2,null,null,{"v":800,"d":"800.00"},null,400,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[39,1749636,"主控单元","FM802",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",8,8,null,null,{"v":2400,"d":"2,400.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[40,1749637,"Pt模块","FM147",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",21,21,null,null,{"v":2100,"d":"2,100.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[41,1749638,"TC模块","FM143",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",17,17,null,null,{"v":1700,"d":"1,700.00"},null,100,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[42,1749639,"AI模块","FM148",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",32,32,null,null,{"v":3200,"d":"3,200.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[43,1749640,"AO模块","FM151",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",15,15,null,null,{"v":1500,"d":"1,500.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[44,1749641,"DI模块","FM161",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",32,32,null,null,{"v":3200,"d":"3,200.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[45,1749642,"DO模块","FM171",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",17,17,null,null,{"v":1700,"d":"1,700.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[46,1749643,"控制器","GAMX-2004",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",36,36,null,null,{"v":7200,"d":"7,200.00"},null,200,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[47,1749644,"模件","3800/21",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",1,1,null,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[48,1749645,"模件","3800/22",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",1,1,null,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[49,1749646,"模件","3800/23",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",1,1,null,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[50,1749647,"模件","3800/22",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",1,1,null,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[51,1749648,"模件","3800/32",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",1,1,null,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[52,1749649,"模件","3800/52",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",1,1,null,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[53,1749650,"模件","3800/21",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",1,1,null,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[54,1749651,"模件","3800/62",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",1,1,null,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[55,1749652,"模件","3800/62",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",1,1,null,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[56,1749653,"模件","3800/52",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",1,1,null,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[57,1749654,"单通道伺服卡","SyncDrive B",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",2,2,null,null,{"v":300,"d":"300.00"},null,150,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[58,1749655,"氧量分析仪","YB-88",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",1,1,null,null,{"v":300,"d":"300.00"},null,300,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[59,1749656,"压力变送器","1151GP3S52B1DF",null,"2005-02-01","2005-02-01","台",21,21,null,null,{"v":1050,"d":"1,050.00"},null,50,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[60,1749657,"差压变送器","1151DP3S52B1DF",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",20,20,null,null,{"v":1000,"d":"1,000.00"},null,50,null,52.92000000000007,{"$error":"#REF!"}]
[61,1749658,"电流变送器","PASHZIBA",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",23,23,null,null,{"v":1150,"d":"1,150.00"},null,50,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[62,1749661,"电流变送器","PASHZIBA",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",20,20,null,null,{"v":1000,"d":"1,000.00"},null,50,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[63,1749662,"PLC-CPU",null,null,"2002-07-01","2002-07-01","台",2,2,null,null,{"v":200,"d":"200.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[64,1749663,"PLC-电源","FM-191",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",8,8,null,null,{"v":800,"d":"800.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[65,1749664,"DI模块","FM161",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",7,7,null,null,{"v":700,"d":"700.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[66,1749665,"DO模块","FM171",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",10,10,null,null,{"v":1000,"d":"1,000.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[67,1749666,"AI模块","FM148",null,"2002-08-01","2002-08-01","台",1,1,null,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[68,1749667,"控制柜","HOLLYSYS",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",1,1,null,null,{"v":1500,"d":"1,500.00"},null,1500,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[69,1749668,"操作员站","DELL",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",5,5,null,null,{"v":250,"d":"250.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[70,1749670,"变频器","JD-BP38-1250F",null,"2011-12-01","2011-12-01","台",1,1,null,null,{"v":800,"d":"800.00"},null,800,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[71,1749671,"高压变频调速系统设备","HARSVERT-A10/130",null,"2012-01-01","2012-01-01","台",1,1,null,null,{"v":92800,"d":"92,800.00"},null,92800,null,3607.7400000000052,{"$error":"#REF!"}]
[72,1749672,"自动化涡街流量计",null,null,"2012-03-01","2012-03-01","台",2,0,null,2,0,"外网已拆除",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[73,1749673,"集成化系统平台设备",null,null,"2012-04-01","2012-04-01","套",1,1,null,null,{"v":1800,"d":"1,800.00"},{"$nulls":3},394.2000000000007,{"$error":"#REF!"}]
[74,1749675,"空压机",null,null,"2012-06-01","2012-06-01","台",5,0,null,5,0,"账目为空压机款",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[75,1749676,"高压变频调速系统","HARSVERT-VA10/035（3） HARSVERT-A10/065（1）",null,"2012-08-01","2012-08-01","台",4,4,null,null,{"v":165000,"d":"165,000.00"},null,36000,57000,4244.399999999994,{"$error":"#REF!"}]
[76,1749677,"远程抄表系统",null,null,"2012-08-02","2012-08-02","套",1,0,null,1,0,"外网已拆除",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[77,1749678,"工频纯正弦波逆变器",null,null,"2012-12-01","2012-12-01","台",1,1,null,null,{"v":600,"d":"600.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[78,1749680,"集成化系统平台",null,null,"2013-06-01","2013-06-01","套",1,1,null,null,{"v":1500,"d":"1,500.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[79,1749681,"高压变频器","HARSVERT-VA10/070",null,"2013-07-01","2013-07-01","台",1,1,null,null,{"v":64000,"d":"64,000.00"},null,64000,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[80,1749695,"烟气连续监测系统",null,null,"2015-11-30","2015-11-30","套",2,2,null,null,{"v":2400,"d":"2,400.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[81,1749712,"清扫电机","Y100L1-4",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",2,0,null,2,0,"已拆除",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[82,1749713,"#1-#3给水泵电机","YmS500-2",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",3,3,null,null,{"v":159000,"d":"159,000.00"},null,53000,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[83,1749714,"#5、#6给水泵电机","YmS1250-2/990",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",2,2,null,null,{"v":240000,"d":"240,000.00"},null,120000,null,360.14999999999964,{"$error":"#REF!"}]
[84,1749715,"#1-#3稀油站电机","Y100L2-4B5",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",6,6,null,null,{"v":1380,"d":"1,380.00"},null,230,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[85,1749716,"#4-#6稀油站电机","Y100L2-4",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",6,6,null,null,{"v":1380,"d":"1,380.00"},null,230,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[86,1749717,"#1-#3中继水泵电机","Y280M-2",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",3,3,null,null,{"v":18300,"d":"18,300.00"},null,6100,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[87,1749723,"1#空压机","SA-5350W",null,"2002-05-01","2002-05-01","台",1,0,null,1,0,"设备已更新拆除",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[88,1749724,"2#空压机","SA-5175W",null,"2002-05-01","2002-05-01","台",1,1,null,null,{"v":2600,"d":"2,600.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[89,1749725,"3#空压机","SA-5175W",null,"2003-01-01","2003-01-01","台",1,1,null,null,{"v":2600,"d":"2,600.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[90,1749726,"4#空压机","GA110W-7.5",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",1,1,null,null,{"v":4000,"d":"4,000.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[91,1749727,"5#空压机","GA110W-7.5",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",1,1,null,null,{"v":4000,"d":"4,000.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[92,1749728,"1#冷冻式压缩空气干燥机","JRL-40NW",null,"2003-01-01","2003-01-01","台",1,1,null,null,{"v":200,"d":"200.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[93,1749729,"2#冷冻式压缩空气干燥机","JRL-25NW",null,"2002-05-01","2002-05-01","台",1,1,null,null,{"v":155,"d":"155.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[94,1749730,"3#冷冻式压缩空气干燥机","JRL-25NW",null,"2002-05-01","2002-05-01","台",1,1,null,null,{"v":155,"d":"155.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[95,1749731,"4#冷冻式压缩空气干燥机","JRL-20NW",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",1,1,null,null,{"v":135,"d":"135.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[96,1749732,"压缩空气过滤器","JHF-25",null,"2002-05-01","2002-05-01","台",2,2,null,null,{"v":300,"d":"300.00"},null,150,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[97,1749733,"压缩空气过滤器","JHF-25",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",2,2,null,null,{"v":300,"d":"300.00"},null,150,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[98,1749734,"吸附式干燥机","JWL－5",null,"2002-05-01","2002-05-01","台",2,2,null,null,{"v":200,"d":"200.00"},{"$nulls":3},58.8,{"$error":"#REF!"}]
[99,1749739,"3#炉仓泵","LD-1.5  RZZ-195",null,"2003-01-01","2003-01-01","台",2,2,null,null,{"v":5800,"d":"5,800.00"},null,2900,null,44.09999999999991,{"$error":"#REF!"}]
[100,1749740,"3#炉仓泵","LD-1.0  RZZ-195",null,"2003-01-01","2003-01-01","台",1,1,null,null,{"v":2800,"d":"2,800.00"},null,2800,null,23.549999999999955,{"$error":"#REF!"}]
[101,1749741,"4#炉仓泵","LD-1.5  RZZ-195",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",2,2,null,null,{"v":5800,"d":"5,800.00"},null,2900,null,52.92000000000007,{"$error":"#REF!"}]
[102,1749742,"4#炉仓泵","LD-1.0  RZZ-195",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",1,1,null,null,{"v":2800,"d":"2,800.00"},null,2800,null,28.25999999999999,{"$error":"#REF!"}]
[103,1749745,"3#深井泵","175QJ50－176/11",null,"2002-05-08","2002-05-08","台",1,0,null,1,{"v":0,"d":"0.00"},"已拆除",4500,null,29.4,{"$error":"#REF!"}]
[104,1749746,"4#深井泵","175QJ50－176/11",null,"2002-05-08","2002-05-08","台",1,0,null,1,{"v":0,"d":"0.00"},"已拆除",4500,null,29.4,{"$error":"#REF!"}]
[105,1749747,"5#深井泵","175QJ50－176/11",null,"2003-03-08","2003-03-08","台",1,0,null,1,{"v":0,"d":"0.00"},"已拆除",4500,null,29.4,{"$error":"#REF!"}]
[106,1749748,"6#深井泵","250QJ100-140/7",null,"2003-03-08","2003-03-08","台",1,0,null,1,0,"已拆除",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[107,1749749,"7#深井泵","250QJ100-140/7",null,"2004-09-08","2004-09-08","台",1,0,null,1,0,"已拆除",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[108,1749750,"8#深井泵","175QJ50－176/11",null,"2004-09-08","2004-09-08","台",1,0,null,1,0,"已拆除",null,null,35.27999999999997,{"$error":"#REF!"}]
[109,1749751,"9#深井泵","250QJ100-140/7",null,"2005-05-08","2005-05-08","台",1,0,null,1,0,"已拆除",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[110,1749752,"10#深井泵","175QJ50－176/11",null,"2005-05-08","2005-05-08","台",1,0,null,1,0,"已拆除",null,null,35.27999999999997,{"$error":"#REF!"}]
[111,1749755,"电动单梁起重机","LX-5",null,"2005-01-08","2005-01-08","台",1,1,null,null,{"v":4000,"d":"4,000.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[112,1749758,"5#循环水泵","800S35B",null,"2005-01-08","2005-01-08","台",1,1,null,null,{"v":13500,"d":"13,500.00"},null,13500,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[113,1749759,"6#循环水泵","800S35B",null,"2005-01-08","2005-01-08","台",1,1,null,null,{"v":13500,"d":"13,500.00"},null,13500,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[114,1749767,"3#工业泵","ISG125-100-400",null,"2005-01-08","2005-01-08","台",1,1,null,null,{"v":120,"d":"120.00"},null,120,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[115,1749768,"4#工业泵","ISG125-100-400",null,"2005-01-08","2005-01-08","台",1,1,null,null,{"v":120,"d":"120.00"},null,120,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[116,1749769,"排污泵","30QW10-10/-0.75",null,"2002-07-11","2002-07-11","台",1,1,null,null,{"v":120,"d":"120.00"},null,120,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[117,1749770,"1#回收水泵","T125W-BD",null,"2002-07-11","2002-07-11","台",1,1,null,null,{"v":120,"d":"120.00"},null,120,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[118,1749771,"2#回收水泵","T125W-BD",null,"2002-07-11","2002-07-11","台",1,1,null,null,{"v":120,"d":"120.00"},null,120,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[119,1749772,"3#炉静电除尘器","YSC80-3",null,"2008-11-01","2008-11-01","台",1,1,null,null,{"v":50000,"d":"50,000.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[120,1749773,"4#炉静电除尘器","274D00-1",null,"2008-12-01","2008-12-01","台",1,1,null,null,{"v":56000,"d":"56,000.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[121,1749774,"储气罐","10M3",null,"2002-05-01","2002-05-01","台",1,1,null,null,{"v":6900,"d":"6,900.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[122,1749775,"储气罐","4M3",null,"2002-05-01","2002-05-01","台",1,1,null,null,{"v":2800,"d":"2,800.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[123,1749776,"储气罐","1.2M3",null,"2002-05-01","2002-05-01","台",1,1,null,null,{"v":700,"d":"700.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[124,1749777,"储气罐","10M3",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",1,1,null,null,{"v":6900,"d":"6,900.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[125,1749778,"灰库气化风机","SSR-100",null,"2002-05-01","2002-05-01","台",1,1,null,null,{"v":800,"d":"800.00"},null,800,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[126,1749779,"灰斗气化风机","SSR-100",null,"2002-05-01","2002-05-01","台",1,1,null,null,{"v":800,"d":"800.00"},null,800,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[127,1749780,"电加热器","DRm N=45mW",null,"2002-05-01","2002-05-01","台",5,5,null,null,{"v":3200,"d":"3,200.00"},null,640,null,225.15,{"$error":"#REF!"}]
[128,1749781,"袋式除尘器","MC112-II",null,"2002-05-01","2002-05-01","台",4,4,null,null,{"v":5500,"d":"5,500.00"},{"$nulls":3},294,{"$error":"#REF!"}]
[129,1749782,"压力释放阀","YSF5002mpa-2mpa",null,"2002-05-01","2002-05-01","台",4,4,null,null,{"v":600,"d":"600.00"},null,150,null,48,{"$error":"#REF!"}]
[130,1749783,"双轴搅拌机","SZJ100型",null,"2002-05-01","2002-05-01","台",4,4,null,null,{"v":14000,"d":"14,000.00"},null,3500,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[131,1749784,"汽车散装机","QSJ100型",null,"2002-05-01","2002-05-01","台",4,4,null,null,{"v":7200,"d":"7,200.00"},null,1800,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[132,1749785,"石灰石添加设施",null,null,"2007-08-01","2007-08-01","台",1,1,null,null,{"v":2800,"d":"2,800.00"},{"$nulls":3},288,{"$error":"#REF!"}]
[133,1749786,"烟气排放连续监测系统","YX-CEMS-02-120",null,"2006-04-01","2006-04-01","台",1,1,null,null,{"v":1200,"d":"1,200.00"},null,1200,null,617.5800000000017,{"$error":"#REF!"}]
[134,1749787,"甲输煤带",null,null,"2002-05-01","2002-05-01","台",1,1,null,null,{"v":4500,"d":"4,500.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[135,1749788,"乙输煤带",null,null,"2003-01-01","2003-01-01","台",1,1,null,null,{"v":4500,"d":"4,500.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[136,1749789,"甲碎煤机","PCH1221",null,"2002-05-01","2002-05-01","台",1,1,null,null,{"v":8000,"d":"8,000.00"},null,8000,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[137,1749790,"乙细碎机","DPM-1216",null,"2003-01-01","2003-01-01","台",1,1,null,null,{"v":6000,"d":"6,000.00"},null,6000,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[138,1749791,"连排扩容器",null,null,"2002-05-01","2002-05-01","台",1,1,null,null,{"v":1800,"d":"1,800.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[139,1749792,"连排扩容器",null,null,"2005-01-01","2005-01-01","台",1,1,null,null,{"v":1800,"d":"1,800.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[140,1749793,"定排扩容器","SQJ2001-16",null,"2002-05-01","2002-05-01","台",1,1,null,null,{"v":4400,"d":"4,400.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[141,1749794,"高效智能换热机组","SJZQ-M-2.5-E",null,"2002-05-01","2002-05-01","台",1,1,null,null,{"v":5000,"d":"5,000.00"},null,5000,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[142,1749796,"布袋除尘器","MC-112",null,"2011-09-01","2011-09-01","台",1,1,null,null,{"v":5500,"d":"5,500.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[143,1749799,"3#回收水泵","100WFB-A",null,"2005-01-08","2005-01-08","台",1,1,null,null,{"v":120,"d":"120.00"},null,120,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"},null,60.526315789473685]
[144,1749800,"4#回收水泵","100WFB-A",null,"2005-01-08","2005-01-08","台",1,1,null,null,{"v":120,"d":"120.00"},null,120,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"},null,230280]
[145,1749801,"1#低位水箱回收水泵","80WFB-E1",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",1,1,null,null,{"v":120,"d":"120.00"},null,120,null,29.1,{"$error":"#REF!"}]
[146,1749802,"2#低位水箱回收水泵","80WFB-E1",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",1,1,null,null,{"v":120,"d":"120.00"},null,120,null,29.1,{"$error":"#REF!"}]
[147,1749820,"滤水器","LS-150",null,"2002-07-08","2002-07-08","台",1,1,null,null,{"v":1000,"d":"1,000.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[148,1749821,"滤水器","LS-400",null,"2002-07-08","2002-07-08","台",1,1,null,null,{"v":1700,"d":"1,700.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[149,1749824,"排污泵","WQ40-10-2.2",null,"2002-07-08","2002-07-08","台",1,1,null,null,{"v":120,"d":"120.00"},null,120,null,2.25,{"$error":"#REF!"}]
[150,1749825,"2#汽轮机","C30-8.83/0.981",null,"2003-09-01","2003-09-01","台",1,1,null,null,{"v":230000,"d":"230,000.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[151,1749854,"背压式汽轮机（4#给水泵机动力）","B1.0-9/2    1000mW",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",1,1,null,null,{"v":243000,"d":"243,000.00"},null,243000,null,709.6500000000015,{"$error":"#REF!"}]
[152,1749859,"1#高压加热器","JG-80-01",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",1,1,null,null,{"v":3900,"d":"3,900.00"},null,3900,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[153,1749860,"2#高压加热器","JG-80-02",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",1,1,null,null,{"v":3900,"d":"3,900.00"},null,3900,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[154,1749865,"高压电动油泵","150Y-150",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",1,1,null,null,{"v":1800,"d":"1,800.00"},null,1800,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[155,1749866,"交流润滑油泵","80Y-60A",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",1,1,null,null,{"v":1800,"d":"1,800.00"},null,1800,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[156,1749867,"直流润滑油泵","80Y-60A",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",1,1,null,null,{"v":900,"d":"900.00"},null,900,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[157,1749870,"排污泵","WQ40-10-2.2",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",2,2,null,null,{"v":240,"d":"240.00"},null,120,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[158,1749871,"滤水器","LS-150",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",1,1,null,null,{"v":1000,"d":"1,000.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[159,1749872,"滤水器","LS-400",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",1,1,null,null,{"v":1700,"d":"1,700.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[160,1749879,"#5冷却水泵","mQWH80-160A",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",1,1,null,null,{"v":120,"d":"120.00"},null,120,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[161,1749880,"空调#1#2冷却泵","mQW100-200",null,"2007-07-01","2007-07-01","台",2,2,null,null,{"v":240,"d":"240.00"},null,120,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[162,1749881,"空调补水泵","mQW100-20",null,"2007-07-01","2007-07-01","台",1,1,null,null,{"v":900,"d":"900.00"},null,900,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[163,1749883,"#1主变压器","SFZ9-40000/110",null,"2009-03-01","2009-03-01","台",1,1,null,null,{"v":442000,"d":"442,000.00"},{"$nulls":3},{"v":5135.130000000005,"d":"5,135.13"},{"$error":"#REF!"},{"v":32.74074074074074,"d":"32.74"}]
[164,1749884,"#2主变压器","SFZ9-40000/110",null,"2009-03-01","2009-03-01","台",1,1,null,null,{"v":442000,"d":"442,000.00"},{"$nulls":3},{"v":5135.130000000005,"d":"5,135.13"},{"$error":"#REF!"},{"v":32.74074074074074,"d":"32.74"}]
[165,1749885,"#3主变压器","SF9-75000/110",null,"2009-03-01","2009-03-01","台",1,1,null,null,{"v":520000,"d":"520,000.00"},{"$nulls":3},7132.0199999999895,{"$error":"#REF!"},{"v":38.51851851851852,"d":"38.52"}]
[166,1749886,"分段10F电抗器","XmGmL-10-2000-8",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",1,1,null,null,{"v":3000,"d":"3,000.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[167,1749887,"分段20F电抗器","XmGmL-10.5-2500-8",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",1,1,null,null,{"v":3000,"d":"3,000.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[168,1749888,"#0备用抗器","XmGmL-10-400-4",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",1,1,null,null,{"v":3000,"d":"3,000.00"},null,3000,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[169,1749889,"#1电抗器","XmGmL-10-400-4",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",1,1,null,null,{"v":3000,"d":"3,000.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[170,1749890,"#2电抗器","XmGmL-10-400-4",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",1,1,null,null,{"v":3000,"d":"3,000.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[171,1749891,"#3电抗器","XmGmL-10-400-4",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",1,1,null,null,{"v":3000,"d":"3,000.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"},0.25]
[172,1749892,"#4电抗器","XmGmL-10.5-800-5",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",1,1,null,null,{"v":3000,"d":"3,000.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[173,1749893,"#5电抗器","XmGmL-10.5-800-5",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",1,1,null,null,{"v":3000,"d":"3,000.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[174,1749894,"#6备用电抗器","XmGmL-10.5-800-5",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",1,1,null,null,{"v":3000,"d":"3,000.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[175,1749895,"#7电抗器","XmGmL-10.5-2500-8",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",1,1,null,null,{"v":3000,"d":"3,000.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[176,1749896,"#8电抗器","XmGmL-10.5-2500-8",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",1,1,null,null,{"v":3000,"d":"3,000.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[177,1749897,"#0备用厂变压器","S9-1250/10",null,"2009-03-01","2009-03-01","台",1,1,null,null,{"v":25900,"d":"25,900.00"},{"$nulls":3},340.6200000000008,{"$error":"#REF!"},{"v":1.9185185185185185,"d":"1.92"}]
[178,1749898,"#1厂变压器","S9-1250/10",null,"2009-03-01","2009-03-01","台",1,1,null,null,{"v":25900,"d":"25,900.00"},{"$nulls":3},340.6200000000008,{"$error":"#REF!"},{"v":1.9185185185185185,"d":"1.92"}]
[179,1749899,"#2厂变压器","S9-1250/10",null,"2009-03-01","2009-03-01","台",1,1,null,null,{"v":25900,"d":"25,900.00"},{"$nulls":3},340.6200000000008,{"$error":"#REF!"},{"v":1.9185185185185185,"d":"1.92"}]
[180,1749900,"#3厂变压器","S9-1250/10",null,"2009-03-01","2009-03-01","台",1,1,null,null,{"v":25900,"d":"25,900.00"},{"$nulls":3},340.6200000000008,{"$error":"#REF!"},{"v":1.9185185185185185,"d":"1.92"}]
[181,1749901,"#4备用厂变压器","S9-1250/10",null,"2009-03-01","2009-03-01","台",1,1,null,null,{"v":25900,"d":"25,900.00"},{"$nulls":3},340.6200000000008,{"$error":"#REF!"},{"v":1.9185185185185185,"d":"1.92"}]
[182,1749902,"#1电除尘变压器","S9-1000/10",null,"2009-03-01","2009-03-01","台",1,1,null,null,{"v":24700,"d":"24,700.00"},{"$nulls":3},317.9400000000005,{"$error":"#REF!"},{"v":1.8296296296296297,"d":"1.83"}]
[183,1749903,"#1电除尘备变压器","S9-1000/10",null,"2009-03-01","2009-03-01","台",1,1,null,null,{"v":24700,"d":"24,700.00"},{"$nulls":3},317.9400000000005,{"$error":"#REF!"},{"v":1.8296296296296297,"d":"1.83"}]
[184,1749904,"#2电除尘变压器","S9-1250/10",null,"2009-03-01","2009-03-01","台",1,1,null,null,{"v":25900,"d":"25,900.00"},{"$nulls":3},340.6200000000008,{"$error":"#REF!"},{"v":1.9185185185185185,"d":"1.92"}]
[185,1749905,"输煤变压器","S9-800/10",null,"2009-03-01","2009-03-01","台",1,1,null,null,{"v":16500,"d":"16,500.00"},{"$nulls":3},272.5799999999999,{"$error":"#REF!"},{"v":1.2222222222222223,"d":"1.22"}]
[186,1749920,"排污泵","50QW27-15-2.2",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",2,2,null,null,{"v":240,"d":"240.00"},null,120,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[187,1749923,"滤水器","LS-250-2",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",1,1,null,null,{"v":1300,"d":"1,300.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[188,1749924,"滤水器","LS-400",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",1,1,null,null,{"v":1700,"d":"1,700.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[189,1749925,"控制油泵站","30L/min",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",1,0,null,1,0,"#3机已拆除",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[190,1749926,"顶轴油泵","25SCY14-IB型",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",2,0,null,2,0,"#3机已拆除",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[191,1749928,"电动闸阀","DN225  9.81MPa  540℃",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",1,0,null,1,0,"#1机已拆除",null,null,{"v":60,"d":"60.00"},{"$error":"#REF!"}]
[192,1749929,"电动闸阀","DN150  9.81MPa  540℃",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",1,0,null,1,0,"#1机已拆除",null,null,{"v":30,"d":"30.00"},{"$error":"#REF!"}]
[193,1749930,"电动闸阀","DN150  9.81MPa  540℃",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",1,0,null,1,0,"#1机已拆除",null,null,{"v":30,"d":"30.00"},{"$error":"#REF!"}]
[194,1749931,"电动闸阀","DN225 9.81MPa  540℃",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",3,0,null,3,0,"#1机已拆除",null,null,{"v":157.5,"d":"157.50"},{"$error":"#REF!"}]
[195,1749932,"电动闸阀","DN225 9.81MPa  540℃",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",1,0,null,1,0,"#1机已拆除",null,null,{"v":52.5,"d":"52.50"},{"$error":"#REF!"}]
[196,1749933,"#1、#2低位水泵电机","Y160L-2",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",2,2,null,null,{"v":3000,"d":"3,000.00"},null,1500,null,8.1,{"$error":"#REF!"}]
[197,1749934,"#1疏水泵电机","Y200L2-2",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",1,1,null,null,{"v":2700,"d":"2,700.00"},null,2700,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[198,1749935,"#2疏水泵电机","Y180M-2",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",1,1,null,null,{"v":2000,"d":"2,000.00"},null,2000,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[199,1749956,"电动闸阀","DN250 9.81MPa  540℃",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",1,0,null,1,0,"#1机已拆除",null,null,36,{"$error":"#REF!"}]
[200,1749958,"电动闸阀","DN175  PN25",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",1,0,null,1,0,"#1机已拆除",null,null,36,{"$error":"#REF!"}]
[201,1749960,"电动闸阀","DN175  PN25",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",1,0,null,1,0,"#1机已拆除",null,null,36,{"$error":"#REF!"}]
[202,1749962,"最小流量阀",null,null,"2002-07-01","2002-07-01","台",1,0,null,1,0,"#1机已拆除",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[203,1749963,"电动闸阀","DN175  PN25",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",1,0,null,1,0,"#1机已拆除",null,null,36,{"$error":"#REF!"}]
[204,1749964,"止回阀","H48H-200",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",1,0,null,1,0,"#1机已拆除",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[205,1749967,"电动闸阀","DN175  PN20",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",1,0,null,1,0,"#1机已拆除",null,null,36,{"$error":"#REF!"}]
[206,1749968,"电动闸阀","DN150  PN20",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",1,0,null,1,0,"#1机已拆除",null,null,9,{"$error":"#REF!"}]
[207,1749969,"电动闸阀","DN150  PN20",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",1,0,null,1,0,"#1机已拆除",null,null,9,{"$error":"#REF!"}]
[208,1749970,"电动闸阀","DN150  PN20",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",1,0,null,1,0,"#1机已拆除",null,null,9,{"$error":"#REF!"}]
[209,1749971,"电动闸阀","DN175  PN25",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",2,0,null,2,0,"#1机已拆除",null,null,72,{"$error":"#REF!"}]
[210,1749972,"闸阀","DN175  PN25",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",2,0,null,2,0,"#1机已拆除",null,null,72,{"$error":"#REF!"}]
[211,1749973,"电动闸阀","DN175  PN20",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",1,0,null,1,0,"#1机已拆除",null,null,36,{"$error":"#REF!"}]
[212,1750000,"高压变频调速系统","HARSVERT-VA10/030",null,"2011-04-01","2011-04-01","台",6,6,null,null,{"v":180000,"d":"180,000.00"},null,30000,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[213,1750001,"高压变频调速系统","HARSVERT-VA10/035",null,"2011-04-01","2011-04-01","台",6,6,null,null,{"v":216000,"d":"216,000.00"},null,36000,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[214,1750003,"脱硫设备",null,null,"2011-04-01","2011-04-01","套",2,2,null,null,{"v":16000,"d":"16,000.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[215,1750004,"四齿辊破碎机",null,null,"2011-01-31","2011-01-31","台",1,1,null,null,{"v":7000,"d":"7,000.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[216,1750005,"低压变频器",null,null,"2011-07-01","2011-07-01","台",1,1,null,null,{"v":500,"d":"500.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[217,1750006,"低压变频器控制柜",null,null,"2011-07-01","2011-07-01","台",1,1,null,null,{"v":800,"d":"800.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[218,1750007,"低压变频器控制柜",null,null,"2011-07-01","2011-07-01","台",1,1,null,null,{"v":800,"d":"800.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[219,1750008,"低压变频器",null,null,"2011-07-01","2011-07-01","台",1,1,null,null,{"v":500,"d":"500.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[220,1750010,"循环水电机","Y4501-6",null,"2006-06-01","2006-06-01","台",2,2,null,null,{"v":100000,"d":"100,000.00"},null,50000,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[221,1750020,"#2发电机","QFW-33-2",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",1,1,null,null,{"v":698000,"d":"698,000.00"},null,698000,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[222,1750021,"循环水电机","Y4506-6",null,"2004-12-01","2004-12-01","台",2,2,null,null,{"v":64000,"d":"64,000.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[223,1750022,"射水泵电机","Y225M-2",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",2,0,null,2,0,"#1机已拆除",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[224,1750023,"3#中继泵变频控制箱","ABB ACS600",null,"2006-07-01","2006-07-01","台",1,1,null,null,{"v":4000,"d":"4,000.00"},null,4000,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[225,1750026,"3#炉1#返料风机变频控制箱","美国丹佛斯VLT",null,"2006-07-01","2006-07-01","台",1,1,null,null,{"v":1500,"d":"1,500.00"},null,1500,null,204.12,{"$error":"#REF!"}]
[226,1750027,"煤仓自动疏松机",null,null,"2011-08-01","2011-08-01","台",1,0,null,1,0,"已拆除",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[227,1750028,"煤仓自动疏松机",null,null,"2011-08-01","2011-08-01","台",1,0,null,1,0,"已拆除",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[228,1750029,"煤仓自动疏松机",null,null,"2011-08-01","2011-08-01","台",1,0,null,1,0,"已拆除",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[229,1750030,"煤仓自动疏松机",null,null,"2011-08-01","2011-08-01","台",1,0,null,1,0,"已拆除",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[230,1750035,"高压变频调速系统","HARSVERT-VA10/070",null,"2011-10-04","2011-10-04","台",1,1,null,null,{"v":64000,"d":"64,000.00"},null,64000,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[231,1750036,"高压变频调速系统","HARSVERT-VA10/030",null,"2011-10-05","2011-10-05","台",1,1,null,null,{"v":30000,"d":"30,000.00"},null,30000,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[232,1750037,"高压变频调速系统","HARSVERT-VA10/030",null,"2011-10-06","2011-10-06","台",1,1,null,null,{"v":30000,"d":"30,000.00"},null,30000,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[233,1750038,"高压变频调速系统","HARSVERT-VA10/030",null,"2011-10-07","2011-10-07","台",1,1,null,null,{"v":30000,"d":"30,000.00"},null,30000,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[234,1750040,"和利时集成化系统平台",null,null,"2011-11-01","2011-11-01","套",1,0,null,1,0,"已淘汰",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[235,1750042,"4#炉2#返料风机变频控制箱","ABB ACS510-01-060A-4",null,"2006-07-01","2006-07-01","台",1,0,null,1,0,"已拆除",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[236,1750074,"3炉1#引风机","JLY130-1-21D",null,"2003-01-01","2003-01-01","台",1,1,null,null,{"v":20000,"d":"20,000.00"},null,20000,null,105,{"$error":"#REF!"}]
[237,1750075,"3#2#引风机","JLY130-1-21D",null,"2003-01-01","2003-01-01","台",1,1,null,null,{"v":20000,"d":"20,000.00"},null,20000,null,105,{"$error":"#REF!"}]
[238,1750076,"4#1#引风机","AYX75-12NO21D",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",1,1,null,null,{"v":18000,"d":"18,000.00"},null,18000,null,90,{"$error":"#REF!"}]
[239,1750077,"4#2#引风机","AYX75-12NO21D",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",1,1,null,null,{"v":18000,"d":"18,000.00"},null,18000,null,90,{"$error":"#REF!"}]
[240,1750081,"3#炉一次风机","JLG130-1-19D",null,"2003-01-01","2003-01-01","台",1,1,null,null,{"v":18000,"d":"18,000.00"},null,18000,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[241,1750082,"4#炉一次风机","JLG130-1-19D",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",1,1,null,null,{"v":18000,"d":"18,000.00"},null,18000,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[242,1750086,"3#炉二次风机","JLG130-2-17D",null,"2003-01-01","2003-01-01","台",1,1,null,null,{"v":15900,"d":"15,900.00"},null,15900,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[243,1750087,"4#炉二次风机","AGX75-6NO15.5D",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",1,1,null,null,{"v":600,"d":"600.00"},null,600,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[244,1750092,"3#炉1#返料风机","JLG130-4-10D",null,"2003-01-01","2003-01-01","台",1,1,null,null,{"v":9400,"d":"9,400.00"},null,9400,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[245,1750093,"3#炉2#返料风机","JLG130-4-10D",null,"2003-01-01","2003-01-01","台",1,1,null,null,{"v":9400,"d":"9,400.00"},null,9400,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[246,1750099,"3#高压除氧器","XMC-280G",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",1,1,null,null,{"v":70000,"d":"70,000.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[247,1750100,"补充油箱","2立方米",null,"2002-10-08","2002-10-08","台",1,1,null,null,{"v":800,"d":"800.00"},null,800,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[248,1750101,"透平油专用滤油机","TY-100",null,"2002-05-01","2002-05-01","台",1,1,null,null,{"v":1400,"d":"1,400.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[249,1750102,"板框压力式滤油机","LY-125",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",1,1,null,null,{"v":500,"d":"500.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[250,1750103,"1#疏水扩容器","1.5立方米",null,"2002-07-08","2002-07-08","台",1,1,null,null,{"v":1600,"d":"1,600.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[251,1750104,"2#疏水扩容器","1.5立方米",null,"2002-07-08","2002-07-08","台",1,1,null,null,{"v":1600,"d":"1,600.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[252,1750105,"1#疏水箱","30立方米",null,"2002-07-08","2002-07-08","台",1,1,null,null,{"v":7500,"d":"7,500.00"},null,7500,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[253,1750106,"2#疏水箱","30立方米",null,"2002-07-08","2002-07-08","台",1,1,null,null,{"v":7500,"d":"7,500.00"},null,7500,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[254,1750107,"1#疏水泵","mDW80-315",null,"2002-05-11","2002-05-11","台",1,1,null,null,{"v":120,"d":"120.00"},null,120,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[255,1750108,"2#疏水泵","mDW80-315",null,"2002-05-11","2002-05-11","台",1,1,null,null,{"v":120,"d":"120.00"},null,120,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[256,1750109,"1#中继水泵","FWGR125-315",null,"2002-06-09","2002-06-09","台",1,1,null,null,{"v":120,"d":"120.00"},null,120,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[257,1750110,"2#中继水泵","FWGR125-315",null,"2002-07-09","2002-07-09","台",1,1,null,null,{"v":120,"d":"120.00"},null,120,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[258,1750111,"3#中继水泵","FWGR125-315",null,"2002-07-09","2002-07-09","台",1,1,null,null,{"v":120,"d":"120.00"},null,120,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[259,1750112,"1#给水泵","DG150-1400",null,"2002-07-09","2002-07-09","台",1,1,null,null,{"v":20000,"d":"20,000.00"},null,20000,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[260,1750113,"2#给水泵","DG150-1400",null,"2002-07-09","2002-07-09","台",1,1,null,null,{"v":20000,"d":"20,000.00"},null,20000,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[261,1750114,"3#给水泵","DG150-1400",null,"2002-07-09","2002-07-09","台",1,1,null,null,{"v":20000,"d":"20,000.00"},null,20000,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[262,1750115,"4#给水泵","DG150-1400",null,"2002-12-09","2002-12-09","台",1,1,null,null,{"v":20000,"d":"20,000.00"},null,20000,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[263,1750116,"5#给水泵","DG150-1400",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",1,1,null,null,{"v":20000,"d":"20,000.00"},null,20000,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[264,1750117,"6#给水泵","DG150-1400",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",1,1,null,null,{"v":20000,"d":"20,000.00"},null,20000,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[265,1750118,"1#稀油站","XYZ-63",null,"2002-05-01","2002-05-01","台",1,1,null,null,{"v":2500,"d":"2,500.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[266,1750119,"2#稀油站","XYZ-63",null,"2002-05-01","2002-05-01","台",1,1,null,null,{"v":2500,"d":"2,500.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[267,1750120,"3#稀油站","XYZ-63",null,"2002-05-01","2002-05-01","台",1,1,null,null,{"v":2500,"d":"2,500.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[268,1750121,"4#稀油站","XYZ-63",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",1,1,null,null,{"v":2500,"d":"2,500.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[269,1750122,"5#稀油站","XYZ-63",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",1,1,null,null,{"v":2500,"d":"2,500.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[270,1750123,"6#稀油站","XYZ-63",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",1,1,null,null,{"v":2500,"d":"2,500.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[271,1750124,"1#深井泵","250QJ100-140/7",null,"2002-05-08","2002-05-08","台",1,0,null,1,0,"已拆除",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[272,1750125,"2#深井泵","250QJ100-140/7",null,"2002-05-08","2002-05-08","台",1,0,null,1,0,"已拆除",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[273,1750127,"一次风机","YOTcs750—Π",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",1,1,null,null,{"v":1500,"d":"1,500.00"},null,1500,null,27.3,{"$error":"#REF!"}]
[274,1750128,"二次风机","JLG130-2-17D",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",1,1,null,null,{"v":15900,"d":"15,900.00"},null,15900,null,181.95,{"$error":"#REF!"}]
[275,1750129,"返料风机电机","Y280S-2",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",2,2,null,null,{"v":24000,"d":"24,000.00"},null,12000,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[276,1750134,"电动桥式起重机","QD50/10T-22.5M",null,"2002-07-08","2002-07-08","台",1,1,null,null,{"v":90000,"d":"90,000.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[277,1750135,"减温减压","WY80-9.8/540-0.981/270",null,"2002-07-08","2002-07-08","台",1,1,null,null,{"v":16000,"d":"16,000.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[278,1750136,"1#低压除氧器","XMC-280G",null,"2002-07-08","2002-07-08","台",1,1,null,null,{"v":70000,"d":"70,000.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[279,1750137,"1#高压除氧器","XMC-280G",null,"2002-07-07","2002-07-07","台",1,1,null,null,{"v":70000,"d":"70,000.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[280,1750138,"2#高压除氧器","XMC-280G",null,"2002-12-08","2002-12-08","台",1,1,null,null,{"v":70000,"d":"70,000.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[281,1750139,"复水泵电机","Y250M-2",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",3,0,null,3,0,"已拆除",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[282,1750140,"高压启动油泵电机","Y315L1-2",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",1,1,null,null,{"v":5800,"d":"5,800.00"},null,5800,null,26.1,{"$error":"#REF!"}]
[283,1750141,"交流润滑油泵电机","Y160M2-2",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",1,1,null,null,{"v":1500,"d":"1,500.00"},null,1500,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[284,1750142,"直流油泵电机","Z2-52",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",1,1,null,null,{"v":3900,"d":"3,900.00"},null,3900,null,7.95,{"$error":"#REF!"}]
[285,1750143,"盘车电机","Y160L-8",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",1,1,null,null,{"v":8500,"d":"8,500.00"},null,8500,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[286,1750144,"轴封风机","Y112M-2",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",1,1,null,null,{"v":200,"d":"200.00"},null,200,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[287,1750145,"抽油烟机","YB90L-2",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",1,1,null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[288,1750146,"低加疏水泵电机","Y180M-2",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",1,0,null,1,0,"已拆除",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[289,1750148,"循环水电机","Y5005-8",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",2,2,null,null,{"v":24000,"d":"24,000.00"},null,12000,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[290,1750160,"引风机电机","YKK5002-6",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",1,1,null,null,{"v":60000,"d":"60,000.00"},null,60000,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[291,1750161,"高效加压泵电机","Y80M1-2",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",2,0,null,2,0,"已拆除",null,null,7.8,{"$error":"#REF!"}]
[292,1750162,"甲碎煤机电机","YmS5004-8",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",1,1,null,null,{"v":12000,"d":"12,000.00"},null,12000,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[293,1750163,"闸阀","Z62H-200   DN175",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",2,0,null,2,0,"已拆除",null,null,54,{"$error":"#REF!"}]
[294,1750164,"电动闸阀","Z962Y-200   DN175",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",2,0,null,2,0,"已拆除",null,null,64.8,{"$error":"#REF!"}]
[295,1750165,"止回阀","AH48H-200",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",1,0,null,1,0,"已拆除",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[296,1750166,"闸阀","Z62H-200   DN175",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",1,0,null,1,0,"已拆除",null,null,{"v":32.40000000000009,"d":"32.40"},{"$error":"#REF!"}]
[297,1750167,"电动闸阀","Z962Y-200   DN175",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",1,0,null,1,0,"#3机已拆除",null,null,{"v":32.40000000000009,"d":"32.40"},{"$error":"#REF!"}]
[298,1750168,"止回阀","AH48H-200",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",1,0,null,1,0,"#3机已拆除",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[299,1750169,"闸阀","Z62H-200   DN175",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",1,0,null,1,0,"#3机已拆除",null,null,32.40000000000009,{"$error":"#REF!"}]
[300,1750170,"电动闸阀","DN175  PN20",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",1,0,null,1,0,"#3机已拆除",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[301,1750171,"电动闸阀","DN175  PN20",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",1,0,null,1,0,"#3机已拆除",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[302,1750172,"电动闸阀","DN175  PN20",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",1,0,null,1,0,"#3机已拆除",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[303,1750173,"电动闸阀","DN175  PN20",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",1,0,null,1,0,"#3机已拆除",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[304,1750174,"电动闸阀","DN175  PN20",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",1,0,null,1,0,"#3机已拆除",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[305,1750175,"电动闸阀","DN175  PN20",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",1,0,null,1,0,"#3机已拆除",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[306,1750176,"电动蝶阀","D941X-6       DN1000",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",2,0,null,2,0,"#3机已拆除",null,null,60,{"$error":"#REF!"}]
[307,1750179,"电动蝶阀","D941X-6       DN900",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",2,0,null,2,0,"#3机已拆除",null,null,51,{"$error":"#REF!"}]
[308,1750182,"电动蝶阀","D941X-6       DN900",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",2,0,null,2,0,"#3机已拆除",null,null,51,{"$error":"#REF!"}]
[309,1750184,"电动蝶阀","D941H-10      DN900",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",4,0,null,4,0,"#3机已拆除",null,null,144,{"$error":"#REF!"}]
[310,1750185,"电动蝶阀","D941H-10       DN1000",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",2,0,null,2,0,"#3机已拆除",null,null,72,{"$error":"#REF!"}]
[311,1750190,"脱碳风机电机","Y132S2-2",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",1,1,null,null,{"v":6000,"d":"6,000.00"},null,6000,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[312,1750191,"清洗水泵电机","Y160M2-2",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",1,0,null,1,0,"已拆除",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[313,1750192,"乙碎煤机电机","Ymm5002-8",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",1,1,null,null,{"v":12000,"d":"12,000.00"},null,12000,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[314,1750193,"#1、#2皮带电机","Y180L-4",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",4,4,null,null,{"v":34000,"d":"34,000.00"},null,8500,null,15,{"$error":"#REF!"}]
[315,1750194,"#3乙皮带电机","Y225S-4",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",1,1,null,null,{"v":8500,"d":"8,500.00"},null,8500,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[316,1750195,"#3甲皮带电机","Y225S-4",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",1,1,null,null,{"v":8500,"d":"8,500.00"},null,8500,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[317,1750196,"#4皮带电机","Y180M-4",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",2,2,null,null,{"v":17000,"d":"17,000.00"},null,8500,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[318,1750199,"梨煤器电机","Y80-2-4",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",16,16,null,null,{"v":96000,"d":"96,000.00"},null,6000,null,24,{"$error":"#REF!"}]
[319,1750200,"震荡器电机","YJD-10-4",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",10,10,null,null,{"v":60000,"d":"60,000.00"},null,6000,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[320,1750201,"#1空压机电机","Y2-355M-2",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",1,1,null,null,{"v":7000,"d":"7,000.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[321,1750202,"#2、#3空压机电机","Y280M-2",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",2,2,null,null,{"v":7600,"d":"7,600.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[322,1750203,"#4、#5空压机电机","YXLA280M1-4",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",2,2,null,null,{"v":7000,"d":"7,000.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[323,1750204,"旧库#1、#2汽化风机电机","Y180M-4",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",2,2,null,null,{"v":17000,"d":"17,000.00"},null,8500,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[324,1750205,"旧库#3汽化风机电机","Y160M-4",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",1,1,null,null,{"v":8500,"d":"8,500.00"},null,8500,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[325,1750206,"旧库#1、#2搅拌机电机","Y2-200L2-6",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",2,2,null,null,{"v":17000,"d":"17,000.00"},null,8500,null,12.9,{"$error":"#REF!"}]
[326,1750207,"旧库库顶风机电机","Y132S1-2",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",2,2,null,null,{"v":12000,"d":"12,000.00"},null,6000,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[327,1750208,"新库库顶风机电机","Y132S1-2",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",2,2,null,null,{"v":12000,"d":"12,000.00"},null,6000,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[328,1750209,"新库搅拌机电机","Y2-200L2-6",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",2,2,null,null,{"v":17000,"d":"17,000.00"},null,8500,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[329,1750210,"新库罗茨风机电机","Y160L-4",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",2,2,null,null,{"v":17000,"d":"17,000.00"},null,8500,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[330,1750211,"#1燃油泵电机","Y112M-2",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",1,1,null,null,{"v":1200,"d":"1,200.00"},null,1200,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[331,1750212,"#2燃油泵电机","YB112M-2",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",1,1,null,null,{"v":1200,"d":"1,200.00"},"闲置",1200,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[332,1750213,"空调凉水塔电机","YL160M-4V1",null,"2007-07-01","2007-07-01","台",1,1,null,null,{"v":8500,"d":"8,500.00"},null,8500,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[333,1750214,"空调#1#2冷水泵","Y200L-4",null,"2007-07-01","2007-07-01","台",2,2,null,null,{"v":5400,"d":"5,400.00"},null,2700,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[334,1750215,"输煤备变压器","S9-800/10",null,"2009-03-01","2009-03-01","台",1,1,null,null,{"v":16500,"d":"16,500.00"},{"$nulls":3},272.5799999999999,{"$error":"#REF!"},{"v":1.2222222222222223,"d":"1.22"}]
[335,1750216,"化水变压器","S9-800/10",null,"2009-03-01","2009-03-01","台",1,1,null,null,{"v":16500,"d":"16,500.00"},{"$nulls":3},272.5799999999999,{"$error":"#REF!"},{"v":1.2222222222222223,"d":"1.22"}]
[336,1750255,"PT柜","GSG-1A(F)-12",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",3,3,null,null,{"v":3000,"d":"3,000.00"},null,1000,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[337,1750256,"PT柜及消弧装置柜","GSG-1A(F)-12",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",2,2,null,null,{"v":2000,"d":"2,000.00"},null,1000,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[338,1750257,"母联分段开关柜","GSG-1A(F)-12",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",4,4,null,null,{"v":4000,"d":"4,000.00"},null,1000,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[339,1750258,"发电机开关柜","GSG-1A(F)-12",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",2,2,null,null,{"v":2000,"d":"2,000.00"},null,1000,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[340,1750259,"主变低压开关柜","GSG-1A(F)-12",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",4,4,null,null,{"v":4000,"d":"4,000.00"},null,1000,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[341,1750260,"线路开关柜","GSG-1A(F)-12",null,"2006-07-01","2006-07-01","台",20,20,null,null,{"v":20000,"d":"20,000.00"},null,1000,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[342,1750261,"电抗器开关柜","GSG-1A(F)-12",null,"2006-07-01","2006-07-01","台",9,9,null,null,{"v":18000,"d":"18,000.00"},null,2000,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[343,1750262,"母联开关连接柜","GSG-1A(F)-12",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",4,4,null,null,{"v":4000,"d":"4,000.00"},null,1000,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[344,1750263,"发电机出线连接柜","GSG-1A(F)-12",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",2,2,null,null,{"v":2000,"d":"2,000.00"},null,1000,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[345,1750264,"电抗器连接柜","GSG-1A(F)-12",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",2,2,null,null,{"v":4000,"d":"4,000.00"},null,2000,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[346,1750265,"开关柜","mYN1-12",null,"2006-07-01","2006-07-01","台",30,30,null,null,{"v":36000,"d":"36,000.00"},null,1200,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[347,1750266,"PT柜","mYN1-12",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",2,2,null,null,{"v":1600,"d":"1,600.00"},null,800,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[348,1750281,"循环水阻垢剂加药装置","1m3",null,"2002-04-01","2002-04-01","台",3,3,null,null,{"v":1950,"d":"1,950.00"},null,650,null,890.5499999999993,{"$error":"#REF!"}]
[349,1750282,"#1－#3汽水取样装置","QYZ-50",null,"2004-04-01","2004-04-01","台",3,3,null,null,{"v":5400,"d":"5,400.00"},{"$nulls":3},1855.5,{"$error":"#REF!"}]
[350,1750283,"接地选线屏","GJD-10A",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",1,1,null,null,{"v":300,"d":"300.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[351,1750284,"开关柜","JYN2W-12",null,"2006-12-01","2006-12-01","台",10,10,null,null,{"v":15000,"d":"15,000.00"},null,1500,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[352,1750285,"PT柜","JYN2W-12",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",1,1,null,null,{"v":900,"d":"900.00"},null,900,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[353,1750286,"开关柜","JYN2W-12",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",24,24,null,null,{"v":36000,"d":"36,000.00"},null,1500,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[354,1750287,"消弧及过电压保护装置","XHG-10/125",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",2,0,null,2,0,"#3机已拆除",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[355,1750288,"接地选线屏","HYX196-SG",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",1,1,null,null,{"v":300,"d":"300.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[356,1750289,"低压Ⅰ、Ⅱ段配电柜","GGD",null,"2003-07-01","2003-07-01","台",33,33,null,null,{"v":13200,"d":"13,200.00"},null,400,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[357,1750290,"低压Ⅲ段配电柜","GGD",null,"2003-12-01","2003-12-01","台",13,13,null,null,{"v":5200,"d":"5,200.00"},null,400,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[358,1750291,"低压Ⅳ、Ⅴ段配电柜","GGD2",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",24,24,null,null,{"v":9600,"d":"9,600.00"},null,400,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[359,1750292,"#1、#2炉低压配电柜","GGD",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",6,6,null,null,{"v":2400,"d":"2,400.00"},null,400,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[360,1750293,"#1机低压配电柜","GGD",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",4,4,null,null,{"v":1600,"d":"1,600.00"},null,400,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[361,1750294,"#3炉低压配电柜","XL-216",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",5,5,null,null,{"v":1500,"d":"1,500.00"},null,300,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[362,1750295,"#2机低压配电柜","XL-216",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",3,3,null,null,{"v":900,"d":"900.00"},null,300,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[363,1750296,"#1电除尘低压配电柜","GGD2",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",13,13,null,null,{"v":5200,"d":"5,200.00"},null,400,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[364,1750297,"#2电除尘低压配电柜","GGD2",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",9,9,null,null,{"v":3600,"d":"3,600.00"},null,400,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[365,1750298,"输煤低压配电柜","GGD2",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",13,13,null,null,{"v":5200,"d":"5,200.00"},null,400,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[366,1750301,"#4、#5炉低压配电柜","XLF-15-0800/31",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",2,2,null,null,{"v":600,"d":"600.00"},null,300,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[367,1750303,"空压机房低压配电柜","GGD",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",4,4,null,null,{"v":1600,"d":"1,600.00"},null,400,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[368,1750304,"DI模块","FM161",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",22,22,null,null,{"v":2200,"d":"2,200.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[369,1750305,"DO模块","FM171",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",25,25,null,null,{"v":2500,"d":"2,500.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[370,1750306,"PLC","FM241-2B",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",1,1,null,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[371,1750307,"PLC","FM241-2B",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",1,1,null,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[372,1750308,"氧量分析仪","YB-88",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",1,0,null,1,0,"已拆除",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[373,1750309,"氧量分析仪","YB-89",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",1,0,null,1,0,"已拆除",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[374,1750310,"压力变送器","1151GP3S52B1DF",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",15,15,null,null,{"v":750,"d":"750.00"},null,50,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[375,1750313,"电流变送器","PASHZIBA",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",20,20,null,null,{"v":1000,"d":"1,000.00"},null,50,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[376,1750317,"电流变送器","PASHZIBAF",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",6,6,null,null,{"v":300,"d":"300.00"},null,50,null,4.35,{"$error":"#REF!"}]
[377,1750318,"压力变送器","1151GP3S52B9DF",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",8,0,null,8,0,"已拆除",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[378,1750319,"差压变送器","1151GP3S52B10DF",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",5,0,null,5,0,"已拆除",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[379,1750320,"电流变送器","PASHZIBA",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",20,20,null,null,{"v":1000,"d":"1,000.00"},null,50,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[380,1750322,"差压变送器","1151DP3S52B1DF",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",8,0,null,8,0,"已拆除",null,null,17.7,{"$error":"#REF!"}]
[381,1750323,"电流变送器","PASHZIBA",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",12,12,null,null,{"v":600,"d":"600.00"},null,50,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[382,1750324,"锅炉热控盘",null,null,"2002-12-01","2002-12-01","台",1,1,null,null,{"v":1600,"d":"1,600.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[383,1750325,"汽机热控盘",null,null,"2002-12-01","2002-12-01","台",1,1,null,null,{"v":1600,"d":"1,600.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[384,1750326,"汽机就地盘",null,null,"2002-12-01","2002-12-01","台",1,1,null,null,{"v":1200,"d":"1,200.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[385,1750327,"操作员台","DELL",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",4,4,null,null,{"v":200,"d":"200.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[386,1750328,"服务器柜","HOLLYSYS",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",1,1,null,null,{"v":200,"d":"200.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[387,1750329,"系统配电柜","mG",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",1,1,null,null,{"v":300,"d":"300.00"},null,300,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[388,1750330,"就地I/O柜","HOLLYSYS",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",5,5,null,null,{"v":9000,"d":"9,000.00"},null,1800,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[389,1750331,"#4汽水取样装置","HDSQ-50",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",1,1,null,null,{"v":1800,"d":"1,800.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[390,1750332,"中央空调主机","GXING-制冷机",null,"2007-07-01","2007-07-01","台",1,1,null,null,{"v":4500,"d":"4,500.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[391,1750333,"空调冷却泵","mQWH200-",null,"2007-07-01","2007-07-01","台",1,1,null,null,{"v":120,"d":"120.00"},null,120,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[392,1750334,"空调冷水泵","mQWH150-",null,"2007-07-01","2007-07-01","台",1,1,null,null,{"v":120,"d":"120.00"},null,120,null,38.88000000000011,{"$error":"#REF!"}]
[393,1750335,"板式换热器",null,null,"2007-07-01","2007-07-01","台",1,1,null,null,{"v":600,"d":"600.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[394,1750336,"加压泵","mQWH30",null,"2007-08-01","2007-08-01","台",1,1,null,null,{"v":120,"d":"120.00"},null,120,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[395,1750337,"玻璃钢冷却塔","400m3",null,"2007-02-01","2007-02-01","台",1,1,null,null,{"v":2000,"d":"2,000.00"},null,2000,null,87.65999999999985,{"$error":"#REF!"}]
[396,1750339,"反渗透清洗系统","清洗10m3",null,"2002-01-01","2002-01-01","套",1,1,null,null,{"v":3000,"d":"3,000.00"},null,3000,null,77.25,{"$error":"#REF!"}]
[397,1750340,"储脂罐","LNWY1500-2",null,"2002-05-01","2002-05-01","台",1,1,null,null,{"v":1000,"d":"1,000.00"},null,1000,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[398,1750341,"锅炉热控盘",null,null,"2002-07-01","2002-07-01","台",2,2,null,null,{"v":3200,"d":"3,200.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[399,1750342,"汽机热控盘",null,null,"2002-07-01","2002-07-01","台",2,2,null,null,{"v":3200,"d":"3,200.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[400,1750343,"汽机就地盘",null,null,"2002-07-01","2002-07-01","台",1,1,null,null,{"v":1200,"d":"1,200.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[401,1750344,"操作员台",null,null,"2002-07-01","2002-07-01","台",1,1,null,null,{"v":500,"d":"500.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[402,1750345,"服务器台",null,null,"2002-07-01","2002-07-01","台",1,1,null,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[403,1750346,"就地I/O柜",null,null,"2002-07-01","2002-07-01","台",1,1,null,null,{"v":1500,"d":"1,500.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[404,1750347,"电流变送器柜",null,null,"2002-07-01","2002-07-01","台",1,1,null,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[405,1750348,"热工配电柜","PZC-1",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",1,1,null,null,{"v":300,"d":"300.00"},null,300,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[406,1750349,"彩色工业电视","JETCOM",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",1,1,null,null,{"v":200,"d":"200.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[407,1750350,"UPS","SANATm",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",2,2,null,null,{"v":1600,"d":"1,600.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[408,1750351,"操作员站","DELL",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",5,5,null,null,{"v":250,"d":"250.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[409,1750352,"服务器","DELL",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",2,0,null,2,0,"已拆除",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[410,1750353,"主控单元","FM802",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",12,12,null,null,{"v":3600,"d":"3,600.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[411,1750354,"Pt模块","FM143",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",21,21,null,null,{"v":2100,"d":"2,100.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[412,1750355,"TC模块","FM147",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",27,27,null,null,{"v":2700,"d":"2,700.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[413,1750356,"AI模块","FM148",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",42,42,null,null,{"v":4200,"d":"4,200.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[414,1750357,"AO模块","FM151",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",27,27,null,null,{"v":2700,"d":"2,700.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[415,1750360,"煤仓间低压配电柜","XL-31G",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",1,1,null,null,{"v":300,"d":"300.00"},null,300,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[416,1750361,"煤仓间低压配电柜","GGD",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",3,3,null,null,{"v":1200,"d":"1,200.00"},null,400,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[417,1750362,"碎煤机室低压配电柜","GGD",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",3,3,null,null,{"v":1200,"d":"1,200.00"},null,400,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[418,1750363,"转运站低压配电柜","GGD",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",5,5,null,null,{"v":2000,"d":"2,000.00"},null,400,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[419,1750364,"#1机出线小室消弧柜","GG-1A(F)",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",2,0,null,2,0,"已拆除",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[420,1750365,"#1机出线小室PT柜","GG-1A(F)",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",2,0,null,2,0,"已拆除",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[421,1750366,"#2机出线小室PT柜","GG-1A(F)",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",2,2,null,null,{"v":1400,"d":"1,400.00"},null,700,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[422,1750367,"#3机出线小室PT柜","GG-1A",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",2,0,null,2,0,"已拆除",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[423,1750368,"#3机出线小室开关柜","XGN2-12(Z)",null,"2005-04-01","2005-04-01","台",2,0,null,2,0,"已拆除",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[424,1750376,"1#-2#低位回收水泵控制箱","JXF",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",2,2,null,null,{"v":200,"d":"200.00"},null,100,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[425,1750384,"除尘设备",null,null,"2017-12-31","2017-12-31","套",2,2,null,null,{"v":1364400,"d":"1,364,400.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[426,1750387,"SNCR设备",null,null,"2017-12-31","2017-12-31","套",1,1,null,null,{"v":852800,"d":"852,800.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[427,1750388,"烟气连续监测系统CEMS","SMC-9021D",null,"2018-05-31","2018-05-31","套",2,2,null,null,{"v":3000,"d":"3,000.00"},null,1500,null,154575.15,{"$error":"#REF!"}]
[428,1750389,"调度数据网系统","SDH",null,"2018-06-29","2018-06-29","套",1,1,null,null,{"v":800,"d":"800.00"},null,800,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[429,1750405,"2#机1#-3#凝结水泵控制箱","JXF",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",3,3,null,null,{"v":300,"d":"300.00"},null,100,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[430,1750406,"2#机1#-2#射水泵控制箱","JXF",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",2,0,null,2,0,"已拆除",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[431,1750407,"2#机1#射水泵变频控制箱","ABB  ACS510",null,"2006-07-01","2006-07-01","台",1,0,null,1,0,"已拆除",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[432,1750408,"2#机交流润滑油泵控制箱","JXF",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",1,1,null,null,{"v":100,"d":"100.00"},null,100,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[433,1750409,"2#机直流润滑油泵控制箱","JXF",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",1,1,null,null,{"v":100,"d":"100.00"},null,100,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[434,1750410,"2#机低加疏水泵控制箱","JXF",null,"2002-12-01","2002-12-01","台",1,1,null,null,{"v":100,"d":"100.00"},null,100,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[435,1750416,"1#-2#工业回收水泵控制箱","JXF",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",2,2,null,null,{"v":200,"d":"200.00"},null,100,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[436,1750417,"3#-4#工业回收水泵控制箱","JXF",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",2,2,null,null,{"v":200,"d":"200.00"},null,100,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[437,1750420,"#4甲、乙皮带电机控制箱","JXF",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",2,2,null,null,{"v":2400,"d":"2,400.00"},null,1200,null,309.3,{"$error":"#REF!"}]
[438,1750421,"#3甲、乙皮带电机控制箱","JXF",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",2,2,null,null,{"v":2400,"d":"2,400.00"},null,1200,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[439,1750422,"#1甲、乙皮带电机控制箱","JXF",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",2,2,null,null,{"v":2400,"d":"2,400.00"},null,1200,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[440,1750423,"#2甲、乙皮带电机控制箱","JXF",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",2,2,null,null,{"v":2400,"d":"2,400.00"},null,1200,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[441,1750424,"甲、乙皮带振动给料机电机控制箱","1X-300",null,"2003-07-01","2003-07-01","台",10,10,null,null,{"v":12000,"d":"12,000.00"},null,1200,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[442,1750425,"旧灰库加热器控制箱","JXF-3010",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",2,2,null,null,{"v":260,"d":"260.00"},null,130,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[443,1750426,"旧灰库汽化风机控制箱",null,null,"2002-07-01","2002-07-01","台",3,3,null,null,{"v":1500,"d":"1,500.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[444,1750427,"旧灰库搅拌机控制箱",null,null,"2002-07-01","2002-07-01","台",2,2,null,null,{"v":400,"d":"400.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[445,1750428,"新灰库搅拌机控制箱",null,null,"2005-01-01","2005-01-01","台",2,2,null,null,{"v":400,"d":"400.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[446,1750429,"新灰库加热器控制箱","DYm",null,"2005-01-01","2005-01-01","台",2,2,null,null,{"v":260,"d":"260.00"},null,130,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[447,1750433,"给煤机电机","Y100L2-4W",null,"2002-07-01","2002-07-01","台",1,0,null,1,0,"已拆除",null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[448,2078333,"玻璃钢盐酸罐","DN2400-",null,"2020-10-20","2020-10-20","个",1,1,null,null,{"v":1500,"d":"1,500.00"},null,1500,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[449,2146333,"在线监控系统","33T25D-I5T25D-I5",null,"2020-12-30","2020-12-30","套",1,1,null,null,{"v":1000,"d":"1,000.00"},null,500,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[450,2312349,"锅炉烟气脱硫设备",null,null,"2018-02-01","2018-02-01","台",1,1,null,null,{"v":818600,"d":"818,600.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[451,null,"断路器",null,null,"2024-01-29",null,"台",1,1,null,null,{"v":9700,"d":"9,700.00"},{"$nulls":3},14157.59,{"$error":"#REF!"}]
[452,null,"风机",null,null,"2024-01-29",null,"台",1,1,null,null,{"v":6400,"d":"6,400.00"},{"$nulls":3},9266.84,{"$error":"#REF!"}]
[453,null,"充电模块",null,null,"2024-10-28",null,"台",1,1,null,null,{"v":4900,"d":"4,900.00"},{"$nulls":3},7964.030000000001,{"$error":"#REF!"}]
[454,null,"嵌入式人机界面",null,null,"2024-11-07",null,"台",1,1,null,null,{"v":4000,"d":"4,000.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[455,null,"主控板",null,null,"2024-11-07",null,"台",1,1,null,null,{"v":5800,"d":"5,800.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[456,null,"电源板",null,null,"2024-11-07",null,"台",1,1,null,null,{"v":2200,"d":"2,200.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[457,null,"配电设备PLC",null,null,"2024-11-07",null,"台",1,1,null,null,{"v":1800,"d":"1,800.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[458,null,"双闸板气锁耐磨阀","DN80MM",null,"2025-02-26",null,"台",1,1,null,null,{"v":2400,"d":"2,400.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[459,null,"双闸板气锁耐磨阀","DN200MM",null,"2025-02-26",null,"台",1,1,null,null,{"v":4900,"d":"4,900.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[460,null,"3#-4#炉改造",null,null,2023,null,"套",1,1,null,null,{"v":16170000,"d":"16,170,000.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[461,null,"4#锅炉",{"$nulls":4},"套",1,1]
[462,null,"3#锅炉",{"$nulls":4},"套",1,1]
[463,null,"3#炉1#给煤机","Y100L2-4",{"$nulls":3},"台",1,1]
[464,null,"3#炉2#给煤机","Y100L2-4",{"$nulls":3},"台",1,1]
[465,null,"4#炉1#返料风机","AFX170-INO6.6A",{"$nulls":3},"台",1,1]
[466,null,"4#炉1#给煤机","YL12M-4",{"$nulls":3},"台",1,1]
[467,null,"4#炉2#返料风机","AFX170-INO6.6A",{"$nulls":3},"台",1,1]
[468,null,"4#炉2#给煤机","YL12M-4",{"$nulls":3},"台",1,1]
[469,null,"空压机","RM220i",{"$nulls":3},"台",0,1,1,null,{"v":17000,"d":"17,000.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[470,null,"冷冻式干燥机","CLRD-20SW",{"$nulls":3},"台",0,2,2,null,{"v":3000,"d":"3,000.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[471,null,"压缩空气过滤器","GMF53F-120",{"$nulls":3},"台",0,2,2,null,{"v":200,"d":"200.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[472,null,"罗茨鼓风机","GRSR150",{"$nulls":3},"台",0,2,2,null,{"v":2000,"d":"2,000.00"},null,1000,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[473,null,"冷油器",{"$nulls":4},"台",0,3,3,null,{"v":450,"d":"450.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[474,null,"保安过滤器",{"$nulls":4},"台",0,3,3,null,{"v":450,"d":"450.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[475,null,"无盐水箱",{"$nulls":4},"个",0,1,1,null,{"v":300,"d":"300.00"},{"$nulls":3},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[476,null,"轴风抽风机","A2Y 480m³/时",{"$nulls":3},"台",0,1,1,null,{"v":150,"d":"150.00"},null,150,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"}]
[]
["合    计",{"$nulls":7},1627,1515,15,127,{"v":25622575,"d":"25,622,575.00"}]
[]
["资产占有单位填表人：张媛媛"]
["填表日期：2026年04月09日"]