## 构筑物、集电线路设备明细
固定资产—构筑物及其他辅助设施明细表
序号 | 名称 | 详细地址 | 材质或结构 | 计量单位 | 计量单位 | 建成年月
1 | 构筑物及其他辅助设施风机基础 | 临朐县龙岗镇杭山村西南 | 钢筋混凝土 | 基 | 45 | 2011-02-10
2 | 构筑物及其他辅助设施变配电设施（箱变基础） | 临朐县龙岗镇杭山村西南 | 钢筋混凝土 | 基 | 45 | 2011-02-10
3 | 铁塔输电线路35kv 3基 | 临朐县龙岗镇杭山村西南 | 1回路26号,2回路21-3号,21-4号 | 个 | 3 | 2016-11-30
4 | 防风跌落熔断器 | 临朐县龙岗镇杭山村西南 | \ | 个 | 135 | 2020-11-30
5 | 电缆输电线路35kv | 临朐县龙岗镇杭山村西南 | ZRC-YJY23-3*300+1*150 | km | 4.78 | 2011-02-10
6 | 水泥杆输电线路35kv | 临朐县龙岗镇杭山村西南 | LGJ-185/30 /LGJ-120/20 | km | 6.95 | 2011-02-10
7 | 铁塔输电线路35kv | 临朐县龙岗镇杭山村西南 | LGJ-185/30 /LGJ-120/20 | km | 10.42 | 2011-02-10
明细表仅供参考，型号规格、数量、质量等均以现场实物为准。
Note on B6: JZ-LIVE: 773里的2基，772里的1基