## Sheet1
序 号 | 设备 编号 | 设备名称 | 规格型号 | 制造商 的名称 | 单 位 | 数 量 | 购买 年月 | 启用 年月
1 | Y2022915 | VPN终端 | MIG-1000 V6.0 | 深信服 | 台 | 1 | 2019-09-01 | 2019-09-01
2 | Y2022917 | VPN | MIG-1000 V6.0 | 深信服 | 台 | 1 | 2019-08-01 | 2019-08-01
3 | Y2022922 | 负载均衡 | radware LinkProof 2016 | radware | 台 | 1 | 2018-07-01 | 2018-07-01
4 | Y2022923 | 负载均衡 | radware LinkProof 2016 | radware | 台 | 1 | 2018-07-01 | 2018-07-01
5 | Y2022873 | 双向网闸 | G5000-TG15N-SDL | 网神 | 台 | 2 | 2017-10-01 | 2017-10-01
6 | Y2022849 | 防DDOS | ZX-DMS6120 | 中新金盾 | 台 | 1 | 2017-04-01 | 2017-04-01
7 | Y2022853 | 综合安全接入网关 | AF8020-LC | 深信服 | 台 | 1 | 2016-12-01 | 2016-12-01
8 | Y2022854 | 综合安全接入网关 | AF8020-LC | 深信服 | 台 | 1 | 2016-12-01 | 2016-12-01
9 | Y2022856 | 综合安全接入网关 | AF8020-LC | 深信服 | 台 | 1 | 2016-12-01 | 2016-12-01
10 | Y2022857 | 综合安全接入网关 | AF8020-LC | 深信服 | 台 | 1 | 2016-12-01 | 2016-12-01
11 | Y2022876 | 互联网 光纤交换机 | FS5900 | 浪潮 | 台 | 1 | 2016-12-01 | 2016-12-01
12 | Y2022877 | 互联网 光纤交换机 | FS5900 | 浪潮 | 台 | 1 | 2016-12-01 | 2016-12-01
13 | Y2022874 | 政务外网 光纤交换机 | FS5900 | 浪潮 | 台 | 1 | 2016-12-01 | 2016-12-01
14 | Y2022875 | 政务外网 光纤交换机 | FS5900 | 浪潮 | 台 | 1 | 2016-12-01 | 2016-12-01
15 | Y2022878 | 互联网区共享平台存储 | 浪潮AS5300、SS5000J-24 | 浪潮 | 台 | 1 | 2016-12-01 | 2016-12-01
16 | Y2022879 | 政务外网区共享平台存储 | 浪潮AS5300 | 浪潮 | 台 | 1 | 2016-12-01 | 2016-12-01
17 | Y2022892 | vmware计算节点服务器 | 浪潮NF5280M4 | 浪潮 | 台 | 1 | 2016-12-01 | 2016-12-01
18 | Y2022897 | vmware计算节点服务器 | 浪潮NF5280M4 | 浪潮 | 台 | 1 | 2016-12-01 | 2016-12-01
19 | Y2022891 | vmware计算节点服务器 | 浪潮NF5280M4 | 浪潮 | 台 | 1 | 2016-12-01 | 2016-12-01
20 | Y2022884 | vmware计算节点服务器 | 浪潮NF5280M4 | 浪潮 | 台 | 1 | 2016-12-01 | 2016-12-01
21 | Y2022896 | vmware计算节点服务器 | 浪潮NF5280M4 | 浪潮 | 台 | 1 | 2016-12-01 | 2016-12-01
22 | Y2022881 | vmware计算节点服务器 | 浪潮NF5280M4 | 浪潮 | 台 | 1 | 2016-12-01 | 2016-12-01
23 | Y2022886 | vmware计算节点服务器 | 浪潮NF5280M4 | 浪潮 | 台 | 1 | 2016-12-01 | 2016-12-01
24 | Y2022882 | vmware计算节点服务器 | 浪潮NF5280M4 | 浪潮 | 台 | 1 | 2016-12-01 | 2016-12-01
25 | Y2022895 | vmware计算节点服务器 | 浪潮NF5280M4 | 浪潮 | 台 | 1 | 2016-12-01 | 2016-12-01
26 | Y2022900 | vmware计算节点服务器 | 浪潮NF5280M4 | 浪潮 | 台 | 1 | 2016-12-01 | 2016-12-01
27 | Y2022894 | vmware计算节点服务器 | 浪潮NF5280M4 | 浪潮 | 台 | 1 | 2016-12-01 | 2016-12-01
28 | Y2022901 | vmware计算节点服务器 | 浪潮NF5280M4 | 浪潮 | 台 | 1 | 2016-12-01 | 2016-12-01
29 | Y2022888 | vmware计算节点服务器 | 浪潮NF5280M4 | 浪潮 | 台 | 1 | 2016-12-01 | 2016-12-01
30 | Y2022903 | vmware计算节点服务器 | 浪潮NF5280M4 | 浪潮 | 台 | 1 | 2016-12-01 | 2016-12-01
31 | Y2022902 | vmware计算节点服务器 | 浪潮NF5280M4 | 浪潮 | 台 | 1 | 2016-12-01 | 2016-12-01
32 | Y2022880 | vmware计算节点服务器 | 浪潮NF5280M4 | 浪潮 | 台 | 1 | 2016-12-01 | 2016-12-01
33 | Y2022885 | vmware计算节点服务器 | 浪潮NF5280M4 | 浪潮 | 台 | 1 | 2016-12-01 | 2016-12-01
34 | Y2022889 | vmware计算节点服务器 | 浪潮NF5280M4 | 浪潮 | 台 | 1 | 2016-12-01 | 2016-12-01
35 | Y2022893 | vmware计算节点服务器 | 浪潮NF5280M4 | 浪潮 | 台 | 1 | 2016-12-01 | 2016-12-01
36 | Y2022887 | vmware计算节点服务器 | 浪潮NF5280M4 | 浪潮 | 台 | 1 | 2016-12-01 | 2016-12-01
37 | Y2022850 | 数据库服务器 | 浪潮NF8460M3 | 浪潮 | 台 | 1 | 2016-12-01 | 2016-12-01
38 | Y2022851 | 数据库服务器 | 浪潮NF8460M3 | 浪潮 | 台 | 1 | 2016-12-01 | 2016-12-01
39 | Y2022890 | vmware管理节点服务器 | 浪潮NF5280M4 | 浪潮 | 台 | 1 | 2016-12-01 | 2016-12-01
40 | Y2022883 | vmware管理节点服务器 | 浪潮NF5280M4 | 浪潮 | 台 | 1 | 2016-12-01 | 2016-12-01
41 | Y2022871 | 互联网交换机 | 华三 S5130-54C-HI | H3C | 台 | 1 | 2017-02-01 | 2017-02-01
42 | Y2022928 | 远江盛邦WAF | RayWAF-8530M | 远江盛邦 WebRAY | 台 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01
43 | Y2081476/Y2078631 | 远江盛邦WAF | RayWAF-8530M | 远江盛邦 WebRAY | 台 | 1 | 2020-05-01 | 2020-05-01
44 | Y2022920 | 互联网分线交换机 | H3C5130-24 | H3C | 台 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01
45 | Y2022904 | 数据库审计 | 启明星辰GE1800ER | 启明星辰 | 套 | 1 | 2017-04-01 | 2017-04-01
46 | Y2022927 | 防DDOS | ZX-DMS6120 | 中新金盾 | 台 | 1 | 2018-07-01 | 2018-07-01
47 | Y2022905 | 堡垒机 | 竹云P-500 | 竹云 | 台 | 1 | 2017-07-01 | 2017-07-01
48 | Y2022916 | 漏洞扫描 | RayADS-8530M | 远江盛邦 | 台 | 1 | 2016-12-01 | 2016-12-01
49 | 30101425 | 液晶电视 |  | 暴风影音 | 台 | 6 | 2017-01-01 | 2017-01-01
50 | 30101429 | 运维电脑 |  | 联想 | 台 | 3 | 2017-01-01 | 2017-01-01
51 | 30101581 | 工控机 |  | XTG | 台 | 1 | 2017-02-01 | 2017-02-01
52 |  | 监控电脑 | HP ProDesk 400 G3 Mini | HP | 台 | 2 | 2017-02-01 | 2017-02-01
53 |  | 监控室柜式空调 | KFR-51 | 格力 | 台 | 1 | 2017-02-01 | 2017-02-01
54 | 30101433 | 监控操作台 |  |  | 联 | 4 | 2017-01-01 | 2017-01-01
55 | 30101434 | 办公椅 |  |  | 把 | 4 | 2017-01-01 | 2017-01-01
56 |  | 文件柜 | 上下两层，2米铁制 | 定制 | 组 | 1 | 2017-02-01 | 2017-02-01
57 |  | 文件柜 | 上下两层，2米铁制 | 定制 | 组 | 1 | 2017-02-01 | 2017-02-01
58 |  | 打印机 | 惠普M1136MFP | 惠普 | 台 | 1 | 2020-03-01 | 2020-03-01
59 |  | 摄像头 | DS-2CD3325-I 4MM POE | 海康 | 个 | 1 | 2020-03-01 | 2020-03-01
60 |  | 摄像头 | DS-2CD3325-I 4MM POE | 海康 | 个 | 1 | 2020-03-01 | 2020-03-01
61 | 30101803 | 精密空调 | SCA602ESDE | 依米康 | 台 | 2 | 2017-03-01 | 2017-03-01
62 | 30101804 | 精密空调 | SDA121U | 依米康 | 台 | 1 | 2017-03-01 | 2017-03-01
63 | 30101797 | UPS主机 | UPS204Dh | 台达 | 台 | 2 | 2017-03-01 | 2017-03-01
64 | 30101421 | 200万半球 | 海康 | 海康 | 个 | 16 | 2017-01-01 | 2017-01-01
65 | 30101426 | 24口千兆交换机 |  | H3C | 台 | 1 | 2017-01-01 | 2017-01-01
66 | 30101188 | 42U标准机柜 |  | 欧瑞克 | 台 | 48 | 2017-01-01 | 2017-01-01
67 | 30101248 | 动力切换柜 |  | 兴能 | 个 | 2 | 2017-01-01 | 2017-01-01
68 | 30101355 | 动力切换柜 |  | 兴能 | 个 | 1 | 2017-01-01 | 2017-01-01
69 | 30101246 | 双电源输入输出柜 |  | 兴能 | 个 | 2 | 2017-01-01 | 2017-01-01
70 | 30101250 | 照明配电箱 |  | 兴能 | 个 | 2 | 2017-01-01 | 2017-01-01
71 | 30101800 | 电池开关箱 |  | 兴能 | 个 | 1 | 2017-03-01 | 2017-03-01
72 | 30101249 | 强电列头柜（A、B路分柜） |  | 兴能 | 台 | 2 | 2017-01-01 | 2017-01-01
73 | 30104173 | 二氧化碳灭火器 | 二氧化碳灭火器 | 灌河 | 瓶 | 16 | 2018-08-01 | 2018-08-01
74 | 30104174 | 二氧化碳灭火器 | 二氧化碳灭火器 | 灌河 | 瓶 | 4 | 2018-08-01 | 2018-08-01
75 |  | 除湿机 | DY-6138EB | 德业 | 台 | 1 | 2020-03-01 | 2020-03-01
76 | 30101799 | 蓄电池 |  | 双登 | 只 | 160 | 2017-03-01 | 2017-03-01
77 | 30101342 | 防火玻璃隔断 | 12mm钢化玻璃 | 国标 | m2 | 67.2 | 2017-01-01 | 2017-01-01
78 | 30103169 | 机柜 | 600*600*1200 |  | 台 | 1 | 2017-12-01 | 2017-12-01
79 | 30101798 | UPS功率模块 |  | 台达 | 个 | 12 | 2017-03-01 | 2017-03-01
80 | 30101583 | 液晶显示器 | 23" |  | 个 | 1 | 2017-02-01 | 2017-02-01
81 | Y2022936 | 交换机 | S5130-52S-EI L2 | 华三 | 台 | 1 | 2020-03-01 | 2020-03-01
82 | 30101247 | UPS输出柜 |  |  | 项 | 1 | 2017-01-01 | 2017-01-01
83 | 30101542 | 六类非屏蔽配线架 | 六类 |  | 项 | 1 | 2017-02-01 | 2017-02-01
84 | 30101543 | 六类非屏蔽双绞线 | 六类 |  | 项 | 1 | 2017-02-01 | 2017-02-01
85 | 30101544 | 理线器 |  |  | 项 | 1 | 2017-02-01 | 2017-02-01
86 | 30101545 | 六类非屏蔽双绞线 | 六类 |  | 项 | 1 | 2017-02-01 | 2017-02-01
87 | 30101557 | 7.5米漏水感应绳 | 7.5米 |  | 项 | 1 | 2017-02-01 | 2017-02-01
88 | 30101565 | 温湿度传感器 |  |  | 项 | 1 | 2017-02-01 | 2017-02-01
89 | 30101568 | 四门门禁控制器 | 四门款 |  | 项 | 1 | 2017-02-01 | 2017-02-01
90 | 30101569 | 双门门禁控制器 | 双门款 |  | 项 | 1 | 2017-02-01 | 2017-02-01
91 | 30101572 | 电锁 |  |  | 项 | 1 | 2017-02-01 | 2017-02-01
92 | 30101575 | 出门按钮 |  |  | 项 | 1 | 2017-02-01 | 2017-02-01
93 | 30101576 | 感应卡 |  |  | 项 | 1 | 2017-02-01 | 2017-02-01
94 | 30101719 | 电缆 | 铜材质 |  | 项 | 1 | 2017-03-01 | 2017-03-01
95 | 30101720 | 电缆 | 铜材质 |  | 项 | 1 | 2017-03-01 | 2017-03-01
96 | 30101721 | 电缆 | 铜材质 |  | 项 | 1 | 2017-03-01 | 2017-03-01
97 | 30101722 | 电缆 | 铜材质 |  | 项 | 1 | 2017-03-01 | 2017-03-01
98 | 30101723 | 电缆 | 铜材质 |  | 项 | 1 | 2017-03-01 | 2017-03-01
99 | 30101801 | 电池柜 |  |  | 项 | 1 | 2017-03-01 | 2017-03-01
100 | 30101802 | 电缆 | 铜材质 |  | 项 | 1 | 2017-03-01 | 2017-03-01
101 | 30101807 | 软化水设备 |  |  | 项 | 1 | 2017-03-01 | 2017-03-01
102 | 30101808 | 室外机铁笼 | 铁笼 | 定制 | 项 | 1 | 2017-03-01 | 2017-03-01
103 | 30101926 | 硫酸钙防静电地板 | 防静电 | 定制 | 项 | 1 | 2017-04-01 | 2017-04-01
104 | 30101927 | 全钢防静电地板风口 | 防静电 | 定制 | 项 | 1 | 2017-04-01 | 2017-04-01