## 阀门类
货物类别 | 存货名称 | 规格型号 | 结存数量 | 主计量单位 | 入库日期
阀门类 | 冲水枪调节阀 | 黑猫牌 20Mpa | 8 | 个 | 2007-06-08
阀门类 | 弹簧式安全阀 | A28X-16T DN15 疏通直径14MM 整定压力1.15MPA | 1 | 个 | 2015-08-18
阀门类 | 弹簧式安全阀 | A28X-16T DN15 疏通直径14MM 整定压力1.15MPA | 1 | 个 | 2015-08-18
阀门类 | 弹簧式安全阀 | A28X-16T DN15 疏通直径14MM 整定压力1.2MPA | 3 | 个 | 2015-08-18
阀门类 | 弹簧式安全阀 | A28X-16T DN15 疏通直径14MM 整定压力1.2MPA | 1 | 个 | 2015-08-18
阀门类 | 弹簧式安全阀 | A28X-16T DN20 疏通直径15MM 整定压力1.2MPA | 5 | 个 | 2015-08-18
阀门类 | 弹簧式安全阀 | A28X-16T DN20 疏通直径15MM 整定压力1.2MPA | 2 | 个 | 2017-06-20
阀门类 | 弹簧式安全阀 | A28X-16T DN20 疏通直径15MM 整定压力1.2MPA | 1 | 个 | 2015-08-18
阀门类 | 弹簧式安全阀 | A28X-16T DN20 疏通直径15MM 整定压力1.2MPA | 1 | 个 | 2015-08-18
阀门类 | 弹簧式安全阀 | A28X-16T DN20 疏通直径15MM 整定压力1.2MPA | 1 | 个 | 2015-08-18
阀门类 | 手动调节阀 | PH-124-15 1/2HP 北译精械股份有限公司 | 2 | 个 | 2021-03-09
阀门类 | 压力保持阀 | 1" | 3 | 个 | 2016-12-13
阀门类 | 对开多叶调节阀 | T308-1 600×400 | 4 | 台 | 2006-06-20
阀门类 | 不锈钢止回阀 | 1-1/2" 维修件 | 2 | 个 | 2012-12-20
阀门类 | 自动排气阀 | 3/4"牙 | 1 | 个 | 2010-12-06
阀门类 | 法兰式蒸汽截止阀 | DN125 J41H300LB 海工牌 | 1 | 个 | 2020-05-01
阀门类 | 法兰式截止阀 | J41H-10K DN200 8" K-292 葫芦牌 | 5 | 个 | 2006-09-29
阀门类 | 法兰式截止阀 | DN100 J41H-64 | 2 | 个 | 2020-06-02
阀门类 | 法兰式截止阀 | JIS10K 2" DM10G L=203 | 2 | 个 | 2021-04-10
阀门类 | 气动不锈钢球阀 | 1-1/2" | 30 | 个 | 2013-11-28
阀门类 | 气动不锈钢球阀 | 1-1/2" | 14 | 个 | 2013-11-29
阀门类 | 气动不锈钢球阀 | 1-1/2" | 1 | 个 | 2017-06-21
阀门类 | 不锈钢气动球阀 | 3" | 3 | 支 | 2013-12-16
阀门类 | 不锈钢气动球阀 | 3" | 2 | 支 | 2013-12-16
阀门类 | 不锈钢气动球阀 | 3" | 2 | 支 | 2013-12-16
阀门类 | 不锈钢气动球阀 | 2-1/2" | 5 | 把 | 2013-12-16
阀门类 | 蒸汽截止阀 | 3/8" 牙接式 沪工牌 | 3 | 个 | 2007-02-01
阀门类 | 蒸汽截止阀 | 3/8" 牙接式 沪工牌 | 2 | 个 | 2017-02-13
阀门类 | 不锈钢金钢球阀 | G3/8" 焊接式 | 4 | 个 | 2015-07-22
阀门类 | 法兰式闸阀 | 12" M150FSO 150LB DN300 葫芦牌 | 3 | 个 | 2005-02-23
阀门类 | 法兰式铜闸阀 | 5" 埃美柯 | 2 | 个 | 2015-11-03
阀门类 | 法兰式铜闸阀 | 2-1/2"×1.6Mpa 埃美柯 | 3 | 个 | 2020-06-15
阀门类 | 铜闸阀 | 4" Z15W-16T 牙接 埃美坷 | 17 | 个 | 2005-11-15
阀门类 | 蒸汽控制阀 | KFMGGG403 PN16 DN40 | 3 | 只 | 2019-07-17
阀门类 | 法兰式气动球阀 | Q641F-16C DN50 PN16 150℃ | 1 | 个 | 2016-03-09
阀门类 | 蜗轮衬氟法兰式蝶阀 | DN100 PN16 | 1 | 个 | 2011-05-12
阀门类 | 手动碟阀蜗轮头 | 配DN80mm 轴径φ13mm 连接法兰中心距﹕55mm | 5 | 个 | 2014-11-26
阀门类 | 法兰式止回阀 | KITZ DN125S 200W 长330mm | 1 | 个 | 2016-04-19
阀门类 | 旋启式止回阀 | H44T-10 DN40 PN1.0 | 3 | 个 | 2009-11-23
阀门类 | 缓闭蝶式止回阀 | HH49XJ-10Q 1.0MPA DN600 | 1 | 个 | 2007-11-02
阀门类 | 法兰式止回阀 | H44H-300LB 2.5mpa DN40 | 1 | 个 | 2010-04-02
阀门类 | 旋启式止回阀 | 2-1/2" H44T-1.0Mpa DN65 L=28.5 K=14.5 | 1 | 个 | 2005-09-26
阀门类 | 法兰式止回阀 | 3" M10KFCS 10K DN80 日本葫芦 玛钢 | 1 | 个 | 2014-11-07
阀门类 | 疏水器(法兰式) | 浙江隆成 1.6MPA DN80 CS41H-16C 法兰间距428 | 4 | 个 | 2009-01-02
阀门类 | 白钢止回阀 | 1" | 4 | 个 | 2011-12-16
阀门类 | 不锈钢对夹式止回阀 | H71Y-16 DN40 | 3 | 个 | 2006-01-17
阀门类 | 对夹式蒸汽止回阀 | CKF3M SCS 13A 1-1/2" | 6 | 个 | 2005-08-29
阀门类 | 铜止回阀 | 1-1/4" H14W-16T 牙接 "Amico" | 6 | 个 | 2006-01-10
阀门类 | 铜止回阀 | 2-1/2" H14W-16T 牙接 "Amico" | 16 | 个 | 2005-03-30
阀门类 | 铜止回阀 | 2-1/2" H14W-16T 牙接 "Amico" | 2 | 个 | 2016-11-08
阀门类 | 铜止回阀 | 2-1/2" H14W-16T 牙接 "Amico" | 1 | 个 | 2011-12-16
阀门类 | 减压阀 | WP0.3-10K 16K-15A 1/2" 丝牙式 | 1 | 个 | 2005-06-16
阀门类 | 蒸汽减压阀 | RE1 牙接 1/2" 铜质 | 4 | 个 | 2007-01-04
阀门类 | 蒸汽减压阀 | RE1 1.0Mp 3/4" 丝牙式 铜质 | 8 | 个 | 2005-03-24
阀门类 | 法兰式安全阀 | A48Y-16 0.8mpa DN125 | 1 | 个 | 2010-09-01
阀门类 | 法兰式安全阀 | 0.2-1.0MPA 通径DN50 整定压力0.25MPA 永一 | 1 | 个 | 2016-06-18
阀门类 | 法兰式安全阀 | A48Y-16P 0.25-0.4Mpa DN50 | 3 | 个 | 2007-02-06
阀门类 | 法兰式弹簧安全阀 | A47H-16V DN40 0.45Mpa | 8 | 个 | 2008-03-21
阀门类 | 普通安全阀 | A28Y-10P DN15 1.0/0.3Mpa | 1 | 个 | 2015-04-13
阀门类 | 牙接式安全阀 | A28W-16T DN20mm 整定压力1.37mpa | 2 | 个 | 2017-12-15
注：以上明细仅供参考，转让标的数量与质量均以移交时的现场实物现状为准。