## Sheet1
古城煤矿综合利用电厂主要资产明细表
序号 | 资产短描述 | 资产附加描述
1 | 中温中压循环硫化床锅炉 75t/h | 75t/h
2 | 75T锅炉设备安装工程
3 | 电袋复合除尘器 WZZB19030 | WZZB19030
4 | 锅炉热控成套仪表 SNZB-LKJT-D20193-0199-3 | SNZB-LKJT-D20193-0199-3
5 | 锅炉砌筑保温工程 SNZB-LKJT-D20193-0266 | SNZB-LKJT-D20193-0266
6 | 煤泥输送系统项目 WZZ19053 | WZZ19053
7 | 气力集中输送系统 2×35t/h+2×75t/h | 2×35t/h+2×75t/h
8 | 阻燃铠装交联电缆待摊
9 | 反渗透供水系统 2x30t/h | 2x30t/h
10 | TG-75/3.82-M4循环流化床锅炉 | TG-75/3.82-M4
11 | 煤泥输送系统
12 | 高压变频器 GSR5502-2FD41-2BF1-1000KV/6KV VFD | GSR5502-2FD41-2BF1-1000KV/6KV VFD
13 | 高压变频器 GSR5502-2FD41-2BF1-1000KV/6KV VFD | GSR5502-2FD41-2BF1-1000KV/6KV VFD
14 | 高压变频器 GSR5502-2FD41-2BF1-1000KV/6KV VFD | GSR5502-2FD41-2BF1-1000KV/6KV VFD
15 | 电袋除尘器改造设备WZZB17159 | WZZB17159
16 | 电袋除尘器改造设备WZZB17159 | WZZB17159
17 | 电袋除尘器改造设备WZZB17159 | WZZB17159
18 | 汽轮机调节系统改造 PEH+ETS+TSL+EH | PEH+ETS+TSL+EH
19 | 烟气排放连续监测系统 SCS-900 | SCS-900
20 | 汽轮发电机组改造 DEH+ETS+TSI+EH | DEH+ETS+TSI+EH
21 | 引风机 AYX-5BNO25.2D | AYX-5BNO25.2D
22 | 设计及监理费
23 | 高压变频器JD-BP37-315F | JD-BP37-315F
24 | 分散控制系统 DCS | DCS
25 | 锅炉除尘器(电袋)
26 | 锅炉除尘器(电袋) | GG35-III
27 | 锅炉除尘器(电袋) | GG35-III
28 | 渣仓
29 | 烟气排放连续监测系统 SCS-900 | SCS-900
30 | 发电汽轮机(汽轮机) | C12-3.43¦0.981
31 | 供热蒸汽主管网
32 | 流化床锅炉 | TG-75¦3.82¦450-M3
33 | 高压加热器 GJ-120 | GJ-120
34 | 煤泥泵系统
35 | 汽水换热器
36 | 装载机 LG956L | LG956L
37 | 锅炉省煤器改造 TG-75/3.82-M3 | TG-75/3.82-M3
38 | 离心风机QALY-2NO26D | QALY-2NO26D
39 | 引风机 AGX-1ANNO17D | AGX-1ANNO17D
40 | 远程煤泥泵执行机构 φ250MBS24 | φ250MBS24
41 | 埋式刮板给煤机 MGB410-3.5(四台) | MGB410-3.5（四台)
42 | 振动筛 GFS-150 | GFS-150
43 | 振动筛 GFS-150 | GFS-150
44 | 干式电力变压器 SCB13-1250/6.3 | SCB13-1250/6.3
45 | 高压开关柜XGN2-6 | XGN2-6
46 | 高压开关柜XGN2-6 | XGN2-6
47 | 电袋防尘控制室 | 电袋防尘控制室
48 | 变压器SCB11 | SCB11
49 | 锅炉空气预热器改造 TG-75-3.82-M3 | TG-75-3.82-M3
50 | 锅炉空气预热器改造 TG-75-3.82-M3 | TG-75-3.82-M3
51 | 反渗透膜 | BW30-400
52 | 锅炉中心筒改造WZZB15041 | WZZB15041
53 | 空气预热器 TG-75/3.82-M3 | TG-75/3.82-M3
54 | 引风机 AGX-2ANO14.4D | AGX-2ANO14.4D
55 | 高压开关柜KYN28A-7.2Z | KYN28A-7.2Z
56 | 给水泵 DG150-100X6A | DG150-100X6A
57 | 给水泵 DG150-100X6A | DG150-100X6A
58 | 锅炉水冷壁改造 | WZZB15042
59 | 锅炉
60 | 流化床锅炉 | YG-35/3.82-M13
61 | 链斗式输送机 LD350-23 | LD350-23
62 | 除氧器 120t/h | 120t/h
63 | 减温器改造 2*35t/h | 2*35t/h
64 | 减温器改造 2*35t/h | 2*35t/h
65 | 发电机 | QF-15-2 6300V
66 | 冷却塔(二期)
67 | 发电汽轮机(汽轮机) | C6-3.43/0.981
68 | 发电汽轮机(汽轮机) | C6-3.43/0.981
69 | 滚筒式冷渣机 GBL-10C | GBL-10C
70 | 滚筒式冷渣机 GBL-10C | GBL-10C
71 | 滚筒式冷渣机 GBL-10C | GBL-10C
72 | 冷却塔
73 | LD电动单梁起重机 10T-16.5M H=12M | 10T-16.5M H=12M
74 | 高压开关柜XGN2-6 | XGN2-6
75 | 2#栈桥
76 | 同步发电机励磁装置 | MKJLFF
77 | 锅炉省煤器改造 | WZZB15042
78 | 高压开关柜 KYN28A | KYN28A
79 | 高压开关柜 KYN28A | KYN28A
80 | 高压开关柜 KYN28A | KYN28A
81 | 高压开关柜 KYN28A | KYN28A
82 | 高压开关柜 KYN28A | KYN28A
83 | 高压开关柜 KYN28A | KYN28A
84 | 高压开关柜 KYN28A | KYN28A
85 | 高压开关柜 KYN28A | KYN28A
86 | 高压开关柜 KYN28A | KYN28A
87 | 高压开关柜 KYN28A | KYN28A
88 | 高压开关柜 KYN28A | KYN28A
89 | 锅炉改造工程
90 | 轮式装载机 | LG956L
91 | 空气压缩机SA90W | SA90W
92 | 冷渣机 CFLC-8 | CFLC-8
93 | 汽轮发电机
94 | 汽轮发电机
95 | 高压清洗机泵体
96 | 热工控制系统(DCS) | IFIX
97 | 热工控制系统(DCS)
98 | 1#栈桥
99 | 尾轮张紧装置 LD350-23 | LD350-23
100 | 疏水箱 30m2 | 30m2
101 | 锅炉安全监控系统
102 | 冷渣机
103 | 冷渣机
104 | 低压开关柜GGD | GGD
105 | 脱色净油滤油机-自动排渣ZKZS-50 | ZKZS-50
106 | 输电线路
107 | 电除尘器改造(高压除尘器本体)
108 | 电除尘器改造(高压除尘器本体)
109 | 电除尘器改造(高压除尘器本体)
110 | 锅炉给水泵 | DG85-67*9
111 | 反渗透(水处理设备) | RO2*30m3/h
112 | 高压变频调速装置 | JD-BP37-1600F
113 | 电动葫芦起重机 | MD3T-12M H=7M(带轨道)
114 | 低压开关柜 GGD | GGD
115 | 低压开关柜 GGD | GGD
116 | 低压开关柜 GGD | GGD
117 | 低压开关柜 GGD | GGD
118 | 低压开关柜 GGD | GGD
119 | 低压开关柜 GGD | GGD
120 | 低压开关柜 GGD | GGD
121 | 低压开关柜 GGD | GGD
122 | 低压开关柜 GGD | GGD
123 | 低压开关柜 GGD | GGD
124 | 低压开关柜 GGD | GGD
125 | 低压开关柜 GGD | GGD
126 | 低压开关柜 GGD | GGD
127 | 低压开关柜 GGD | GGD
128 | 低压开关柜 GGD | GGD
129 | 低压开关柜 GGD | GGD
130 | 离心泵 350S.26A | 350S.26A
131 | 煤泥泵泵体 | MBS24.2
132 | 煤泥输送球形止回阀250# MBS24-II 北京中矿 | 250# MBS24-II 北京中矿
133 | 链斗输送机 | SOB
134 | 链斗输送机 | SDB--350
135 | 煤泥动力包主泵（力士乐）
136 | 罗茨风机 BK5009 | BK5009
137 | 罗茨风机 BK5009 | BK5009
138 | 单级双吸泵中开蜗壳式离心泵 | SLOW600-860(I)A
139 | 吹灰装置
140 | 给水泵
141 | 10KV高压开关柜
142 | 10KV高压开关柜
143 | 厂用变压器(油浸电力变压器二期） | S9—1250/6.3
144 | 主变压器（油浸电力变压器二期） | SF10－25000/35
145 | 煤泥搓和机 | ZGZL30
146 | 煤泥主泵 | MBS10/18
147 | 低压控制柜 | GGD
148 | 低压控制柜 | GGD
149 | 搓和机 | CHJ-30
150 | 液压站
151 | 给水泵
152 | 反渗透(水处理设备) | RO-50t/h
153 | 供暖管道安装
154 | 柱塞计量泵 J2500/5.0 | J2500/5.0
155 | 柱塞计量泵 J2500/5.0 | J2500/5.0
156 | 柱塞计量泵 J2500/5.0 | J2500/5.0
157 | 仪器仪表室钢构板房
158 | 深井泵 | 250QJ125-96-55
159 | 疏水泵 4N6 | 4N6
160 | 疏水泵 4N6 | 4N6