## 原材料
存货明细表
评估基准日：2022年9月30日
序号 | 名称 | 计量
|  | 单位 | 数量
1 | 配管用无缝削口合金钢管A335Gr.P11-S12"xSTD | 米 | 12
2 | 配管用无缝削口合金钢管A335Gr.P12-S16"xSCH40 | 米 | 6
3 | 配管用无缝平口合金钢管A335Gr.P36-S20"x60mm(AVG. | 米 | 8
4 | 弹簧式吊管架热浸锌钢SS400图号:J0904-D9.73H详规范 | 套 | 1
5 | 弹簧式吊管座热浸锌钢SS400图号:J0904-T2.102-6U详规范 | 套 | 1
6 | 弹簧式吊管座热浸锌钢SS400图号:J0904-T2.102-12D详规范 | 套 | 1
7 | 喷雾型石棉纤维0.2g/cm1400℃ | 千克 | 2660
8 | 配管用无缝削口合金钢管A335Gr.P12-S8"xSCH80 | 米 | 6
9 | 高温配管用无缝削口碳钢管A106Gr.C-Sx18mm | 米 | 6
10 | 配管用无缝平口锻合金钢管A182Gr.F12-S19(495.3mmOD) | 米 | 4
11 | 配管用无缝平口碳钢管VdTUV-377/215NiCuMoNb56"x2 | 米 | 12
12 | 吸收器D/N:SGCT-MJ-NDCT-02P/N:II | 件 | 14
13 | 滤网D/N:PV44P3P0402 | 件 | 2
14 | 单向节流阀\80400973\高空作业车\XHZ5113JGKA | 件 | 52
15 | 基本型缠绕垫\φ278.5×256×3.2mm\316L+石墨 | 件 | 10
16 | 聚四氟乙烯垫片\φ380×364×4mm\聚四氟乙烯 | 件 | 1
17 | 低压闸阀\Z41W-15T\DN300\GB/12234 | 台 | 3
18 | 弹簧式吊管架热浸锌钢SS400图号:J0902-1405-G详规范 | 套 | 1
19 | 弹簧式吊管架热浸锌钢SS400图号:J0701-0412-G详规范 | 套 | 2
20 | 弹簧式吊管架热浸锌钢SS400图号:J0701-0905-G详规范 | 套 | 2
21 | 弹簧式吊管架热浸锌钢SS400图号:J0701-0907-G详规范 | 套 | 2
22 | 弹簧式吊管架热浸锌钢SS400图号:J0701-0908-G详规范 | 套 | 1
23 | 弹簧式吊管座热浸锌钢SS400图号:J0904-T2.102-15D详规范 | 套 | 1
24 | 磁翻板液位计\UHZ-CZWB1100-EX\1800mm\侧装 | 件 | 2
25 | 磁性开关磁块\CT-36 | 个 | 5
26 | DI卡\SM321 1BH02 0AA0\西门子 | 件 | 2
27 | 位置开关\CR-0B201BD00 | 件 | 2
28 | 行程开关\3SE2 404-1D VDE0660\IP66 | 个 | 5
29 | 限位开关\MS330-11Y-M20\IP65 | 个 | 2
30 | 电话电缆\HBVV\2×0.5mm2 | 米 | 2050
31 | 压力表\Y100\100mm\1.6级\0-0.1MPa\M20×1.5\径向 | 个 | 10
32 | 弯头接头\TH2800-SS-6MM-002\TH2801通道分配器\进口 | 件 | 40
33 | 数字量输出模块\SM322 DO32 S7-300\西门子\国产 | 件 | 1
34 | UPVC六角头内螺丝口外套接卜申1/2"NPTx3/8" | 件 | 15
35 | 鲁式风机(送风用)18/MIN12500MMAQFCD500左回转左横向 | 套 | 1
36 | 弹簧式吊管架热浸锌钢SS400图号:J0701-0902-G详规范 | 套 | 2
37 | 通风管型排风机(壁式)25Wx3220Vx50HZ2P扇叶3-1/2"铁 | 套 | 1
38 | 蓄电池充电器I/P:32W220V10%50HZBatterycha | 套 | 1
39 | 铅封线 | 米 | 6
40 | O型密封圈\φ56.74×3.53mm\氟橡胶 | 个 | 6
41 | 密封包\CDH.040/022.M\丁腈橡胶 | 件 | 1
42 | 内螺纹三通管\FC1236-541A¦1"BSP RYCO S29-5\进口 | 件 | 5
43 | 外六角螺栓\00925441-3643¦M36×200 10.9级\进口 | 件 | 3
44 | 螺栓\236-0614-P6¦M42×170\进口 | 件 | 12
45 | 手轮1号铸铁圆孔镀铬600mmx30mm | 件 | 3
46 | 特弗龙密合垫料FLEXITALLICS#53316"x150LBxR | 件 | 1
47 | 特殊型密合垫料D/N:QJLWL028 | 套 | 1
48 | 水流警报器机械式详规范 | 件 | 2
49 | 金属加工制品轴承体止转圈D/N:80-6-12材质：碳钢45H | 件 | 1
50 | 钢丝索24mm x6股x36丝WS式+FCx1麻心普通Z捻抗拉强度187 | 米 | 9.8
51 | 轴承挡圈P/N:500S-22-16 | 件 | 2
52 | 油滤芯P/N:0531-000-002 | 件 | 2
53 | 氟素橡胶圆垫圈Viton22.9mmIDx3.55mm | 件 | 130
54 | 氟素橡胶圆垫圈Viton27.9mmIDx3.55mm | 件 | 100
55 | 氟素橡胶圆垫圈Viton32.0mmIDx5.5mm | 件 | 30
56 | 圆头压花螺帽重型不锈钢SUS30445mmIDxP2.0烘覆型锌铬酸 | 件 | 12
57 | 圆头压花螺帽重型不锈钢SUS30450mmIDxP2.0烘覆型锌铬酸 | 件 | 12
58 | 圆头压花螺帽重型不锈钢SUS30460mmIDxP2.0烘覆型锌铬酸 | 件 | 12
59 | 球形阀铸钢A216Gr.WCB对焊口一般型外牙升杆式8"x600L | 件 | 2
60 | 弹簧式吊管架热浸锌钢SS400图号:J0701-0422-G详规范 | 套 | 1
61 | 弹簧式吊管架热浸锌钢SS400图号:J0803-0006-G详规范 | 套 | 1
62 | 特殊型管配件详附图:MT0PK001-02(20"钟型进水口) | 件 | 2
63 | 压缩石棉密合垫料V#150016"x150LBxRFx3mm | 件 | 24
64 | 压缩石棉密合垫料V#150024"x150LBxRFx3mm | 件 | 22
65 | 板式热交换器P/N:30111-83-482M/N:M10-BFML | 套 | 4
66 | 特弗龙垫片（F46)429mmx435mmx1.5mm | 件 | 1
67 | 水流警报器厂牌：浙江快达型号：ZSFM-150B详规范 | 件 | 4
68 | 离心式水雾喷头大陆型号:ZSTWB-40-90流量特性系数K=21.5雾化角9 | 件 | 5
69 | 离心式水雾喷头大陆型号:ZSTG10-114-120流量系数K=43.8雾化 | 件 | 5
70 | 密封剂150ML/CAThreebond#1521日制 | 瓶 | 2
71 | 全牙螺栓铬钼钢mmxP3.0附重型双螺帽烘覆型锌铬酸盐皮膜处理 | 套 | 40
72 | 垫片VITOND/N:BR1.8BW-1.0-750.6-N-I-01-0 | 件 | 108
73 | 磁力式液面计用浮球"上海斯巴克"FQ-60材质：SUS316 | 件 | 1
74 | 磁力式液面计用浮球详附图：4440FQ | 件 | 2
75 | 套筒轴承P/N:200-33-603 | 件 | 4
76 | 金属挠性管SUS304螺旋型外编织304SS丝x40x300mm两 | 件 | 3
77 | 镀锌钢丝索28mmx6股x19丝x1麻心普通S捻 | 米 | 5.6
78 | 氟橡胶O型圈35mmx5.5mm | 件 | 8
79 | 橡胶圆垫圈NBR130mmIDx3.5mm | 件 | 60
80 | 氟素橡胶圆垫圈Viton68mmIDx3.8mm | 件 | 54
81 | 氟素橡胶圆垫圈Viton122mmIDx3.8mm | 件 | 54
82 | 氟素橡胶圆垫圈Viton345mmIDx7mm | 件 | 24
83 | 橡胶圆垫圈NBR450mmIDx7mm | 件 | 2
84 | 橡胶圆垫圈NBR105mmIDx3.5mm | 件 | 68
85 | 橡胶圆垫圈NBR240mmIDx5mm | 件 | 18
86 | 氟素橡胶圆垫圈Viton64mmIDx3mm | 件 | 8
87 | 金属缠绕垫片P/N:0-0301-2110-0005-00-20 | 件 | 2
88 | 金属缠绕垫片P/N:0-0345-0010-0000-01-13 | 件 | 2
89 | O型圈D/N:DFCZ-JGI/N:12 | 件 | 1
90 | 喷淋系统喷头SIZE:#1/2HH50WD/N:A-33549I/N:0005 | 套 | 145
91 | 高压止回阀\H11T-16\机械式单斗挖掘机\WK-10B\国产 | 件 | 14
92 | 中压止回阀\H44H-150LB\1-1/2"\API6D\304 | 台 | 2
93 | 中压止回阀\H71H-150LB\3/4"\API602\A105 | 台 | 21
94 | 油位计\件号639.01 位号1611P1208\TTMC40A-4\国产 | 件 | 1
95 | 石棉垫片\φ16×8×3mm\RF\石棉\HG/20606 | 件 | 6
96 | 石墨复合垫片\10" 100LB\RF\304+柔性石墨\ASME B16.21 | 件 | 2
97 | 卡箍\DN40SKV | 件 | 100
98 | 弹性梅花块\D168-K2-160-MHK\减速机\D168-K2-160\国产 | 件 | 2
99 | 管配件208.0322离心泵ZP7/170-6-DC-CB-LABS-B-V进口 | 件 | 1
100 | 入口过滤网\2" 40目 Y型\单级耐腐蚀离心泵\HZE25-250B\国产 | 件 | 2
101 | 等径三通\DN20\DN20\2mm\2mm\316\GB/T13401 | 件 | 50
102 | 高压止回阀\800LB SW A105/304\1"\API602 | 台 | 21
103 | 自密封垫片093004\B11511BMLY 18"×16"×18"Edward | 件 | 10
104 | 叶轮螺母DFG32-200A/2-04单级清水离心泵DFG32-200A/2国产 | 件 | 1
105 | 阀门填料\1420538003001 3" 300LB\低温控制阀V740\进口 | 件 | 2
106 | 阀门填料\1420538004001 4" 150LB\低温控制阀\V738 | 件 | 2
107 | 非石棉垫片\φ500×φ403×3\F.O.ELEC.HEATER\RYW-80 | 件 | 4
108 | 密封圈\MDG366-1100.14P20-4\MDG366-1100\国产 | 件 | 22
109 | O型密封圈\φ100×5mm\丁腈橡胶 | 个 | 2
110 | 等径三通\DN15\DN15\2mm\2mm\20G\GB/T12459 | 件 | 6
111 | 油杯\704\污水泵\JVC-150-36\国产 | 件 | 2
112 | O型密封圈\10\单级耐腐蚀离心泵\DFCZ150-500D\国产 | 件 | 1
113 | 金属缠绕垫片\0-0301-0125-00-9\锅炉给水泵\MDG366\国产 | 件 | 4
114 | 滤网\PV44P3P0401\前置泵\QG400/300C\国产 | 件 | 2
115 | 三角带\B-54\丁腈橡胶 | 条 | 42
116 | 深沟球轴承\6205-2RS\SKF | 套 | 10
117 | 特弗龙密合垫料FLEXITALLICS#5331/4"x150LBx | 件 | 15
118 | 单头牙螺栓35铬钼钒M30x220mmxP3.5x90S | 件 | 24
119 | 金属加工制品不锈钢片材质:不锈钢304LD/N:BXGP001(400mmL | 套 | 2
120 | 螺栓锁紧装置螺栓直径详规范 | 套 | 24
121 | 六角头全牙螺栓SCM440（10.9级）M42x130mmxP3.0 | 件 | 5
122 | 进回油管D/N:TL001.03.010I/N:47 | 件 | 2
123 | 不连接头橡胶管内夹编织耐隆纱(输水用)ID40mmx10Kg/cm2黑 | 米 | 50
124 | 配管用无缝平口钢管16Mn24"XSCH60 | 米 | 6
125 | 吹灰汽源用端盖D/N:118114-1 | 件 | 1
126 | 齿轮油MOBIL600XP150208LT/TK | 升 | 832
127 | 过滤器滤心M/N:SSC01S25N"自贡华瑞" | 件 | 9
128 | 减速机M/N:BW45-59中心高：325mm | 套 | 1
129 | 闸阀DN25P/N:Z41F-16 | 件 | 2
130 | 球阀P/N:YJZQ-J20W | 件 | 1
131 | 球阀P/N:ZYQF-J32F-BW-I | 件 | 1
132 | 球阀P/N:SRY2-220/3 | 件 | 1
133 | 磁性螺塞D/N：K3739.8.0I/N:19 | 件 | 36
134 | 截止阀P/N:JZFS-J32L | 件 | 65
135 | 截止阀P/N:JZFS-J10L | 件 | 9
136 | 气动阀膜片\DO-45H DN50\气动阀 | 件 | 1
137 | 聚氯乙烯绝缘护套屏蔽软电缆\RVVP\0.3/0.5kV\3×0.5mm2 | 米 | 560
138 | 润滑电机\FC1200628¦1.1KW\离心机\FC1200\进口 | 件 | 1
139 | 自攻螺丝\M6 | 个 | 16
140 | 整流管"丹翔"型号:ZP | 件 | 6
141 | 金属加工制品冷却器材质：不锈钢SUS304D/N:630Y0920089 | 件 | 1
142 | 匣式紧急按钮开关组耐压防爆防水耐腐蚀1点式单连式管牙出口NPT每点1a | 件 | 2
143 | 匣式动力按钮开关组耐压防爆附选择开关1PC二点式单连式管牙出口1"NPT | 件 | 19
144 | 单模态光纤电缆9/125μMx8C充胶波管铠装 | 米 | 20
145 | 压敏电阻TYPE:MY31-11000V10kA | 件 | 4
146 | 控制电源变压器TYPE:JBK3-16VA380V/24V | 件 | 1
147 | 电磁阀用控制器D/N:KZQ4410 | 件 | 1
148 | 交流伺服马达37W型号:AEHL-XW320 | 件 | 1
149 | 垫片\M12-11-F\合介泵\12/10 F-AH\进口 | 个 | 54
150 | 宽头镊子\120mm | 把 | 5
151 | 电源变压器\BK-100VA\100kVA\660V\AC36V | 台 | 1
152 | 电动机\B062Z\60W\380V\0.25A\2800r/min\V1\E | 台 | 1
153 | 防爆灯具\CZ0874/1D-LED60W-B\AC220V | 套 | 53
154 | 电机\IH6P3N-19\3W\AC220V\0.08A\1250r/min | 台 | 1
155 | 电动机\AEEV-40P-4P\380V\1470r/min\B3\F\IP55 | 台 | 1
156 | 电压继电器\DY-32\220V | 个 | 10
157 | 高压钠灯灯罩\站台灯 | 个 | 14
158 | 固定空开轨道 | 米 | 26
159 | 电压继电器AC100V型号:DY28C/160 | 件 | 7
160 | 闸流管"丹翔"型号:KP | 件 | 6
161 | 可挠性软管PVC被覆镀锌铁1"不连接头 | 米 | 1200
162 | 可挠性软管PVC被覆镀锌铁2"不连接头 | 米 | 445
163 | 电气用复合接头热浸锌可锻铸铁金属挠性管与铁管用防水型NPT内牙-插入 | 件 | 80
164 | 电气用复合接头热浸锌可锻铸铁金属挠性管与铁管用防水型1"NPT内牙-插 | 件 | 127
165 | 电气用复合接头热浸锌可锻铸铁金属挠性管与铁管用防水型NPT内牙-插入 | 件 | 74
166 | 电缆槽密闭型90°水平弯接头附盖镀锌钢板热浸锌量381g/m附不锈钢螺栓 | 套 | 8
167 | IC板TYPE:CQ-D4 | 件 | 1
168 | 试验电源屏TYPE:GK-PGY | 件 | 2
169 | 电源转换模块厂牌:STOIKTRONIC型号:IDENT-NR90007S | 件 | 3
170 | 外壳垫片I/N:351 | 件 | 72
171 | 过电压继电器\DY32-60C\DC220V | 只 | 10
172 | 球面滑动轴承\DQ18-180BJ | 套 | 102
173 | 变频器\EV2000\AC380V 0-300HZ 45KW\爱默生 | 台 | 4
174 | 电压变送器\FPVX 120V 4-20mA AC220V 0.2级\国产 | 台 | 2
175 | 填料环\φ209×185×28mm 开口\石墨+镍丝 | 个 | 1200
176 | 电话线插座\LT01/1(单) | 只 | 90
177 | 双金属温度计\WSS-581W\100℃\L=250mm\φ150\M27×2 | 只 | 2
178 | 限位开关\XCK-J.C AC220V 3A\IP66 | 个 | 3
179 | 移动式喷雾机(附轮)容量:68LT | 套 | 1
180 | 一般压力计直立式表壳304SS表面径60mm接液部304SS0-0. | 件 | 17
181 | 弹簧式吊管架热浸锌钢SS400图号:J0803-0005-G详规范 | 套 | 2
182 | 膜片阀修理包TYPE:RB-45DF | 套 | 4
183 | 叶轮P/N:SA-D4-50 | 件 | 4
184 | 阻燃计算机电缆\ZR-JYP2V-2B\2×2×0.75mm2 | 米 | 829
185 | 压力表\YN-60Z\1.6级\0-0.1MPa\1/4NPT\轴向\国产 | 块 | 5
186 | 卡套式三通管接头\G10 GB3745.1-83\奥通 | 件 | 4
187 | 小键盘\TK-5\双飞燕 | 件 | 0
188 | 漏油装置\JMJTC50-68-8NMJM\掘进机\EBZ-135\国产 | 米 | 4
189 | 磁控开关\CS2-F\IP66 | 个 | 40
190 | 磁翻板液位计\BM26/P/C/RR/N/AG/050/F/N/V\0-4000 | 台 | 3
191 | 粉尘仪\FW300\0-200mg/m3\进口 SICK MAIHAK | 件 | 1
192 | 连接管\42004939\可控启动传输装置\CST630KS | 件 | 6
193 | 浊度计输出模块\SW34600 4-20mA\浊度仪 1720E\进口 | 台 | 1
194 | PE封口袋 430×310mm | 支 | 0.08
195 | CPU主板\090-1720\浊度计 P5B\进口 | 件 | 1
196 | 信号隔离器\W2VS-AAA-R\TSI系统\3500\本特利\进口 | 件 | 3
197 | 信号分配器\W2DY-24A6-R\TSI系统\3500\本特利 | 件 | 1
198 | 温度变送器\W2TS-3A6-R0 600℃\TSI系统\3500\本特利\进口 | 件 | 2
199 | 温度变送器\W2TS-5A6-R0 250℃\TSI系统\3500\本特利\进口 | 件 | 2
200 | 温度变送器\W2TS-5A6-R0 150℃\TSI系统\3500\本特利\进口 | 件 | 2
201 | 温度变送器\W2TS-3A6-R-BL0 700℃\TSI系统\3500\本特利 | 件 | 2
202 | 电源模块\CJCP-15\德阳一力\国产 | 台 | 1
203 | 高压截止阀\PAT11518-1.5"-2500SPL\1-1/2″ | 米 | 1
204 | 胶管总成\DN12×4-1200mm 35MPa | 千克 | 3
205 | 盘根\BTA-1 32×32mm\特氨纶 | 件 | 2
206 | 冷却器P/N:RDL-100/125CL | 套 | 1
207 | 搅拌机"SHINKO"HS-1093 | 件 | 2
208 | 料条P/N:CWA-E2-80 | 件 | 3
209 | 密封垫D/N:P5462E-00I/N:01 | 件 | 6
210 | 销子M/N:DSK800-XZ | 件 | 10
211 | 氟素橡胶圆垫圈Viton250mmIDx5.7mm | 件 | 7
212 | 金属挠性管SUS304螺旋型外编织SUS304丝DN42x200Kg/c㎡ | 套 | 12
213 | 球阀D/N:372009I/N:372051 | 件 | 10
214 | 滚筒轴承UCP205(SKF) | 件 | 4
215 | RS型标准钢磙子链条RS40x1排x6节每节附配件28A-2 | 件 | 1
216 | 链条P/N:28A-2-98P | 件 | 2
217 | 传动链条P/N:24A-2-102P | 件 | 2
218 | 液压油泵P/N:CB-FC40-FL | 件 | 1
219 | 发动机左前悬置安装胶垫总成\8973872502 | 件 | 5
220 | 发动机右前悬置安装胶垫总成\8980612320 | 件 | 30
221 | 发动机后悬置安装胶垫总成\8980990140 | 件 | 8
222 | 发动机后悬置安装胶垫总成\8980990150 | 件 | 12.73
223 | 回油滤油器滤芯\RFA-250×20L-C | 件 | 3
224 | 液压橡胶软管\2205450603\压缩机\LU280SW-8\国产 | 件 | 10
225 | 液压软管\F3810639121212-10000\派克 | 米 | 3
226 | 合成橡胶软管\20.5mm\1.5MPa | 件 | 10
227 | 轴承6309Z(FAG) | 件 | 2
228 | 针型阀P/N:BNF-S3-801/2"NPT | 件 | 3
229 | 控制阀不锈钢SUS304法兰口膜片型4"x150LBRF单膜片式 | 件 | 1
230 | 控制阀铸铁FC150法兰口单座球形型DN150x150LBRF单 | 件 | 2
231 | CPVC射出套接T型管6"x6"xSCH80 | 件 | 3
232 | CPVC二片式接头法兰6"x150LB | 件 | 33
233 | 轴承6020(FAG.SKF) | 件 | 2
234 | 上油封P/N:M10I/N:001 | 件 | 2
235 | 圆垫圈Viton190mmIDx4mm | 套 | 8
236 | 通风管型排风机(壁式)40Wx3220Vx50HZ2P扇叶4"铁框铝合金 | 件 | 1
237 | 套焊由任锻钢A1051/2"x150LB | 件 | 12
238 | Y型过滤器P/N:70DE15E | 米 | 1
239 | PVC软管内夹编织耐隆纱14mmODx10mmID无色 | 套 | 45
240 | 止回阀组件P/N:7660-S-AE-001 | 件 | 2
241 | 方向阀不锈钢SUS304套焊口SW3/8"x150LB"浙江盾安"D | 个 | 2
242 | 油封\45×80×12mm\氟橡胶 | 套 | 6
243 | 流体用碳素无缝钢管\φ377×9mm\20#\GB/T8163 | 吨 | 1.47
244 | 圆柱滚子轴承\N310EC\SKF | 瓶 | 2
245 | 标准气体\O2 15.0% 其余N2 8L/瓶 9.8MPa | 件 | 2
246 | 橡胶垫片\DN50 150LB\RF\氟橡胶\HG/T20627 | 套 | 50
247 | 调心滚子轴承\22320CA\SKF | 个 | 2
248 | 骨架油封\FB60×110×12mm\丁腈橡胶 | 台 | 6
249 | 中压蝶阀\VUAEBAAM-300LB\DN200\GB/T12238\WCB | 件 | 1
250 | 支管台\DN100\DN20\22mm\BW\20#\GB/T19326 | 个 | 2
251 | 骨架油封\55×72×8mm\氟橡胶 | 片 | 4
252 | 暖气片\30柱630×1350mm口径25mm中心距600mm\钢铝复合 | 个 | 1
253 | 骨架油封\60×90×8mm\丁腈橡胶 | 只 | 2
254 | 电容器\CBB61 3μF±5%\AC450V\国产 | 件 | 15
255 | 连轴杆\NLP6000580\螺杆泵\NM076BY01L06V\国产 | 套 | 1
256 | 转子\NM090BY01L06V-1999P\NM090BY01L06V\国产 | 件 | 1
257 | O型密封圈\φ62×5.7mm\氟橡胶 | 件 | 3
258 | 针型阀\BNSW-S3-120\给水加药系统\AS-20080557\国产 | 件 | 2
259 | 机械密封\XBD6 15-HY-001 | 个 | 3
260 | 骨架油封\40×52×6mm\氟橡胶 | 件 | 16
261 | 机械密封\SLK-50032VBL-CSH-01\单级耐腐蚀离心泵\国产 | 件 | 1
262 | 夹石墨涡卷型半金属密合垫料\6" 150LB\304+石墨\NB/T47026 | 根 | 6
263 | 三角带\5V710\丁腈橡胶 | 台 | 2
264 | 低压减压阀\Y93S-10S\DN50\GB/T12244 | 件 | 3
265 | 机械密封\JS150 125 315A 001\非集装\国产 | 件 | 3
266 | 循环管组件\SLK-50032VBL-CSH-16\单级耐腐蚀离心泵\国产 | 个 | 3
267 | 联轴器柱销\28043A\离心泵\MD280-43×9\国产 | 件 | 8
268 | 工程级反光纸材质:聚脂膜附感压性黏胶303mmx303mm | 平方米 | 25
269 | 逆止阀P/N:451722 | 件 | 1
270 | 有机玻璃片\φ105×20mm | 件 | 6
271 | 配管用无缝削口低合金钢管A335Gr.P1-S12"xSCH40 | 米 | 12
272 | 配管用无缝削口合金钢管A335Gr.P22-S2"xSCH40(STD) | 米 | 6
273 | 专用压板D/N:ZYYB001I/N:01 | 件 | 1800
274 | 叶轮D/N:100DFWQ-195-5 | 件 | 1
275 | 双唇油封P/N:TSN509 | 件 | 6
276 | 电磁阀铸钢SC49法兰口活塞型防水式二口二位2"RFx16kg/cm2x | 件 | 2
277 | 隔膜阀碳钢A106Gr.B法兰口DN100x16Kg/c㎡FF"北京 | 件 | 1
278 | 配管用无缝削口合金钢管A335Gr.P12xXXS | 米 | 17
279 | 水管F096273608 | 件 | 3
280 | 电磁球阀P/N:M3SED6CK1X/350CG24N9K4REXROTH | 件 | 1
281 | 机械密封\D145B/070/JDF12\集装\国产 | 件 | 1
282 | 机封套厂牌：江苏法尔型号：CHB80-65-160-JFT | 个 | 2
283 | O型圈\OR-095-V φ75.79×3.55mm\上汽\国产 | 件 | 12
284 | 板式换热器密封垫片M/N:RX-315B-NHP-273P/N:K1B58057G1 | 件 | 140
285 | 板式换热器密封垫片(NBR)M/N:TX-42H-65LP/N:4E0167 | 件 | 30
286 | 液压缸密封件P/N:5600780 | 件 | 8
287 | 油封（24602-3868#）D/N:K3739.8.0I/N:36P/N: | 件 | 18
288 | 链条P/N:GBS48.10 | 米 | 39.6
289 | 高过底部弯头管束D/N:57N21-0I/N:101 | 套 | 1
290 | 配管用无缝平口合金钢管SA335Gr.P91-SxXXS(UT100 | 米 | 12
291 | 减压阀P/N:DA2-4X/25YM | 件 | 7
292 | 单向阀P/N:Z2S6B1 | 件 | 8
293 | 减压阀P/N:DP2-4X/150YM | 件 | 6
294 | 回油过滤器P/N:RFBN/HC60 | 件 | 4
295 | 高再底部弯头管束D/N:57N223-2-0I/N:101 | 套 | 1
296 | 调心滚子轴承\23160CA/W33\FAG | 套 | 1
297 | 内气封环D/N:K3739.17D/N:23 | 件 | 3
298 | 机械密封P/N:HSJ210-JF | 套 | 6
299 | 冷却器P/N:GLCQ3-4/0.63 | 件 | 2
300 | 滤芯TYPE:RDSLX-100/125-250x125 | 件 | 12
301 | 连接杆D/N:028-009-016 | 件 | 2
302 | 高压胶管P/N:32-6S-2500-F | 件 | 6
303 | 特殊型金属加工制品轴承盖详附图:1907.1.313 | 件 | 1
304 | 连杆I/N:C05A | 件 | 7
305 | 齿轮泵泵头P/N:CB-BM16 | 件 | 5
306 | 流量计P/N：FT-B-A-6-H-2-05 | 件 | 2
307 | 耐磨陶瓷塞P/N:K3739.9含装配胶水 | 套 | 4
308 | 金属软管\DN100 PN20 L=2800mm RF 304 | 件 | 4
309 | 压辊轴附图:14.021 | 件 | 6
310 | 减速机机壳材质：铸钢P/N:BW45-59-JK中心高：325mm | 套 | 1
311 | 节流装置M/N:LDJ2-6A | 套 | 1
312 | 调心滚子轴承\251\神华拖3-舵桨+型号:KST-180ZC/A\川崎 | 件 | 1
313 | 滤芯TYPE:RFAX-100x125 | 件 | 18
314 | 过滤器用滤心"贺德克"CodeNo：0060D010BN4HC | 件 | 26
315 | 空气过滤器P/N:EF2-32 | 件 | 10
316 | 弹簧式吊管架热浸锌钢SS400图号:J0902-1265-G详规范 | 套 | 1
317 | 球阀P/N:Q11F | 件 | 6
318 | 垫片组件D/N:K3739.11-1I/N:3 | 套 | 2
319 | 气动刀型闸阀\TELE673TC\DN100\1MPa\-30-70℃\内衬陶瓷 | 台 | 3
320 | 外螺丝口塞头(内六角窝头)A234Gr.WPBM24 | 件 | 50
321 | 球阀P/N:ZYQF-H50F-BW-I | 件 | 1
322 | 滤油器滤芯P/N:ZU-H160x20DP | 件 | 7
323 | 油位计M/N:YZ-12 | 件 | 3
324 | 硅橡胶带垫料6mmx30mm耐温200℃以上 | 米 | 50
325 | 滤油器P/N:RFA-250x20F | 件 | 2
326 | 油泵M/N:CB-FA40-FL | 件 | 2
327 | 截止阀P/N：FH-QJ1 | 件 | 6
328 | 手动换向阀P/N:DMG-03-3C2-0 | 件 | 1
329 | 联轴器P/N:LCC-80 | 套 | 2
330 | 安全阀P/N:AQF-40 | 件 | 1
331 | 氟素橡胶圆垫圈Viton821mmIDx8.6mm | 件 | 1
332 | 给油指示器P/N:GZQ-25 | 件 | 2
333 | 端盖材质：Q345D/N:DG001 | 件 | 2
334 | 氟素橡胶圆垫圈Viton702.8mmIDx8.6mm | 件 | 6
335 | 冷却器垫片M/N:C3-17-4P/N:07123113 | 套 | 5
336 | 联轴器P/N:LCC-90 | 套 | 1
337 | 键P/N:K3739.10-2/9含装配配件 | 套 | 1
338 | 骨架油封\TC90×120×12mm\氟橡胶 | 个 | 6
339 | 氟素橡胶圆垫圈Viton560mmIDx5.7mm | 件 | 1
340 | 磁性螺塞(M30x2)P/N:SP2259.03.040 | 件 | 3
341 | 骨架油封D/N:JB2600-80PG180x220x16 | 件 | 3
342 | 锅炉热交换器无缝钢管SA213Gr.TP\347H45mmODx7mm | 米 | 55
343 | 锅炉热交换器无缝钢管SA213Gr.TP\347H50.8mmODx8mm | 米 | 294
344 | 锅炉热交换器无缝钢管SA213Gr.T\P347H45mmODx7mm | 米 | 20
345 | 锅炉热交换器无缝钢管SA213Gr.TP347H50.8mmODx4mm | 米 | 41.5
346 | 加热器P/N:025-29259-000 | 件 | 925
347 | 芳纶橡胶垫片\1280×1150×910×1.6mm 长方形\芳纶纤维+丁腈橡胶 | 件 | 8
348 | 电机\YDF-WF-331-4\电动执行机构 | 件 | 1
349 | 印刷电路板(已装妥组件)电源板厂牌:SATLTOR型号:SE-D16M | 件 | 4
350 | 电位计\WDJ36-Q\电动执行阀\SAILTOR SIQ SIL | 件 | 0
351 | 联轴器\MT-9401-08108\国产 | 个 | 2
352 | 浮筒液位计\244LD-SS3R2RTNH1C4-ML2Q\进口 | 台 | 3
353 | 压力开关\D2T-M80SS\螺纹\进口 | 台 | 1
354 | 被覆电话线\TGE-701\0.3kV\2×0.35mm | 米 | 50
355 | 套焊90°肘管锻合金钢A182Gr.F22x9000LB | 件 | 97
356 | 双头套焊异径管节锻合金钢A182Gr.F221"xx9000L | 件 | 59
357 | 电机\SDQ6-18 25W 380V 0.4A 1360rpm\电动执行机构 | 件 | 1
358 | 主支臂D/N:SP2259.11.010 | 件 | 1
359 | 活塞泵浦3.7L/MIN4NBR41℃40000CP无轴封详规范 | 套 | 1
360 | 蓄能器皮囊P/N:NXQA40L | 件 | 14
361 | 冲洗水分配器\71-1\渣浆泵\KWPKC700-923\国产 | 件 | 3
362 | 铸铁轴承座FU410-P | 件 | 2
363 | 铸铁轴承座NE100-P | 件 | 2
364 | 铸铁轴承座NE100-棘 | 件 | 1
365 | 油流指示器\YZQ-15\溢流型球磨机\SM-C125.XT\国产 | 件 | 3
366 | 橡胶护面封油环TC型NBR30mmx45mmx12mm厂牌为C | 件 | 4
367 | 蓄能器气门芯P/N:NXQA | 件 | 3
368 | 硅橡胶软管8mmIDx2mm详规范 | 米 | 26
369 | 压缩非石棉密合垫料SEPCO#62341"x150LBxRF | 件 | 40
370 | 压缩非石棉密合垫料SEPCO#62341x150LBxRFx | 件 | 28
371 | 金属软管\2.5"150LB L=800mm FF+LF 304SS | 件 | 2
372 | 制动片M/N:SL315-50150EXAVN-EB-190-E-L-B-AHP | 件 | 2
373 | 反V型托辊（含支架）P/N:QL1400R-CV | 件 | 68
374 | 锅炉热交换器用无缝合金钢管(内螺纹管）SA213Gr.T238.1mmODx | 米 | 10
375 | 流体用焊接钢管\φ19×0.5mm\316L\GB/T3091 | 吨 | 4.0945
376 | 电液推杆P/N:MGM1.75T-9.3JD/N:054302 | 个 | 1
377 | 板片P/N:BR1.8BW-1.0-750.6-N-I | 张 | 50
378 | 三阀组\Y33S/NA\DN14\250℃\10MPa\304 | 个 | 20
379 | 锅炉热交换器无缝钢管SA213Gr.TP\347H45mmODx7mm | 米 | 0
380 | 锅炉热交换器无缝钢管SA213Gr.TP\347H50.8mmODx8mm | 米 | 0