## 工程物资
序号 | 资产编码 | 名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 数量 | 评估价值
1 | 80019586 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×6 | m | 1 | 9.9
2 | 82272235 | 其他控制电缆及信号电缆 | WDZB1N-RYJYSP 2×1.5 | m | 2 | 5.2
3 | 80100639 | 其他控制电缆及信号电缆 | ZR-RVVP 6×0.5 | m | 3 | 7.8
4 | 80019962 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×35 | m | 4 | 234.3
5 | 80038092 | 计算机电缆 | 计算机电缆 ZR-WD-DJYJPXYRPX 8×3×1.5 | m | 4 | 123.5
6 | 80035082 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJYRPX 1×2×1.5 | m | 5 | 13
7 | 80077410 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 12×2×1.5 | m | 5 | 154.7
8 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 5 | 115.7
9 | 80019548 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×25 | m | 7 | 293.04
10 | 80019556 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×50+2×25 | m | 8 | 892.98
11 | 80019585 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×4 | m | 8 | 53.46
12 | 80019569 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 5×16 | m | 10 | 446.16
13 | 80019584 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×2.5 | m | 10 | 41.58
14 | 80485856 | 其他控制电缆及信号电缆 | ZAN-RVSP 3×2×2.5 | m | 10 | 128.7
15 | 80199363 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRPX33 3×2.5 220VAC | m | 12 | 77.35
16 | 80019554 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×50 | m | 13 | 1088.34
17 | 80019569 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 5×16 | m | 13 | 580.14
18 | 80019569 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 5×16 | m | 14 | 625.02
19 | 80122438 | 其他控制电缆及信号电缆 | HJYJPVP2 SA-16 | m | 14 | 384.15
20 | 80066139 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 8×2×1.0 | m | 15 | 206.05
21 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 15 | 347.75
22 | 80168122 | 其他控制电缆及信号电缆 | Modbus RS-485 P3P1-32 1×2×1.5 | m | 15 | 38.35
23 | 80019956 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×10 | m | 18 | 301.62
24 | 80020107 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 16×2×1.5 | m | 18 | 741.65
25 | 80019548 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×25 | m | 19 | 795.3
26 | 80020107 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 16×2×1.5 | m | 20 | 823.55
27 | 80020107 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 16×2×1.5 | m | 20 | 823.55
28 | 82272234 | 其他控制电缆及信号电缆 | WDZB1N-RYJYSP 2×1.0 | m | 20 | 34.45
29 | 82272259 | 其他控制电缆及信号电缆 | WDZB1-HJYJPYP2 SA-16 | m | 20 | 549.25
30 | 82039087 | 交联控制电缆 | ZAN- WD-KYJYRP 3×2.5 | m | 22 | 141.7
31 | 80020107 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 16×2×1.5 | m | 23 | 947.05
32 | 80020107 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 16×2×1.5 | m | 23 | 947.05
33 | 80020107 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 16×2×1.5 | m | 25 | 1029.6
34 | 80020107 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 16×2×1.5 | m | 25 | 1029.6
35 | 80065384 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 8×2×1.0 | m | 25 | 343.2
36 | 80068755 | 其他控制电缆及信号电缆 | Modbus RS-485 P3P1 1×2×1.5 | m | 25 | 64.35
37 | 80100639 | 其他控制电缆及信号电缆 | ZR-RVVP 6×0.5 | m | 25 | 64.35
38 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 29 | 672.1
39 | 80019568 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 5×10 | m | 30 | 836.88
40 | 80038091 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 12×2×1.0 | m | 30 | 618.15
41 | 80066151 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 6×2×1.0 | m | 30 | 308.75
42 | 80116993 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 4×2×1.5 | m | 30 | 308.75
43 | 80122438 | 其他控制电缆及信号电缆 | HJYJPVP2 SA-16 | m | 30 | 823.55
44 | 80147571 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRPX 3×2.5 220VAC | m | 30 | 193.05
45 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 30 | 694.85
46 | 80164676 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJYRPX33 2×2×1.5 | m | 30 | 154.7
47 | 80168122 | 其他控制电缆及信号电缆 | Modbus RS-485 P3P1-32 1×2×1.5 | m | 30 | 77.35
48 | 80352554 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)YR 3×185 | m | 30 | 9291.48
49 | 81000771 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 12×3×1.0 | m | 30 | 926.9
50 | 82130176 | 计算机电缆 | ZR-DJYJVRP32 1×2×1.5 | m | 30 | 77.35
51 | 82130191 | 计算机电缆 | ZR-DJYJPVRP 2×2×1.0 | m | 30 | 102.7
52 | 82272236 | 其他控制电缆及信号电缆 | WDZB1N-RYJYSP 2×2.5 | m | 30 | 128.7
53 | 82337806 | 8.7/15kV交联电力电缆 | WDZC-YJY63 1×300 | m | 30 | 5022.6
54 | 82337821 | 8.7/15kV交联电力电缆 | WDZC-YJY23 3×120 | m | 30 | 6026.46
55 | 82337821 | 8.7/15kV交联电力电缆 | WDZC-YJY23 3×120 | m | 30 | 6026.46
56 | 80020085 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 6×2×1.5 | m | 32 | 494
57 | 80020107 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 16×2×1.5 | m | 32 | 1318.2
58 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 32 | 741.65
59 | 82129965 | 1kV交联电力电缆 | ZR-YJV 3×35+2×16 | m | 32 | 2446.62
60 | 80019563 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×70+1×35 | m | 34 | 4648.38
61 | 80066141 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 12×2×1.0 | m | 34 | 700.05
62 | 80164685 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJYRPX33 1×2×1.5 | m | 34 | 87.75
63 | 80260696 | 1kV交联电力电缆 | ZAN-WD-YJ(F)Y 4×50+1×25 | m | 34 | 4268.88
64 | 80019560 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×95 | m | 35 | 5566.44
65 | 80020107 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 16×2×1.5 | m | 35 | 1441.7
66 | 80038091 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 12×2×1.0 | m | 35 | 720.85
67 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 35 | 811.2
68 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 35 | 811.2
69 | 82130126 | 交联控制电缆 | ZR-KYJVRP 3×1.5 220VAC | m | 35 | 135.2
70 | 80019582 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×150 | m | 36 | 9040.02
71 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 36 | 833.95
72 | 80164677 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJYRPX33 1×3×1.5 | m | 36 | 139.1
73 | 80260695 | 1kV交联电力电缆 | ZAN-WD-YJ(F)Y 4×70+1×35 | m | 36 | 6328.08
74 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 37 | 857.35
75 | 80164113 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 12×1.5 | m | 37 | 571.35
76 | 80164685 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJYRPX33 1×2×1.5 | m | 37 | 95.55
77 | 80507829 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×35+2×25 | m | 37 | 3200.34
78 | 80020080 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 12×2×1.5 | m | 38 | 1173.9
79 | 80116993 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 4×2×1.5 | m | 38 | 391.3
80 | 80168122 | 其他控制电缆及信号电缆 | Modbus RS-485 P3P1-32 1×2×1.5 | m | 38 | 97.5
81 | 80531555 | 计算机电缆 | ZAN-WD-IA-DJYJYRPX33 1×2×1.5 | m | 38 | 97.5
82 | 80358635 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 8×2×1.5 | m | 39 | 803.4
83 | 82130126 | 交联控制电缆 | ZR-KYJVRP 3×1.5 220VAC | m | 39 | 150.8
84 | 80019586 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×6 | m | 40 | 401.94
85 | 80020107 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 16×2×1.5 | m | 40 | 1647.75
86 | 80035082 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJYRPX 1×2×1.5 | m | 40 | 102.7
87 | 80038091 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 12×2×1.0 | m | 40 | 823.55
88 | 80066139 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 8×2×1.0 | m | 40 | 549.25
89 | 80066141 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 12×2×1.0 | m | 40 | 823.55
90 | 80066151 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 6×2×1.0 | m | 40 | 412.1
91 | 80066153 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 8×3×1.0 | m | 40 | 823.55
92 | 80122438 | 其他控制电缆及信号电缆 | HJYJPVP2 SA-16 | m | 40 | 1098.5
93 | 80145506 | 其他控制电缆及信号电缆 | ZR-RVSP 2×2.5 | m | 40 | 171.6
94 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 40 | 926.9
95 | 80253527 | 1kV交联电力电缆 | ZAN-WD-YJ(F)Y 5×16 | m | 40 | 1785.96
96 | 80260694 | 1kV交联电力电缆 | ZAN-WD-YJ(F)Y 4×95+1×50 | m | 40 | 9598.38
97 | 80507827 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)YR 5×25 | m | 40 | 2790.48
98 | 82272239 | 其他控制电缆及信号电缆 | WDZB1N-RYJYSP 3×2×1.0 | m | 40 | 206.05
99 | 82272252 | 其他控制电缆及信号电缆 | WDZB1N-RYJYSP 2×2×2.5 | m | 40 | 343.2
100 | 82272259 | 其他控制电缆及信号电缆 | WDZB1-HJYJPYP2 SA-16 | m | 40 | 1098.5
101 | 82272259 | 其他控制电缆及信号电缆 | WDZB1-HJYJPYP2 SA-16 | m | 40 | 1098.5
102 | 82272259 | 其他控制电缆及信号电缆 | WDZB1-HJYJPYP2 SA-16 | m | 40 | 1098.5
103 | 82337820 | 8.7/15kV交联电力电缆 | WDZC-YJY23 3×95 | m | 40 | 6361.74
104 | 82337821 | 8.7/15kV交联电力电缆 | WDZC-YJY23 3×120 | m | 40 | 8035.5
105 | 82337821 | 8.7/15kV交联电力电缆 | WDZC-YJY23 3×120 | m | 40 | 8035.5
106 | 80019560 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×95 | m | 41 | 6520.8
107 | 80019580 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×120+1×70 | m | 41 | 9837.96
108 | 80020103 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRPX33 2×1.5 220VAC | m | 41 | 105.3
109 | 80038091 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 12×2×1.0 | m | 41 | 844.35
110 | 80038091 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 12×2×1.0 | m | 41 | 844.35
111 | 80122438 | 其他控制电缆及信号电缆 | HJYJPVP2 SA-16 | m | 41 | 1125.8
112 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 42 | 973.05
113 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 42 | 973.05
114 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 43 | 996.45
115 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 43 | 996.45
116 | 80019539 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×25+2×16 | m | 44 | 2627.46
117 | 80020080 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 12×2×1.5 | m | 44 | 1359.15
118 | 80020080 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 12×2×1.5 | m | 44 | 1359.15
119 | 80019343 | 1kV交联电力电缆 | ZR-YJVR22 5×4 | m | 45 | 502.26
120 | 80019554 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×50 | m | 45 | 3766.62
121 | 80019554 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×50 | m | 45 | 3766.62
122 | 80019558 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×70 | m | 45 | 5273.4
123 | 80019558 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×70 | m | 45 | 5273.4
124 | 80065388 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRPX 24×1.5 220VAC | m | 45 | 1390.35
125 | 80145505 | 其他控制电缆及信号电缆 | ZR-RVVP-2×1.5 | m | 45 | 115.7
126 | 80164685 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJYRPX33 1×2×1.5 | m | 45 | 115.7
127 | 82337811 | 8.7/15kV交联电力电缆 | WDZC-YJY 3×95 | m | 45 | 7157.04
128 | 80019560 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×95 | m | 46 | 7316.1
129 | 80038091 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 12×2×1.0 | m | 46 | 947.05
130 | 80066145 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 8×3×1.0 | m | 46 | 947.05
131 | 80116993 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 4×2×1.5 | m | 46 | 473.85
132 | 80122438 | 其他控制电缆及信号电缆 | HJYJPVP2 SA-16 | m | 46 | 1262.95
133 | 82130064 | 1kV交联电力电缆 | ZAN-YJV 5×16 | m | 46 | 2053.26
134 | 82130178 | 计算机电缆 | ZR-DJYJVRP32 1×3×1.5 | m | 46 | 177.45
135 | 80066139 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 8×2×1.0 | m | 47 | 645.45
136 | 80079448 | 8.7/15kV交联电力电缆 | ZR-YJV22 3×120 | m | 47 | 9441.96
137 | 80193510 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJYRPX33 2×3×1.0 | m | 47 | 241.8
138 | 80065384 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 8×2×1.0 | m | 48 | 659.1
139 | 80116993 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 4×2×1.5 | m | 48 | 494
140 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 48 | 1112.15
141 | 80019554 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×50 | m | 49 | 4101.24
142 | 80199363 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRPX33 3×2.5 220VAC | m | 49 | 315.25
143 | 82272246 | 其他控制电缆及信号电缆 | WDZB1N-RYJYSP 3×2×1.5 | m | 49 | 378.3
144 | 80019548 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×25 | m | 50 | 2092.86
145 | 80019554 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×50 | m | 50 | 4185.06
146 | 80019583 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×240 | m | 50 | 20089.08
147 | 80020085 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 6×2×1.5 | m | 50 | 772.2
148 | 80035088 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRPX 12×1.5 220VAC | m | 50 | 772.2
149 | 80038091 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 12×2×1.0 | m | 50 | 1029.6
150 | 80038092 | 计算机电缆 | 计算机电缆 ZR-WD-DJYJPXYRPX 8×3×1.5 | m | 50 | 1544.4
151 | 80038092 | 计算机电缆 | 计算机电缆 ZR-WD-DJYJPXYRPX 8×3×1.5 | m | 50 | 1544.4
152 | 80065388 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRPX 24×1.5 220VAC | m | 50 | 1544.4
153 | 80066145 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 8×3×1.0 | m | 50 | 1029.6
154 | 80066148 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 4×2×1.0 | m | 50 | 343.2
155 | 80100639 | 其他控制电缆及信号电缆 | ZR-RVVP 6×0.5 | m | 50 | 128.7
156 | 80122438 | 其他控制电缆及信号电缆 | HJYJPVP2 SA-16 | m | 50 | 1372.8
157 | 80151349 | 其他控制电缆及信号电缆 | ZAN-RVSP 2×2.5 | m | 50 | 214.5
158 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 50 | 1158.3
159 | 80199363 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRPX33 3×2.5 220VAC | m | 50 | 321.75
160 | 80253530 | 1kV交联电力电缆 | ZAN-WD-YJ(F)Y 5×4 | m | 50 | 558.36
161 | 80365424 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJYRPX33 1×2×2.5 | m | 50 | 214.5
162 | 81140228 | 其他控制电缆及信号电缆 | ZAN-RVVP 3×4 | m | 50 | 514.8
163 | 82096314 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRPX 24×2.5 24VDC | m | 50 | 2574
164 | 82272236 | 其他控制电缆及信号电缆 | WDZB1N-RYJYSP 2×2.5 | m | 50 | 214.5
165 | 82272252 | 其他控制电缆及信号电缆 | WDZB1N-RYJYSP 2×2×2.5 | m | 50 | 429
166 | 82337806 | 8.7/15kV交联电力电缆 | WDZC-YJY63 1×300 | m | 50 | 8370.78
167 | 80164842 | 补偿导线 | IA-KCA-HS-FVRP32 1×2×1.5 | m | 51 | 131.3
168 | 80199363 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRPX33 3×2.5 220VAC | m | 51 | 328.25
169 | 80019582 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×150 | m | 52 | 13058.1
170 | 80253501 | 1kV交联电力电缆 | ZAN-WD-YJ(F)Y 3×6 | m | 52 | 522.06
171 | 80260692 | 1kV交联电力电缆 | ZAN-WD-YJ(F)Y 4×150+1×70 | m | 52 | 19441.62
172 | 80260695 | 1kV交联电力电缆 | ZAN-WD-YJ(F)Y 4×70+1×35 | m | 52 | 9140.34
173 | 80503577 | 交联控制电缆 | ZAN-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 53 | 1227.85
174 | 80066139 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 8×2×1.0 | m | 54 | 741.65
175 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 54 | 1251.25
176 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 54 | 1251.25
177 | 82130091 | 1kV交联电力电缆 | ZAN-YJV 3×10 | m | 54 | 904.2
178 | 80019554 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×50 | m | 55 | 4603.5
179 | 80122438 | 其他控制电缆及信号电缆 | HJYJPVP2 SA-16 | m | 55 | 1509.95
180 | 80164677 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJYRPX33 1×3×1.5 | m | 55 | 212.55
181 | 80077410 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 12×2×1.5 | m | 56 | 1730.3
182 | 80260692 | 1kV交联电力电缆 | ZAN-WD-YJ(F)Y 4×150+1×70 | m | 56 | 20937.18
183 | 80019563 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×70+1×35 | m | 57 | 7792.62
184 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 57 | 1320.8
185 | 80253499 | 1kV交联电力电缆 | ZAN-WD-YJ(F)Y 3×16 | m | 57 | 1526.58
186 | 80019560 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×95 | m | 58 | 9224.16
187 | 80019588 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 5×4 | m | 58 | 647.46
188 | 80020085 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 6×2×1.5 | m | 58 | 895.7
189 | 80164677 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJYRPX33 1×3×1.5 | m | 58 | 224.25
190 | 80019549 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×25+1×16 | m | 59 | 2667.06
191 | 80020080 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 12×2×1.5 | m | 59 | 1822.6
192 | 80020089 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 8×2×1.5 | m | 59 | 1214.85
193 | 80164108 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 24×1.5 | m | 59 | 1822.6
194 | 82272253 | 其他控制电缆及信号电缆 | WDZB1N-RYJYSP 3×2×2.5 | m | 59 | 759.2
195 | 80019540 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×120 | m | 60 | 12053.58
196 | 80019542 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×150+2×70 | m | 60 | 19754.46
197 | 80019542 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×150+2×70 | m | 60 | 19754.46
198 | 80019582 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×150 | m | 60 | 15067.14
199 | 80020055 | 1kV交联电力电缆 | ZR-YJV22 3×25+1×16 | m | 60 | 3046.56
200 | 80020074 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 2×3×1.5 | m | 60 | 463.45
201 | 80020080 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 12×2×1.5 | m | 60 | 1853.8
202 | 80038092 | 计算机电缆 | 计算机电缆 ZR-WD-DJYJPXYRPX 8×3×1.5 | m | 60 | 1853.8
203 | 80061275 | 计算机电缆 | ZR-DL-DJYJPVRP 12×2×1.5 | m | 60 | 1853.8
204 | 80066139 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 8×2×1.0 | m | 60 | 823.55
205 | 80066151 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 6×2×1.0 | m | 60 | 618.15
206 | 80077410 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 12×2×1.5 | m | 60 | 1853.8
207 | 80077410 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 12×2×1.5 | m | 60 | 1853.8
208 | 80100639 | 其他控制电缆及信号电缆 | ZR-RVVP 6×0.5 | m | 60 | 154.7
209 | 80156402 | 其他控制电缆及信号电缆 | FFAR-A-32 1×2×18AWG | m | 60 | 1853.8
210 | 80358550 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 19×2×1.5 | m | 60 | 2934.75
211 | 82130200 | 计算机电缆 | ZR-DJYJPVRP 4×2×1.0 | m | 60 | 412.1
212 | 82130208 | 计算机电缆 | ZR-DJYJPVRP 6×2×1.0 | m | 60 | 618.15
213 | 82130301 | 交联控制电缆 | ZR-KYJVRP 3×2.5 24VDC | m | 60 | 386.1
214 | 82272234 | 其他控制电缆及信号电缆 | WDZB1N-RYJYSP 2×1.0 | m | 60 | 102.7
215 | 82272252 | 其他控制电缆及信号电缆 | WDZB1N-RYJYSP 2×2×2.5 | m | 60 | 514.8
216 | 80019592 | 1kV交联电力电缆 | ZR-YJV22 3×120+2×70 | m | 61 | 17020.08
217 | 80019956 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×10 | m | 61 | 1021.02
218 | 80066141 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 12×2×1.0 | m | 61 | 1256.45
219 | 80066148 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 4×2×1.0 | m | 61 | 418.6
220 | 80103553 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 8×3×1.5 | m | 61 | 1884.35
221 | 80358635 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 8×2×1.5 | m | 61 | 1256.45
222 | 80365424 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJYRPX33 1×2×2.5 | m | 61 | 261.95
223 | 82130019 | 1kV交联电力电缆 | ZR-YJV 3×25 | m | 61 | 2552.88
224 | 80019809 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 2×2×1.5 | m | 62 | 319.15
225 | 80020085 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 6×2×1.5 | m | 62 | 957.45
226 | 80038091 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 12×2×1.0 | m | 62 | 1276.6
227 | 80038092 | 计算机电缆 | 计算机电缆 ZR-WD-DJYJPXYRPX 8×3×1.5 | m | 62 | 1915.55
228 | 80066139 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 8×2×1.0 | m | 62 | 851.5
229 | 80066141 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 12×2×1.0 | m | 62 | 1276.6
230 | 80077410 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 12×2×1.5 | m | 62 | 1915.55
231 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 62 | 1436.5
232 | 80358629 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 16×2×1.0 | m | 62 | 1702.35
233 | 82096314 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRPX 24×2.5 24VDC | m | 62 | 3192.15
234 | 80020089 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 8×2×1.5 | m | 63 | 1297.4
235 | 80066152 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 6×3×1.0 | m | 63 | 973.05
236 | 80358635 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 8×2×1.5 | m | 63 | 1297.4
237 | 80019549 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×25+1×16 | m | 64 | 2892.78
238 | 80019554 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×50 | m | 64 | 5357.22
239 | 80038091 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 12×2×1.0 | m | 64 | 1318.2
240 | 80038091 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 12×2×1.0 | m | 64 | 1318.2
241 | 80038091 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 12×2×1.0 | m | 64 | 1318.2
242 | 80066139 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 8×2×1.0 | m | 64 | 878.8
243 | 80066141 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 12×2×1.0 | m | 64 | 1318.2
244 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 64 | 1482.65
245 | 80358637 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 6×2×1.5 | m | 64 | 988.65
246 | 80019551 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×35+1×16 | m | 65 | 4389
247 | 80019554 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×50 | m | 65 | 5441.04
248 | 80020080 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 12×2×1.5 | m | 65 | 2007.85
249 | 80020080 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 12×2×1.5 | m | 65 | 2007.85
250 | 80020080 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 12×2×1.5 | m | 65 | 2007.85
251 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 65 | 1506.05
252 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 65 | 1506.05
253 | 80193508 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRPX33 3×6 220VAC | m | 65 | 1004.25
254 | 82272236 | 其他控制电缆及信号电缆 | WDZB1N-RYJYSP 2×2.5 | m | 45 | 193.05
255 | 82337812 | 8.7/15kV交联电力电缆 | WDZC-YJY 3×120 | m | 65 | 13058.1
256 | 82337820 | 8.7/15kV交联电力电缆 | WDZC-YJY23 3×95 | m | 65 | 10337.58
257 | 80020078 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 10×2×1.5 | m | 66 | 1699.1
258 | 80020080 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 12×2×1.5 | m | 66 | 2039.05
259 | 80020080 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 12×2×1.5 | m | 66 | 2039.05
260 | 80020080 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 12×2×1.5 | m | 66 | 2039.05
261 | 80038092 | 计算机电缆 | 计算机电缆 ZR-WD-DJYJPXYRPX 8×3×1.5 | m | 66 | 2039.05
262 | 80066141 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 12×2×1.0 | m | 66 | 1359.15
263 | 80077410 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 12×2×1.5 | m | 66 | 2039.05
264 | 80358629 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 16×2×1.0 | m | 66 | 1812.2
265 | 80358629 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 16×2×1.0 | m | 66 | 1812.2
266 | 82337820 | 8.7/15kV交联电力电缆 | WDZC-YJY23 3×95 | m | 66 | 10496.64
267 | 80019562 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 4×16 | m | 67 | 2393.16
268 | 80019962 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×35 | m | 67 | 3925.68
269 | 80020080 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 12×2×1.5 | m | 67 | 2069.6
270 | 80020085 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 6×2×1.5 | m | 67 | 1034.8
271 | 80020089 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 8×2×1.5 | m | 67 | 1379.95
272 | 80038091 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 12×2×1.0 | m | 67 | 1379.95
273 | 80358635 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 8×2×1.5 | m | 67 | 1379.95
274 | 82130296 | 交联控制电缆 | ZR-KYJVRP 2×1.0 24VDC | m | 67 | 115.05
275 | 80019549 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×25+1×16 | m | 68 | 3073.62
276 | 80065384 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 8×2×1.0 | m | 68 | 933.4
277 | 80066141 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 12×2×1.0 | m | 68 | 1400.75
278 | 80077410 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 12×2×1.5 | m | 68 | 2100.8
279 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 68 | 1575.6
280 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 68 | 1575.6
281 | 80358629 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 16×2×1.0 | m | 68 | 1867.45
282 | 80358637 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 6×2×1.5 | m | 68 | 1050.4
283 | 82130113 | 交联控制电缆 | ZR-KYJVRP32 3×2.5 220VAC | m | 68 | 437.45
284 | 80065386 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJYRPX 1×2×1.5 | m | 69 | 177.45
285 | 80066139 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 8×2×1.0 | m | 69 | 947.05
286 | 80066148 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 4×2×1.0 | m | 69 | 473.85
287 | 80358629 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 16×2×1.0 | m | 69 | 1894.75
288 | 80358631 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 12×3×1.5 | m | 69 | 3197.35
289 | 80358635 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 8×2×1.5 | m | 69 | 1420.9
290 | 80365424 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJYRPX33 1×2×2.5 | m | 69 | 295.75
291 | 80019558 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×70 | m | 70 | 8203.14
292 | 80020074 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 2×3×1.5 | m | 70 | 540.8
293 | 80020107 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 16×2×1.5 | m | 70 | 2883.4
294 | 80038092 | 计算机电缆 | 计算机电缆 ZR-WD-DJYJPXYRPX 8×3×1.5 | m | 70 | 2162.55
295 | 80038092 | 计算机电缆 | 计算机电缆 ZR-WD-DJYJPXYRPX 8×3×1.5 | m | 70 | 2162.55
296 | 80038092 | 计算机电缆 | 计算机电缆 ZR-WD-DJYJPXYRPX 8×3×1.5 | m | 70 | 2162.55
297 | 80065384 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 8×2×1.0 | m | 70 | 961.35
298 | 80065384 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 8×2×1.0 | m | 70 | 961.35
299 | 80065387 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRPX 2×2.5 220VAC | m | 70 | 300.3
300 | 80066141 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 12×2×1.0 | m | 70 | 1441.7
301 | 80116993 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 4×2×1.5 | m | 70 | 720.85
302 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 70 | 1621.75
303 | 80168122 | 其他控制电缆及信号电缆 | Modbus RS-485 P3P1-32 1×2×1.5 | m | 70 | 180.05
304 | 80260698 | 1kV交联电力电缆 | ZAN-WD-YJ(F)Y 4×25+1×16 | m | 70 | 4531.56
305 | 80352554 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)YR 3×185 | m | 70 | 21679.68
306 | 80358635 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 8×2×1.5 | m | 70 | 1441.7
307 | 80358635 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 8×2×1.5 | m | 70 | 1441.7
308 | 82096290 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRPX 2×2.5 24VDC | m | 70 | 300.3
309 | 82130214 | 计算机电缆 | ZR-DJYJPVRP 8×2×1.0 | m | 70 | 961.35
310 | 82272252 | 其他控制电缆及信号电缆 | WDZB1N-RYJYSP 2×2×2.5 | m | 70 | 600.6
311 | 80038092 | 计算机电缆 | 计算机电缆 ZR-WD-DJYJPXYRPX 8×3×1.5 | m | 71 | 2193.1
312 | 80038092 | 计算机电缆 | 计算机电缆 ZR-WD-DJYJPXYRPX 8×3×1.5 | m | 71 | 2193.1
313 | 80352554 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)YR 3×185 | m | 71 | 21989.22
314 | 80358635 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 8×2×1.5 | m | 71 | 1462.5
315 | 80019563 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×70+1×35 | m | 72 | 9843.9
316 | 80019587 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 5×2.5 | m | 72 | 502.26
317 | 80019956 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×10 | m | 72 | 1205.16
318 | 80020107 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 16×2×1.5 | m | 72 | 2965.3
319 | 80038091 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 12×2×1.0 | m | 72 | 1482.65
320 | 80066141 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 12×2×1.0 | m | 72 | 1482.65
321 | 80079448 | 8.7/15kV交联电力电缆 | ZR-YJV22 3×120 | m | 72 | 14463.9
322 | 80358635 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 8×2×1.5 | m | 72 | 1482.65
323 | 82272246 | 其他控制电缆及信号电缆 | WDZB1N-RYJYSP 3×2×1.5 | m | 72 | 555.75
324 | 80019548 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×25 | m | 73 | 3055.14
325 | 80019956 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×10 | m | 73 | 1222.32
326 | 80020080 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 12×2×1.5 | m | 73 | 2254.85
327 | 80020080 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 12×2×1.5 | m | 73 | 2254.85
328 | 80020089 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 8×2×1.5 | m | 73 | 1503.45
329 | 80253491 | 1kV交联电力电缆 | ZAN-WD-YJ(F)Y 3×185 | m | 73 | 22608.3
330 | 80352979 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)YR 3×150+1×70 | m | 73 | 21182.7
331 | 80358635 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 8×2×1.5 | m | 73 | 1503.45
332 | 80358635 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 8×2×1.5 | m | 73 | 1503.45
333 | 82096287 | 交联控制电缆 | ZAN-WD-KYJYRPX33 2×2.5 24VDC | m | 73 | 313.3
334 | 80066152 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 6×3×1.0 | m | 74 | 1142.7
335 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 74 | 1714.7
336 | 82337615 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y23 5×4 | m | 74 | 825.66
337 | 80019548 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×25 | m | 75 | 3138.96
338 | 80019560 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×95 | m | 75 | 11928.18
339 | 80019956 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×10 | m | 75 | 1255.32
340 | 80020078 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 10×2×1.5 | m | 75 | 1930.5
341 | 80020080 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 12×2×1.5 | m | 75 | 2316.6
342 | 80020080 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 12×2×1.5 | m | 75 | 2316.6
343 | 80020080 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 12×2×1.5 | m | 75 | 2316.6
344 | 80038091 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 12×2×1.0 | m | 75 | 1544.4
345 | 80038092 | 计算机电缆 | 计算机电缆 ZR-WD-DJYJPXYRPX 8×3×1.5 | m | 75 | 2316.6
346 | 80038092 | 计算机电缆 | 计算机电缆 ZR-WD-DJYJPXYRPX 8×3×1.5 | m | 75 | 2316.6
347 | 80077410 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 12×2×1.5 | m | 75 | 2316.6
348 | 80079439 | 8.7/15kV交联电力电缆 | ZR-YJV22 3×95 | m | 75 | 11928.18
349 | 80108407 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 12×3×1.0 | m | 75 | 2316.6
350 | 80116993 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 4×2×1.5 | m | 75 | 772.2
351 | 82130021 | 1kV交联电力电缆 | ZR-YJV 3×35 | m | 75 | 4394.28
352 | 82272236 | 其他控制电缆及信号电缆 | WDZB1N-RYJYSP 2×2.5 | m | 75 | 321.75
353 | 80019548 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×25 | m | 76 | 3180.54
354 | 80019962 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×35 | m | 76 | 4453.02
355 | 80020080 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 12×2×1.5 | m | 76 | 2347.8
356 | 80038092 | 计算机电缆 | 计算机电缆 ZR-WD-DJYJPXYRPX 8×3×1.5 | m | 76 | 2347.8
357 | 80066141 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 12×2×1.0 | m | 76 | 1565.2
358 | 80079439 | 8.7/15kV交联电力电缆 | ZR-YJV22 3×95 | m | 76 | 12087.24
359 | 80019956 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×10 | m | 77 | 1288.98
360 | 80020080 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 12×2×1.5 | m | 77 | 2378.35
361 | 80020080 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 12×2×1.5 | m | 77 | 2378.35
362 | 80020080 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 12×2×1.5 | m | 77 | 2378.35
363 | 80038092 | 计算机电缆 | 计算机电缆 ZR-WD-DJYJPXYRPX 8×3×1.5 | m | 77 | 2378.35
364 | 80066141 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 12×2×1.0 | m | 77 | 1586
365 | 80020080 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 12×2×1.5 | m | 78 | 2409.55
366 | 80020080 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 12×2×1.5 | m | 78 | 2409.55
367 | 80038092 | 计算机电缆 | 计算机电缆 ZR-WD-DJYJPXYRPX 8×3×1.5 | m | 78 | 2409.55
368 | 80352979 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)YR 3×150+1×70 | m | 78 | 22634.04
369 | 80358635 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 8×2×1.5 | m | 78 | 1606.15
370 | 80485855 | 其他控制电缆及信号电缆 | ZAN-RVSP 2×2×1.5 | m | 78 | 401.7
371 | 80019560 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×95 | m | 79 | 12563.76
372 | 80019956 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×10 | m | 79 | 1322.64
373 | 80019956 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×10 | m | 79 | 1322.64
374 | 80020080 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 12×2×1.5 | m | 79 | 2440.75
375 | 80020085 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 6×2×1.5 | m | 79 | 1220.05
376 | 80020107 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 16×2×1.5 | m | 79 | 3253.9
377 | 80038091 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 12×2×1.0 | m | 79 | 1626.95
378 | 80038091 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 12×2×1.0 | m | 79 | 1626.95
379 | 80038091 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 12×2×1.0 | m | 79 | 1626.95
380 | 80038092 | 计算机电缆 | 计算机电缆 ZR-WD-DJYJPXYRPX 8×3×1.5 | m | 79 | 2440.75
381 | 80079439 | 8.7/15kV交联电力电缆 | ZR-YJV22 3×95 | m | 79 | 12563.76
382 | 80103553 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 8×3×1.5 | m | 79 | 2440.75
383 | 80355402 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 4×35+1×16 | m | 79 | 6877.2
384 | 82337820 | 8.7/15kV交联电力电缆 | WDZC-YJY23 3×95 | m | 79 | 12563.76
385 | 80019548 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×25 | m | 80 | 3348.18
386 | 80019548 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×25 | m | 80 | 3348.18
387 | 80019548 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×25 | m | 80 | 3348.18
388 | 80019548 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×25 | m | 80 | 3348.18
389 | 80020080 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 12×2×1.5 | m | 80 | 2471.3
390 | 80020089 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 8×2×1.5 | m | 80 | 1647.75
391 | 80038092 | 计算机电缆 | 计算机电缆 ZR-WD-DJYJPXYRPX 8×3×1.5 | m | 80 | 2471.3
392 | 80066149 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 4×3×1.0 | m | 80 | 823.55
393 | 80077410 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 12×2×1.5 | m | 80 | 2471.3
394 | 80077410 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 12×2×1.5 | m | 80 | 2471.3
395 | 80100639 | 其他控制电缆及信号电缆 | ZR-RVVP 6×0.5 | m | 80 | 206.05
396 | 80103553 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 8×3×1.5 | m | 80 | 2471.3
397 | 80147571 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRPX 3×2.5 220VAC | m | 80 | 514.8
398 | 80164106 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 4×2.5 | m | 80 | 686.4
399 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 80 | 1853.8
400 | 80164677 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJYRPX33 1×3×1.5 | m | 80 | 308.75
401 | 80199362 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRPX33 3×4 220VAC | m | 80 | 823.55
402 | 80199363 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRPX33 3×2.5 220VAC | m | 80 | 514.8
403 | 80253497 | 1kV交联电力电缆 | ZAN-WD-YJ(F)Y 3×35 | m | 80 | 4687.32
404 | 80355403 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 4×25+1×16 | m | 80 | 5178.36
405 | 80358635 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 8×2×1.5 | m | 80 | 1647.75
406 | 82096317 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRPX 32×1.5 24VDC | m | 80 | 3294.85
407 | 82272235 | 其他控制电缆及信号电缆 | WDZB1N-RYJYSP 2×1.5 | m | 80 | 206.05
408 | 82272235 | 其他控制电缆及信号电缆 | WDZB1N-RYJYSP 2×1.5 | m | 80 | 206.05
409 | 80019560 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×95 | m | 81 | 12881.88
410 | 80019956 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×10 | m | 81 | 1356.3
411 | 80020080 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 12×2×1.5 | m | 81 | 2502.5
412 | 80038092 | 计算机电缆 | 计算机电缆 ZR-WD-DJYJPXYRPX 8×3×1.5 | m | 81 | 2502.5
413 | 80066141 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 12×2×1.0 | m | 81 | 1667.9
414 | 80066141 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 12×2×1.0 | m | 81 | 1667.9
415 | 80077410 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 12×2×1.5 | m | 81 | 2502.5
416 | 80122438 | 其他控制电缆及信号电缆 | HJYJPVP2 SA-16 | m | 81 | 2224.3
417 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 81 | 1876.55
418 | 80020104 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRPX33 2×2.5 220VAC | m | 82 | 351.65
419 | 80038092 | 计算机电缆 | 计算机电缆 ZR-WD-DJYJPXYRPX 8×3×1.5 | m | 82 | 2533.05
420 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 82 | 1899.95
421 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 82 | 1899.95
422 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 82 | 1899.95
423 | 80199363 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRPX33 3×2.5 220VAC | m | 82 | 527.8
424 | 82130010 | 1kV交联电力电缆 | ZR-YJV 3×4 | m | 82 | 549.12
425 | 80020089 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 8×2×1.5 | m | 83 | 1709.5
426 | 80077410 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 12×2×1.5 | m | 83 | 2564.25
427 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 83 | 1923.35
428 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 83 | 1923.35
429 | 80253493 | 1kV交联电力电缆 | ZAN-WD-YJ(F)Y 3×120 | m | 83 | 16674.24
430 | 80313600 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)YR 3×150 | m | 83 | 20842.14
431 | 80358637 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 6×2×1.5 | m | 83 | 1281.8
432 | 82096318 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRPX 32×2.5 24VDC | m | 83 | 5697.9
433 | 80019336 | 1kV交联电力电缆 | ZR-YJVR22 4×6 | m | 84 | 1125.3
434 | 80019549 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×25+1×16 | m | 84 | 3796.98
435 | 80020089 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 8×2×1.5 | m | 84 | 1730.3
436 | 80038091 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 12×2×1.0 | m | 84 | 1730.3
437 | 80065384 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 8×2×1.0 | m | 84 | 1153.1
438 | 80122438 | 其他控制电缆及信号电缆 | HJYJPVP2 SA-16 | m | 84 | 2306.85
439 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 84 | 1946.1
440 | 80019539 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×25+2×16 | m | 85 | 5075.4
441 | 80019548 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×25 | m | 85 | 3557.4
442 | 80019548 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×25 | m | 85 | 3557.4
443 | 80019558 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×70 | m | 85 | 9960.72
444 | 80019558 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×70 | m | 85 | 9960.72
445 | 80019956 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×10 | m | 85 | 1422.96
446 | 80035084 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 2×2×1.5 | m | 85 | 437.45
447 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 85 | 1969.5
448 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 85 | 1969.5
449 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 85 | 1969.5
450 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 85 | 1969.5
451 | 80260693 | 1kV交联电力电缆 | ZAN-WD-YJ(F)Y 4×120+1×70 | m | 85 | 26087.82
452 | 80358550 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 19×2×1.5 | m | 85 | 4157.4
453 | 80358629 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 16×2×1.0 | m | 85 | 2334.15
454 | 82130014 | 1kV交联电力电缆 | ZR-YJV 3×10 | m | 85 | 1422.96
455 | 82130127 | 交联控制电缆 | ZR-KYJVRP 3×2.5 220VAC | m | 85 | 547.3
456 | 80019544 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×185 | m | 86 | 26634.96
457 | 80019548 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×25 | m | 86 | 3599.64
458 | 80019562 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 4×16 | m | 86 | 3071.64
459 | 80038092 | 计算机电缆 | 计算机电缆 ZR-WD-DJYJPXYRPX 8×3×1.5 | m | 86 | 2656.55
460 | 80066139 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 8×2×1.0 | m | 86 | 1181.05
461 | 80108407 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 12×3×1.0 | m | 86 | 2656.55
462 | 80313601 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)YR 3×120 | m | 86 | 17276.82
463 | 82130042 | 1kV交联电力电缆 | ZR-YJV 4×70+1×35 | m | 86 | 15117.3
464 | 80019558 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×70 | m | 87 | 10195.02
465 | 80019558 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×70 | m | 87 | 10195.02
466 | 80065384 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 8×2×1.0 | m | 87 | 1194.7
467 | 80019337 | 1kV交联电力电缆 | ZR-YJVR22 4×4 | m | 88 | 786.06
468 | 80019558 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×70 | m | 88 | 10312.5
469 | 80038092 | 计算机电缆 | 计算机电缆 ZR-WD-DJYJPXYRPX 8×3×1.5 | m | 88 | 2718.3
470 | 80077410 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 12×2×1.5 | m | 88 | 2718.3
471 | 80077410 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 12×2×1.5 | m | 88 | 2718.3
472 | 80079448 | 8.7/15kV交联电力电缆 | ZR-YJV22 3×120 | m | 88 | 17678.1
473 | 80199364 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRPX33 3×1.5 220VAC | m | 88 | 339.95
474 | 80019956 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×10 | m | 89 | 1490.28
475 | 80019956 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×10 | m | 89 | 1490.28
476 | 80019956 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×10 | m | 89 | 1490.28
477 | 80020080 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 12×2×1.5 | m | 89 | 2749.5
478 | 80020080 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 12×2×1.5 | m | 89 | 2749.5
479 | 80020085 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 6×2×1.5 | m | 89 | 1374.75
480 | 80038092 | 计算机电缆 | 计算机电缆 ZR-WD-DJYJPXYRPX 8×3×1.5 | m | 89 | 2749.5
481 | 80065392 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRPX 24×2.5 220VAC | m | 89 | 4582.5
482 | 80066141 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 12×2×1.0 | m | 89 | 1833
483 | 80077410 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 12×2×1.5 | m | 89 | 2749.5
484 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 89 | 2061.8
485 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 89 | 2061.8
486 | 80253503 | 1kV交联电力电缆 | ZAN-WD-YJ(F)Y 3×2.5 | m | 89 | 372.24
487 | 82096314 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRPX 24×2.5 24VDC | m | 89 | 4582.5
488 | 82130021 | 1kV交联电力电缆 | ZR-YJV 3×35 | m | 89 | 5214.66
489 | 82130224 | 计算机电缆 | ZR-DJYJPVRP 12×2×1.5 | m | 89 | 2749.5
490 | 80019496 | 8.7/15kV交联电力电缆 | ZR-YJV 1×240 | m | 90 | 12053.58
491 | 80019554 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×50 | m | 90 | 7533.24
492 | 80020080 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 12×2×1.5 | m | 90 | 2780.05
493 | 80020104 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRPX33 2×2.5 220VAC | m | 90 | 386.1
494 | 80038091 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 12×2×1.0 | m | 90 | 1853.8
495 | 80038092 | 计算机电缆 | 计算机电缆 ZR-WD-DJYJPXYRPX 8×3×1.5 | m | 90 | 2780.05
496 | 80038092 | 计算机电缆 | 计算机电缆 ZR-WD-DJYJPXYRPX 8×3×1.5 | m | 90 | 2780.05
497 | 80066141 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 12×2×1.0 | m | 90 | 1853.8
498 | 80066141 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 12×2×1.0 | m | 90 | 1853.8
499 | 80066141 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 12×2×1.0 | m | 90 | 1853.8
500 | 80066148 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 4×2×1.0 | m | 90 | 618.15
501 | 80077410 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 12×2×1.5 | m | 90 | 2780.05
502 | 80077410 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 12×2×1.5 | m | 90 | 2780.05
503 | 80083775 | 1kV交联电力电缆 | ZR-YJV22 4×10 | m | 90 | 2009.04
504 | 80108407 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 12×3×1.0 | m | 90 | 2780.05
505 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 90 | 2085.2
506 | 80199363 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRPX33 3×2.5 220VAC | m | 90 | 579.15
507 | 81018947 | 其他控制电缆及信号电缆 | ZAN-RVSP 2×4 | m | 90 | 618.15
508 | 82096296 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRPX 4×2.5 24VDC | m | 90 | 772.2
509 | 82129974 | 计算机电缆 | ZR-IA-DJYJPVRP 4×2×1.0 | m | 90 | 618.15
510 | 82272236 | 其他控制电缆及信号电缆 | WDZB1N-RYJYSP 2×2.5 | m | 90 | 386.1
511 | 82272252 | 其他控制电缆及信号电缆 | WDZB1N-RYJYSP 2×2×2.5 | m | 90 | 772.2
512 | 80019336 | 1kV交联电力电缆 | ZR-YJVR22 4×6 | m | 91 | 1219.02
513 | 80038091 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 12×2×1.0 | m | 91 | 1873.95
514 | 80164109 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 20×1.5 | m | 91 | 2342.6
515 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 91 | 2108.6
516 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 91 | 2108.6
517 | 80019558 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×70 | m | 92 | 10781.1
518 | 80019562 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 4×16 | m | 92 | 3285.48
519 | 80020080 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 12×2×1.5 | m | 92 | 2841.8
520 | 80065384 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 8×2×1.0 | m | 92 | 1262.95
521 | 80066139 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 8×2×1.0 | m | 92 | 1262.95
522 | 80077410 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 12×2×1.5 | m | 92 | 2841.8
523 | 80100639 | 其他控制电缆及信号电缆 | ZR-RVVP 6×0.5 | m | 92 | 236.6
524 | 80103553 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 8×3×1.5 | m | 92 | 2841.8
525 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 92 | 2131.35
526 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 92 | 2131.35
527 | 80199363 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRPX33 3×2.5 220VAC | m | 92 | 592.15
528 | 80199364 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRPX33 3×1.5 220VAC | m | 92 | 355.55
529 | 80260691 | 1kV交联电力电缆 | ZAN-WD-YJ(F)Y 4×185+1×95 | m | 92 | 42867.66
530 | 80358639 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 4×3×1.5 | m | 92 | 1420.9
531 | 80531558 | 补偿导线 | ZR-IA-KX-H-FFRP-32 1×2×1.5 | m | 92 | 236.6
532 | 82096314 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRPX 24×2.5 24VDC | m | 92 | 4736.55
533 | 82130152 | 交联控制电缆 | ZR-KYJVRP 18×1.5 220VAC | m | 92 | 2131.35
534 | 80019337 | 1kV交联电力电缆 | ZR-YJVR22 4×4 | m | 93 | 830.28
535 | 80019544 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×185 | m | 93 | 28803.06
536 | 80019548 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×25 | m | 93 | 3892.02
537 | 80020107 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 16×2×1.5 | m | 93 | 3830.45
538 | 80065392 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRPX 24×2.5 220VAC | m | 93 | 4787.9
539 | 80077410 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 12×2×1.5 | m | 93 | 2873
540 | 80199363 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRPX33 3×2.5 220VAC | m | 93 | 598.65
541 | 80358551 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 16×2×1.0 | m | 93 | 2553.85
542 | 80358635 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 8×2×1.5 | m | 93 | 1915.55
543 | 80019560 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×95 | m | 94 | 14949.66
544 | 80038091 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 12×2×1.0 | m | 94 | 1935.7
545 | 80065384 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 8×2×1.0 | m | 94 | 1290.9
546 | 82096307 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRPX 16×2.5 24VDC | m | 94 | 3226.6
547 | 80019549 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×25+1×16 | m | 95 | 4293.96
548 | 80020086 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 6×3×1.5 | m | 95 | 2200.9
549 | 80035088 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRPX 12×1.5 220VAC | m | 95 | 1467.05
550 | 80038091 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 12×2×1.0 | m | 95 | 1956.5
551 | 80077410 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 12×2×1.5 | m | 95 | 2934.75
552 | 80077410 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 12×2×1.5 | m | 95 | 2934.75
553 | 80116993 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 4×2×1.5 | m | 95 | 978.25
554 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 95 | 2200.9
555 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 95 | 2200.9
556 | 80164685 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJYRPX33 1×2×1.5 | m | 95 | 244.4
557 | 80358629 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 16×2×1.0 | m | 95 | 2608.45
558 | 82096314 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRPX 24×2.5 24VDC | m | 95 | 4891.25
559 | 82130019 | 1kV交联电力电缆 | ZR-YJV 3×25 | m | 95 | 3975.84
560 | 82130024 | 1kV交联电力电缆 | ZR-YJV 3×70 | m | 95 | 11132.88
561 | 80020089 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 8×2×1.5 | m | 96 | 1977.3
562 | 80038092 | 计算机电缆 | 计算机电缆 ZR-WD-DJYJPXYRPX 8×3×1.5 | m | 96 | 2965.3
563 | 80066141 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 12×2×1.0 | m | 96 | 1977.3
564 | 80066147 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 2×3×1.0 | m | 96 | 494
565 | 80066151 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 6×2×1.0 | m | 96 | 988.65
566 | 80079439 | 8.7/15kV交联电力电缆 | ZR-YJV22 3×95 | m | 96 | 15267.78
567 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 96 | 2224.3
568 | 80199363 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRPX33 3×2.5 220VAC | m | 96 | 618.15
569 | 80313600 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)YR 3×150 | m | 96 | 24107.16
570 | 80358629 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 16×2×1.0 | m | 96 | 2635.75
571 | 80562663 | 补偿导线 | ZR-IA-KX-HS-FVRP32 1×2×1.5 | m | 96 | 247
572 | 82272236 | 其他控制电缆及信号电缆 | WDZB1N-RYJYSP 2×2.5 | m | 96 | 412.1
573 | 82337820 | 8.7/15kV交联电力电缆 | WDZC-YJY23 3×95 | m | 96 | 15267.78
574 | 80077410 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 12×2×1.5 | m | 97 | 2996.5
575 | 80108407 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 12×3×1.0 | m | 97 | 2996.5
576 | 80116993 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 4×2×1.5 | m | 97 | 999.05
577 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 97 | 2247.05
578 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 97 | 2247.05
579 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 97 | 2247.05
580 | 82096314 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRPX 24×2.5 24VDC | m | 97 | 4993.95
581 | 80019337 | 1kV交联电力电缆 | ZR-YJVR22 4×4 | m | 98 | 875.16
582 | 80038092 | 计算机电缆 | 计算机电缆 ZR-WD-DJYJPXYRPX 8×3×1.5 | m | 98 | 3027.05
583 | 80038092 | 计算机电缆 | 计算机电缆 ZR-WD-DJYJPXYRPX 8×3×1.5 | m | 98 | 3027.05
584 | 80066141 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 12×2×1.0 | m | 98 | 2018.25
585 | 80066141 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 12×2×1.0 | m | 98 | 2018.25
586 | 80077410 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 12×2×1.5 | m | 98 | 3027.05
587 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 98 | 2270.45
588 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 98 | 2270.45
589 | 80358635 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 8×2×1.5 | m | 98 | 2018.25
590 | 82096307 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRPX 16×2.5 24VDC | m | 98 | 3363.75
591 | 80019956 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×10 | m | 99 | 1657.26
592 | 80038091 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 12×2×1.0 | m | 99 | 2039.05
593 | 80065388 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRPX 24×1.5 220VAC | m | 99 | 3058.25
594 | 80066141 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 12×2×1.0 | m | 99 | 2039.05
595 | 80077410 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 12×2×1.5 | m | 99 | 3058.25
596 | 80103553 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 8×3×1.5 | m | 99 | 3058.25
597 | 80109444 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRPX 18×1.5 220VAC | m | 99 | 2293.85
598 | 80164108 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 24×1.5 | m | 99 | 3058.25
599 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 99 | 2293.85
600 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 99 | 2293.85
601 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 99 | 2293.85
602 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 99 | 2293.85
603 | 80164678 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJYRPX33 1×2×1.5 | m | 99 | 254.8
604 | 81017342 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRPX33 3×10 | m | 99 | 2548.65
605 | 82096306 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRPX 16×1.5 24VDC | m | 99 | 2039.05
606 | 82130019 | 1kV交联电力电缆 | ZR-YJV 3×25 | m | 99 | 4143.48
607 | 82130224 | 计算机电缆 | ZR-DJYJPVRP 12×2×1.5 | m | 99 | 3058.25
608 | 82272252 | 其他控制电缆及信号电缆 | WDZB1N-RYJYSP 2×2×2.5 | m | 99 | 849.55
609 | 82337820 | 8.7/15kV交联电力电缆 | WDZC-YJY23 3×95 | m | 99 | 15744.96
610 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 100 | 2316.6
611 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 100 | 2316.6
612 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 100 | 2316.6
613 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 100 | 2316.6
614 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 100 | 2316.6
615 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 100 | 2316.6
616 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 101 | 2340
617 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 101 | 2340
618 | 80079448 | 8.7/15kV交联电力电缆 | ZR-YJV22 3×120 | m | 103 | 20691.66
619 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 103 | 2386.15
620 | 80162609 | 8.7/15kV交联电力电缆 | ZR-YJV62 1×400 | m | 104 | 23214.18
621 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 104 | 2409.55
622 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 104 | 2409.55
623 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 105 | 2432.95
624 | 82130152 | 交联控制电缆 | ZR-KYJVRP 18×1.5 220VAC | m | 105 | 2432.95
625 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 106 | 2455.7
626 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 106 | 2455.7
627 | 80162609 | 8.7/15kV交联电力电缆 | ZR-YJV62 1×400 | m | 107 | 23883.42
628 | 80164099 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 16×2.5 | m | 107 | 3672.5
629 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 107 | 2479.1
630 | 80065388 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRPX 24×1.5 220VAC | m | 108 | 3336.45
631 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 108 | 2502.5
632 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 108 | 2502.5
633 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 109 | 2525.25
634 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 109 | 2525.25
635 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 109 | 2525.25
636 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 109 | 2525.25
637 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 110 | 2548.65
638 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 110 | 2548.65
639 | 80079439 | 8.7/15kV交联电力电缆 | ZR-YJV22 3×95 | m | 111 | 17653.02
640 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 111 | 2572.05
641 | 80066157 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRPX 30×1.5 220VAC | m | 112 | 4325.1
642 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 112 | 2594.8
643 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 112 | 2594.8
644 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 112 | 2594.8
645 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 113 | 2618.2
646 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 114 | 2640.95
647 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 114 | 2640.95
648 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 114 | 2640.95
649 | 80561671 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRPX 7×16 | m | 114 | 10956.4
650 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 115 | 2664.35
651 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 115 | 2664.35
652 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 117 | 2710.5
653 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 117 | 2710.5
654 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 119 | 2757.3
655 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 119 | 2757.3
656 | 80193509 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJYRPX33 2×2×2.5 | m | 119 | 1021.15
657 | 80503577 | 交联控制电缆 | ZAN-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 119 | 2757.3
658 | 80066153 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 8×3×1.0 | m | 120 | 2471.3
659 | 80204937 | 其他控制电缆及信号电缆 | HYA-30×2×0.5 | m | 120 | 3088.8
660 | 80066145 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 8×3×1.0 | m | 125 | 2574
661 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 125 | 2895.75
662 | 80204937 | 其他控制电缆及信号电缆 | HYA-30×2×0.5 | m | 130 | 3346.85
663 | 80066153 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 8×3×1.0 | m | 131 | 2698.15
664 | 80164111 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 16×1.5 | m | 132 | 2718.3
665 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 133 | 3081.65
666 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 139 | 3220.75
667 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 139 | 3220.75
668 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 139 | 3220.75
669 | 80164113 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 12×1.5 | m | 139 | 2146.95
670 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 140 | 3243.5
671 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 140 | 3243.5
672 | 80066153 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 8×3×1.0 | m | 141 | 2903.55
673 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 143 | 3313.05
674 | 80164113 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 12×1.5 | m | 146 | 2254.85
675 | 80066153 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 8×3×1.0 | m | 149 | 3068.65
676 | 82130152 | 交联控制电缆 | ZR-KYJVRP 18×1.5 220VAC | m | 152 | 3521.7
677 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 154 | 3567.85
678 | 80061275 | 计算机电缆 | ZR-DL-DJYJPVRP 12×2×1.5 | m | 156 | 4819.1
679 | 80061275 | 计算机电缆 | ZR-DL-DJYJPVRP 12×2×1.5 | m | 156 | 4819.1
680 | 82337806 | 8.7/15kV交联电力电缆 | WDZC-YJY63 1×300 | m | 159 | 26617.8
681 | 80061275 | 计算机电缆 | ZR-DL-DJYJPVRP 12×2×1.5 | m | 160 | 4942.6
682 | 80164113 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 12×1.5 | m | 160 | 2471.3
683 | 80147571 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRPX 3×2.5 220VAC | m | 163 | 1049.1
684 | 82337806 | 8.7/15kV交联电力电缆 | WDZC-YJY63 1×300 | m | 169 | 28292.22
685 | 82337806 | 8.7/15kV交联电力电缆 | WDZC-YJY63 1×300 | m | 170 | 28459.86
686 | 80019544 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×185 | m | 174 | 53889
687 | 80109444 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRPX 18×1.5 220VAC | m | 175 | 4054.7
688 | 80164070 | 交联控制电缆 | ZR-KYJVR22 10×2.5 | m | 175 | 3754.4
689 | 80164110 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×1.5 | m | 175 | 4054.7
690 | 80147571 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRPX 3×2.5 220VAC | m | 176 | 1132.95
691 | 80164113 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 12×1.5 | m | 179 | 2765.1
692 | 82337806 | 8.7/15kV交联电力电缆 | WDZC-YJY63 1×300 | m | 179 | 29965.98
693 | 80019544 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×185 | m | 188 | 58225.2
694 | 80164098 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×2.5 | m | 188 | 7259.2
695 | 80164098 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 18×2.5 | m | 195 | 7529.6
696 | 82337806 | 8.7/15kV交联电力电缆 | WDZC-YJY63 1×300 | m | 196 | 32811.9
697 | 82337806 | 8.7/15kV交联电力电缆 | WDZC-YJY63 1×300 | m | 199 | 33314.16
698 | 80066153 | 计算机电缆 | ZR-WD-DJYJPXYRPX 8×3×1.0 | m | 200 | 4119.05
699 | 80204937 | 其他控制电缆及信号电缆 | HYA-30×2×0.5 | m | 200 | 5148.65
700 | 81002747 | 计算机电缆 | ZAN-WD-DJYJPXYRPX 6×2×1.5 | m | 200 | 3088.8
701 | 82337820 | 8.7/15kV交联电力电缆 | WDZC-YJY23 3×95 | m | 200 | 31808.04
702 | 80019606 | 1kV交联电力电缆 | ZR-YJV22 3×95 | m | 224 | 35624.82
703 | 81089497 | 补偿导线 | ZR-IA-KX-GS-YJPVRP 8×2×1.0 | m | 229 | 3144.05
704 | 80065390 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRPX 16×2.5 220VAC | m | 230 | 7894.25
705 | 80019606 | 1kV交联电力电缆 | ZR-YJV22 3×95 | m | 239 | 38010.06
706 | 80164052 | 交联控制电缆 | ZR-DL-KYJVRP 16×1.5 | m | 245 | 5045.3
707 | 80164099 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 16×2.5 | m | 249 | 8546.85
708 | 80164839 | 补偿导线 | IA-KCA-HS-FVRP 1×2×1.5 | m | 250 | 643.5
709 | 80019544 | 1kV交联电力电缆 | ZR-WD-YJ(F)Y 3×185 | m | 260 | 80523.96
710 | 80164051 | 交联控制电缆 | ZR-DL-KYJVRP 24×1.5 | m | 265 | 8186.1
711 | 80164111 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 16×1.5 | m | 270 | 5560.75
712 | 80240594 | 计算机电缆 | ZR-DL-DJYJVRP 1×3×1.0 | m | 270 | 694.85
713 | 80164051 | 交联控制电缆 | ZR-DL-KYJVRP 24×1.5 | m | 271 | 8371.35
714 | 80164111 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 16×1.5 | m | 288 | 5931.25
715 | 81022532 | 计算机电缆 | ZAN-WD-DJYJPXYRPX 8×2×1.0 | m | 290 | 3981.25
716 | 80164051 | 交联控制电缆 | ZR-DL-KYJVRP 24×1.5 | m | 302 | 9329.45
717 | 80164111 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRP 16×1.5 | m | 305 | 6281.6
718 | 80553961 | 补偿导线 | ZR-IA-SCA-HS-FVRP32 1×2×1.5 | m | 335 | 862.55
719 | 81022532 | 计算机电缆 | ZAN-WD-DJYJPXYRPX 8×2×1.0 | m | 350 | 4805.45
720 | 80164051 | 交联控制电缆 | ZR-DL-KYJVRP 24×1.5 | m | 352 | 10873.85
721 | 80164051 | 交联控制电缆 | ZR-DL-KYJVRP 24×1.5 | m | 374 | 11553.1
722 | 80085227 | 其他控制电缆及信号电缆 | HYA-50×2×0.5 | m | 379 | 16261.05
723 | 80164051 | 交联控制电缆 | ZR-DL-KYJVRP 24×1.5 | m | 416 | 12850.5
724 | 80066137 | 计算机电缆 | ZR-WD-IA-DJYJPXYRPX 4×2×1.0 | m | 420 | 2883.4
725 | 80363276 | 35kV交联电力电缆 | ZR-YJV62 1×630 | m | 430 | 151170.36
726 | 80019972 | 交联控制电缆 | ZR-WD-KYJYRPX 4×1.5 220VAC | m | 452 | 2327
727 | 0 | 电缆 | NH-VV-3*16+2*10 | m | 1000 | 37946.04
728 | 0 | 电力电缆 | ZB-DJYVP-2×1.5mm2 | m | 1709 | 2861.1
729 | 0 | 电力电缆 | ZB-DJYVP-2×2.5mm2 | m | 1142 | 3186.48
730 | 0 | 电力电缆 | ZB-DJYPVP-2×2×1.5mm2 | m | 114 | 381.48
731 | 0 | 电力电缆 | ZB-DJYPVP-3×2×1.5mm2 | m | 5907 | 29666.34
732 | 0 | 电力电缆 | ZB-DJYPVP-4×2×1.5mm2 | m | 414 | 2772
733 | 0 | 电力电缆 | ZB-YJV-0.6/1kV-3×2.5mm2 | m | 406 | 1699.5
734 | 0 | 电力电缆 | ZA-YJV22-0.6/1kV-3x185mm2 | m | 541 | 167551.56
735 | 0 | 电力电缆 | ZA-YJV22-0.6/1kV-4x25+1x16mm2 | m | 109 | 7056.06
736 | 0 | 电力电缆 | ZA-YJV22-0.6/1kV-3x25mm2 | m | 200 | 8370.78
737 | 0 | 控制电缆 | ZA-KYJV22-450/750V-10x2.5mm2 | m | 360 | 7722.65
738 | 82027209 | 110kV交联电力电缆 | ZC-YJLW03+02-Z 1×2000 | m | 436 | 486602.16
739 |  | 铁木盘子 | 直径1.4M | 个 | 500 | 60000